Centru de Excelenta in Viticultura si Venificatie	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 

Valoarea de deviz  2 169 143,41 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	208,720	55,00	11 479,600	
 2.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	3,648	55,00	200,640	
 3.	7122050013400	Zidar	h-om	84,300	55,00	4 636,500	
 4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 639,120	55,00	90 151,600	
 5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	28,350	55,00	1 559,250	
 6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,640	55,00	1 355,200	
 7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 257,250	55,00	69 148,750	
 8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	570,806	55,00	31 394,330	
 9.	7132010010900	Faiantar	h-om	164,700	55,00	9 058,500	
 10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	875,680	55,00	48 162,400	
 11.	7132040012700	Parchetar	h-om	149,040	55,00	8 197,200	
 12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	181,040	55,00	9 957,200	
 13.	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	13,960	55,00	767,800	
 14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	257,152	55,00	14 143,360	
 15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,000	55,00	1 155,000	
 16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 119,375	55,00	61 565,625	
 17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,970	55,00	273,350	
 18.	7212030022700	Sudor	h-om	30,888	55,00	1 698,840	
 19.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	8,406	55,00	462,330	
 20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,840	55,00	101,200	
 21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	593,100	55,00	32 620,500	
 22.	7422010060100	Timplar	h-om	302,652	55,00	16 645,860	
 23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 082,761	55,00	59 551,855	
 24.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	15,376	55,00	845,680	
		Total manopera				605 794,01	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	48,400	15,00	726,000	
 2.	1011	Ventilator industrial	buc	2,000	8 888,00	17 776,000	
 3.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,425	13 500,00	5 737,500	
 4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,596	35,00	55,860	
 5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	7,904	55,00	434,720	
 6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,628	21,00	244,188	
 7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,628	11,00	127,908	
 8.	1019852	Vopsea	kg	2,280	23,00	52,440	
 9.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	2,350	66,00	155,100	
 10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,341	200,00	68,200	
 11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,332	200,00	6 266,400	
 12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,720	200,00	4 944,000	
 13.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,536	200,00	107,200	
 14.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,084	16,00	1,344	
 15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	22,816	26,00	593,216	
 16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	326,695	33,00	10 780,935	
 17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,860	15,00	57,900	
 18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,416	66,00	27,456	
 19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,351	3 500,00	1 228,500	
 20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,416	3 550,00	1 476,800	
 21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,264	3 750,00	990,000	
 22.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	1,597	3 750,00	5 988,750	
 23.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,475	3 750,00	1 781,250	
 24.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,466	3 750,00	1 747,500	
 25.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	2 680,000	0,25	670,000	
 26.	2010237318750	Distantieri 	buc	184,800	1,00	184,800	
 27.	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,270	5 550,00	1 498,500	
 28.	2020132922654	Placi PAL cal A 3 3660x1830x22   S 6438	m2	11,250	122,00	1 372,500	
 29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,078	3 222,00	251,316	
 30.	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	6,720	1 150,00	7 728,000	
 31.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,660	1 555,00	15 021,300	
 32.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,950	31,00	29,450	
 33.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,420	18,20	7,644	
 34.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,525	18,00	63,450	
 35.	2320146200700	Petrol lampant	l	5,875	16,50	96,938	
 36.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,378	16,30	6,161	
 37.	2320166200676	White spirit	kg	0,743	17,60	13,077	
 38.	2320166200729	Parchetin	l	18,960	22,00	417,120	
 39.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,420	38,00	15,960	
 40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,864	11,00	31,504	
 41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,363	9,00	21,267	
 42.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,410	55,00	77,550	
 43.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	30,700	23,00	706,100	
 44.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,402	65,00	741,130	
 45.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	255,900	21,00	5 373,900	
 46.	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	39,950	26,00	1 038,700	
 47.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,506	24,00	12,144	
 48.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	458,400	25,00	11 460,000	
 49.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,832	56,00	46,592	
 50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	11,221	23,00	258,083	
 51.	2430126105072	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706	kg	0,700	28,00	19,600	
 52.	24302261000001	Fuga	kg	41,820	2,80	117,096	
 53.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	11,250	19,00	213,750	
 54.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,028	15,00	15,420	
 55.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	17,052	17,00	289,884	
 56.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,280	22,00	6,160	
 57.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,366	55,00	240,130	
 58.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	45,472	23,00	1 045,856	
 59.	2430226109307	Diluant decapant	kg	323,000	21,00	6 783,000	
 60.	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	10,537	18,00	189,666	
 61.	2462106109925	Aracet dp 50 	kg	125,680	11,00	1 382,480	
 62.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	216,000	3,00	648,000	
 63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	341,040	9,00	3 069,360	
 64.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	29,203	2,80	81,768	
 65.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	102,144	1,10	112,358	
 66.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,315	0,00	0,000	
 67.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	568,400	18,00	10 231,200	
 68.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena	m	190,550	18,00	3 429,900	
 69.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena	m	56,650	33,00	1 869,450	
 70.	2523116716345	Covor PVC	m2	596,820	455,00	271 553,100	
 71.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17 382,850	1,50	26 074,274	
 72.	2652102100713	Var pasta	m3	0,535	1 888,00	1 010,080	
 73.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	72,000	66,00	4 752,000	
 74.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 516,060	1,10	1 667,666	
 75.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 040,440	1,80	10 872,792	
 76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	82,400	145,00	11 948,000	
 77.	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75  290 x 240 x 188	buc	275,000	22,00	6 050,000	
 78.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	25,555	77,00	1 967,735	
 79.	2664102101182	Mortar de zidarie  (pt.informatie)	m3	0,426	0,00	0,000	
 80.	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	1,000	0,00	0,000	
 81.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	3,990	0,00	0,000	
 82.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	51,533	0,00	0,000	
 83.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	324,000	2,50	810,000	
 84.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	56,700	144,00	8 164,800	
 85.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	13,642	36,00	491,112	
 86.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	9,000	7,50	67,500	
 87.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	938,860	7,00	6 572,020	
 88.	2682132602010	Tesetura  fibre sticla nebitumata LT 120	m2	48,000	8,00	384,000	
 89.	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2 037,250	2,30	4 685,675	
 90.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	172,225	41,00	7 061,225	
 91.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	279,124	44,00	12 281,456	
 92.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,080	13,50	41,580	
 93.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	160,000	33,00	5 280,000	
 94.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	86,113	22,00	1 894,486	
 95.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	47,510	0,00	0,000	
 96.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	29,500	13,50	398,250	
 97.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,160	13,50	83,160	
 98.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,034	13,50	27,459	
 99.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,210	13,50	2,835	
 100.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 950,000	62,00	182 900,000	
 101.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	55,000	66,00	3 630,000	
 102.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	70,000	33,00	2 310,000	
 103.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,000	32,00	64,000	
 104.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,890	1 555,00	15 378,950	
 105.	2822115700000	Radiator	buc	40,000	1 666,00	66 640,000	
 106.	2873122004100	Plase sudate 	kg	622,160	0,00	0,000	
 107.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80  	kg	2,920	0,00	0,000	
 108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,475	0,00	0,000	
 109.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	15,265	0,00	0,000	
 110.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	84,000	3,00	252,000	
 111.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	356,328	1,00	356,328	
 112.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	50,400	0,50	25,200	
 113.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	58,800	1,30	76,440	
 114.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	101,240	1,70	172,108	
 115.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	1 459,200	0,60	875,520	
 116.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	900,000	0,80	720,000	
 117.	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	109,200	16,00	1 747,200	
 118.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	84,000	21,00	1 764,000	
 119.	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	356,328	2,00	712,656	
 120.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	84,000	3,00	252,000	
 121.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,475	44,00	20,900	
 122.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	356,328	2,10	748,289	
 123.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	218,880	2,50	547,200	
 124.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	45,000	12,00	540,000	
 125.	2875274201600	Robinet cu cep 	buc	7,000	78,00	546,000	
 126.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	18,000	95,00	1 710,000	
 127.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	21,000	88,00	1 848,000	
 128.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	240,000	0,80	192,000	
 129.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,094	7,00	28,658	
 130.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	45,000	8,00	360,000	
 131.	2912435775700	Ventilator rad. cu pal. profilate mono sau dubluasp	buc	2,100	4 222,00	8 866,200	
 132.	3	Stetodiodnaea trubca 18Bt elmos	buc	140,000	333,00	46 620,000	
 133.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,100	15 550,00	32 655,000	
 134.	333	Svetodiodnii svetilnik 24vt	buc	2,000	488,00	976,000	
 135.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,977	3,50	171,419	
 136.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,003	1 555,00	4,665	
 137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	57,191	21,00	1 201,011	
 138.	4100126202818	Apa	m3	19,522	21,00	409,962	
 139.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	91,200	355,00	32 376,000	
 140.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,040	28,00	1,120	
 141.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,076	33,00	2,508	
 142.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,002	2 555,00	5,110	
 143.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,318	85,00	27,030	
 144.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	85,300	6,00	511,800	
 145.	Calucl	Montarea panoului din lemn	buc	3,000	3 330,00	9 990,000	
 146.	Material	Balustrada din lemn	m	7,500	666,00	4 995,000	
 147.	material.	Corp de eluminate 4 lampi led	buc	6,000	488,00	2 928,000	
		Total materiale de construcţii				1 014 955,90	
			Utilaje de construcţii:
 1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	45,956	88,00	4 044,128	
 2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,354	88,00	119,152	
 3.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,011	88,00	0,968	
 4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	18 362,000	0,20	3 672,400	
 5.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,014	88,00	1,232	
 6.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	46,433	25,00	1 160,825	
 7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,155	25,00	203,875	
 8.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,370	25,00	9,250	
 9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	22,500	25,00	562,500	
 10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,101	25,00	2,525	
 11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	108,895	25,00	2 722,375	
 12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,144	25,00	378,600	
 13.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	77,579	25,00	1 939,475	
 14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,800	25,00	95,000	
 15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,000	25,00	300,000	
 16.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,073	25,00	1,825	
 17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,550	65,00	35,750	
 18.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,829	25,00	20,725	
 19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,700	210,00	147,000	
 20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,940	255,00	239,700	
		Total utilaje de construcţii				15 657,29	

	Total	 lei			1 439 346,77	
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %			130 661,45	
	Transport	7,00 %			66 398,98	
	Total	100,00 +			1 636 407,20	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			68 894,22	
	Total	100,00 +			1 705 301,42	
	Beneiciu de deviz	6,00 %			102 318,09	
	Total	100,00 +			1 807 619,51	
	Tva	20,00 %			361 523,90	
	Total deviz:				2 169 143,41