Caiet de sarcini

pentru efectuarea unor lucrări sistemice de reparație la 1 (UNA)

cazan de încălzire de tip „Viessman Paromat Simplex PS 1750”,

situat pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Corobceanu, 10

Deviz de cheltuieli

| Nr. | Tip lucrări | Un. măs. | Cantit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontarea plitei frontale și a celei posterioare | unitate | 2 |
| 2. | Confecționarea plitei frontale și a celei posterioare | unitate | 2 |
| 3. | Montarea plitei frontale și a celei posterioare | unitate | 2 |
| 4. | Demontarea țevilor din cazan | unitate | 80 |
| 5. | Tăierea și sudarea țevilor | unitate | 80 |
| 6. | Curățarea cu substanțe chimice a cazanului | metru cub | 2,2 |
| 7. | Spălarea cazanului cu hidroxid alcalin | metru cub | 2,2 |
| 8. | Schimbarea vanelor (d. 150 mm) | unitate | 2 |
| 9. | Încercări de regim și de reglare a cazanului | unitate | 1 |

- Garanție pentru lucrările efectuate de cel puțin 3 ani.

- Termen de executare – 40 zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.