Anexa nr. 2

la Documentația standard

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor de laborator pentru activitatea științifică

prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33140000-3 | 1.Set pipete serologice | set | 1 | Utilizare: lucrul în conditii sterile cu tulpini celulare și microbiene Caracteristici: Setul să includă 200 pipete serologice de 10 ml, gradate, ambalate individual, sterile, apirogene. Livrare și păstrare: conform recomandărlor producătorului. | 856,7 |
| 2. | 33140000-3 | 2.Сuva quartz cu capac | Set | 1 | Сuva quartz 10 mm, pentru analize spectrofotometrice în dozarea compușilor chimici în produse vegetale și extractive | 1083,33 |
| 3. | 33140000-3 | 3.Parafilm Sealing Film | buc | 1 | Roll (rulou) Material film (thermoplastic), non-steril, flexibil, semitransparent, Parafilm PM996, tem:-45-+50 °C; dim. 10 cm × 38 m, rulou 4 IN. X125 FT | 750,00 |
| 4. | 33140000-3 | 4.Eprubete din plastic cu capac | buc | 200 | Eprubete din plastic cu capac, PP, capacitatea 15 ml, pentru reagenți, analize, recoltare de probe | 833,33 |
| 5. | 33140000-3 | 5.Flacoane din sticlă cu capac, pentru produse vegetale medicinale și extracte | buc | 100 | Flacoane din sticlă, cu capac, pentru păstrarea produselor vegetale și a extractelor, capacitatea 200-300 g | 1750,00 |
| 6. | 33140000-3 | 6.Plăci silica gel cu fluoriscență, suport sticlă | cutie | 1 | Plăci pentru realizarea cromatografiei pe strat subțire (CSS), cu fluoriscență și suport sticlă | 4166,67 |
| 7. | 33140000-3 | 7.Eprubete din sticlă gradate | buc | 25 | capacitate 10 ml Eprubete din sticlă gradate, cu capacitatea de 10 ml, pentru reagenți, analize fitochimice | 416,67 |
| 8. | 33140000-3 | 8.Eprubete din plastic cu capac | buc | 200 | PP, 15 ml Pentru reagenți, analize, recoltare de probe | 833,33 |
| 9. | 33140000-3 | 9.Hartie de filtru pentru analize, | cutie | 10 | diametu 12.5 cm a câte 100, Pentru filtrarea soluțiilor în analize fitochimice | 1666,67 |
| 10. | 33140000-3 | 10.Mănuși nesterile, XL | cutii | 10 | Pentru recoltare de probe, analize de laborator, minim 100 buc | 1416,67 |
| 11. | 33140000-3 | 11.Mănuși sterile, XL | cutii | 5 | Pentru recoltare de probe, analize de laborator, minim 100 buc | 1041,67 |
| 12. | 33140000-3 | 12.Balon de evaporare, formă de pară | unitate | 2 | Balon de sticlă pentru evaporarea solventului la evaporator rotativ NS 29/32, 1000 ml, de sticlă | 1916,67 |
| 13. | 33140000-3 | 13.Parafilm M Sealing Film | cutie | 2 | ROLL Material film (thermoplastic), non-steril, flexibil, semitransparent, Parafilm PM996, tem:-45-+50 °C; dim. 10 cm × 38 m, rulou 4 IN. X125 FT | 1250,00 |
| 14. | 33140000-3 | 14.Flacoane din sticlă pentru produse vegetale medicinale și extracte | unități | 205 | Flacoane pentru păstrarea produselor vegetale și a extractelor, capacitatea 250-300 g, cu capac. | 3758,33 |
| 15. | 33140000-3 | 15.Tăvițe de cântărit produse vegetale și extacte, pentru balanțe | set | 1 | Pentru cântărirea produselor vegetale și extactelor | 558,33 |
| 16. | 33140000-3 | 16.Capilare din sticlă, la cromatografie pe strat subțire | flacon | 1 | Pentru realizarea cromatografiei pe strat subțire (CSS) | 275,00 |
| 17. | 33140000-3 | 17.Plăci silica gel cu fluoriscență | cutie | 1 | Plăcipentru realizarea CSS cu fluoriscență, suport sticlă | 4174,17 |
| 18. | 33140000-3 | 18.Pipete Pasteur LDPE ROTH | cutie | 1 | Pentru analize fitochimice, 2 ml | 309,83 |
| 19. | 33140000-3 | 19.Eprubete din sticlă gradate, | unități | 100 | capacitate 10 ml Pentru reagenți, analize fitochimice | 2083,33 |
| 20. | 33140000-3 | 20.Eprubete din plastic gradate | set | 1 | Capacitate 50 ml Pentru recoltare de probe, păstrarea prod. extractive | 416,67 |
| 21. | 33140000-3 | 21.Seringi | unități | 100 | 10 ml, sterile Pentru recoltare de probe biochimice /toxicitatea extractelor | 250,00 |
| 22. | 33140000-3 | 22.Eprubete din plastic cu capac | unități | 200 | 10 ml Pentru analize fitochimice | 833,33 |
| 23. | 33140000-3 | 23.Baloane din sticlă cotate | unități | 10 | 25 ml Pentru analize fitochimice (dozări) | 2975,00 |
| 24. | 33140000-3 | 24.Hartie de filtru penttru analize | cutie | 10 | diametu 6.5 cm Pentru filtrarea soluțiilor în analize fitochimice | 833,33 |
| 25. | 33140000-3 | 25.Baloane Erlenmeyer | unități | 14 | 100 ml, din sticlă borosilicată, cu capac cu filet din PTFE Pentru analize fitochimice -totalul de polifenoli, flavonoide | 4666,67 |
| 26. | 33140000-3 | 26.Stativ pentru tuburi Eppendorf | set | 3 | Stativ pentru tuburi de 1,5 și 2,0 ml capacitate: 36 tuburi, de polipropilenă, poziții numerotate, autoclavabile, pentru păstrarea substanțelor de refeferință | 1278,33 |
| 27. | 33140000-3 | 27.Parafilm M Sealing Film | cutie | 2 | ROLL Material film (thermoplastic), non-steril, flexibil, semitransparent, Parafilm PM996, tem:-45-+50 °C; dim. 10 cm × 38 m, rulou 4 IN. X125 FT | 3000,00 |
| 28. | 33140000-3 | 28.Eprubete | unita te | 50 | Eprubete din sticlă borosilicată, gradate, capacitate/volum 10 ml, formă: cilindrică, cu fund conic, pentru reagenți, analize fitochimice | 791,67 |
| 29. | 33140000-3 | 29.Mănuși nesterile, XL | cutie | 4 | Mănuși de unică folosință,nesterile, latex, mărimea XL, pentru recoltare de probe biologice și analize fitochimice, minim 100 buc | 566,67 |
| 30. | 33140000-3 | 30.Balon de evaporare | buc | 2 | Balon de evaporare pentru rotorovapor., formă de pară cu șlif, NS 29/32, 1000 ml, de sticlă | 3833,33 |
| 31. | 33140000-3 | 31.Parafilm M Sealing Film | buc | 2 | 4 IN. X 125 FT. ROLL Material: folie (termoplastică); W × l: 10 cm × 38 m, Nesteril. Ambalare: pachet de 1 buc. | 3000,00 |
| 32. | 33140000-3 | 32.Pahar Erlenmeyer cu dop Premium Line | buc | 10 | Pahar Erlenmeyer cu dop Premium Line Cu gradatii Material : sticla borosilicata 3.3 Dop cu filet, capacitate: 100 ml; Diametru baza : 64 mm; Inaltime : 114 mm Cf DIN 12380 , ISO 1773 | 2500,00 |
| 33. | 33140000-3 | 33.Hârtie de filtu rondele de uz general | set | 10 | (100 buc) Hartie de filtru în ronde; filtrare medie; 100% fibre de celuloza; alfa celuloza 59 %; cenusa < 0.01% Diametru; 110 mm. Setul să conțină 100 de bucati (ronde !) | 1500,00 |
| 34. | 33140000-3 | 34.Mănuși chirurgicale nesterile | cutie | 4 | Mănuși chirurgicale, nesterile, nepudrate, mărimea XL, minim 100 bucăți în cutie, de unică folosință, fabricate din latex natural sau nitril, fără pudră, destinate protecției în cadrul procedurilor medicale și de laborator. Mărimea: XL (extra large), ambalate minimum 100 bucăți/cutie. Ambidextre, cu textură antialunecare pe degete și palmă, adaptabile anatomic, cu manșetă rulată. Elasticitate și rezistență la rupere conforme utilizării în medii medicale. Fără proteine latex modificate sau alți alergeni cunoscuți. Standarde de referință: Furnizorul trebuie să pună la dispoziție certificat de conformitate și declarație privind lipsa pudrei. | 500,00 |
| 35. | 33140000-3 | 35.Mănuși chirurgicale nesterile | cutie | 4 | Mănuși chirurgicale, nesterile, de unică folosință, fabricate din latex natural sau nitril, fără pudră, destinate protecției în cadrul procedurilor medicale și de laborator. Mărimea: M (medium), ambalate minimum 100 bucăți/cutie. Ambidextre, cu textură antialunecare pe degete și palmă, adaptabile anatomic, cu manșetă rulată. Elasticitate și rezistență la rupere conforme utilizării în medii medicale. Fără proteine latex modificate sau alți alergeni cunoscuți. Furnizorul trebuie să pună la dispoziție certificat de conformitate și declarație privind lipsa pudrei. | 500,00 |
| 36. | 33140000-3 | 36.Pipete Pasteur | buc | 200 | Pipete Pasteur gradate, volum de umplere 3,2 ml, 3 ml, nesterile. | 333,33 |
| 37. | 33140000-3 | 37.Syringe filters Nylon, | set | 1 | Filtr de seringă din acetat de celuloză. 0,45 µm, 25 mm (100 buc) Dispozitivele de filtrare pentru seringi de unică folosință din acetat de celuloză (CA) Aijiren sunt concepute pentru a asigura filtrarea clară a soluțiilor apoase și organice din volume mici până la 100 ml. Pentru analize chimice HPLC; Membrană: acetat de celuloză Dimensiunea porilor 0,45 um; Diametru25 mm; Material carcasă: polipropilenă (PP). Volum proces (ml): 25 mm <100 ml | 750,00 |
| 38. | 33140000-3 | 38.Eprubetă 15 ml cu capac | buc | 200 | Eprubete conice de unică folosință, cu volum nominal de 15 ml, fabricate din polipropilenă (PP) sau alt material rezistent la centrifugare, compatibil cu utilizarea în laborator pentru colectarea sângelui și centrifugare, acizi și baze, solvenți organici. Capac etanș, tip screw cap. Rezistente la centrifugare minim 3.000 × g. Ambalate individual, sterile, fără pirogeni. Transparente, cu gradare lizibilă și zonă mată pentru etichetare. Standarde de referință: Conform ISO 6710 (pentru dispozitive de colectare sânge) și ISO 11137 (pentru sterilizare prin radiație gamma). Marcaj CE conform Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) privind dispozitivele medicale. | 833,33 |
| 39. | 33140000-3 | 39.Microspatulă, cu lingură | buc | 2 | Microspatula cu lingura. Un capat drept si un capat cu lingurita Material inox. Suprafata neteda, Lungime: 150 mm; Spatula 40x5 mm; Lingurita micro 9x5 mm | 400,00 |
| 40. | 33140000-3 | 40.Stativ pentru tuburi Eppendorf | set | 1 | Capacitate: 36 tubur, de polipropilenă, poziții numerotate, autoclavabile, 1 set cu 2 stative. de 1,5 și 2,0 ml | 1278,00 |
| 41. | 33140000-3 | 41.Pompă piston | buc | 2 | POMPA PIPETE 0-2 ML Pompa este recomandata pentru pipetele gradate si volumetrice. Eliberare rapida prin apasarea butonului supapei de admisie, sau eliberare treptată prin invartirea rotitei, designul să permită utilizarea cu o singura mană, cu rotiță în varful pompei pentru reglarea/dozarea lichidului, cu functie de golire totala, dezasamblare usoara pentru o curatare rapida. Pentru pipete de pana la 2 ml. Cod culoare: albastru | 400,00 |
| 42. | 33140000-3 | 42.Pompă piston | buc | 1 | POMPA PIPETE 0-5 ML Pompa este recomandata pentru pipetele gradate si volumetrice. Eliberare rapida prin apasarea butonului supapei de admisie, sau eliberare treptată prin invartirea rotitei, designul să permită utilizarea cu o singura mană, cu rotiță în varful pompei pentru reglarea/dozarea lichidului, Cod culoare: galbenă | 200,00 |
| 43. | 33140000-3 | 43.Pompă piston | buc | 1 | POMPA PIPETE 0- 10 ML Pompa este recomandata pentru pipetele gradate si volumetrice. Eliberare rapida prin apasarea butonului supapei de admisie, sau eliberare treptată prin invartirea rotitei, designul să permită utilizarea cu o singura mană, cu rotiță în varful pompei pentru reglarea/dozarea lichidului, Cod culoare: verde | 200,00 |
| 44. | 33140000-3 | 44.Vârfuri cu filtru | buc | 4 | Vârfuri cu filtru, compatibil cu pipeta Finnpipette Novus 46300400, Ustensil de laborator pentru pipetarea eficientă a reactivelor în paralel în 8 godeuri. 4 rack-uri a câte 96 de vârfuri | 850,00 |
| 45. | 33140000-3 | 45.Lame de adeziune Superfrost Plus pentru IHC- 4 cutii | cutii | 4 | Lame de adeziune Superfrost Plus pentru IHC- 4 cutii | 1500,00 |
| 46. | 33140000-3 | 46.Sisteme de filtrare | buc | 8 | Sisteme de filtrare de 500 ml, de 0,22 µm de unica folosință | 4533,33 |
| 47. | 33140000-3 | 47. Microplăci cu fundul rotund | buc | 100 | Microplăci cu fundul rotund, 96 de godeuri | 833,33 |
| 48. | 33140000-3 | 48. Microplaci sterile pentru culturi celulare | buc | 100 | Microplaci sterile cu 96 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare | 5583,33 |
| 49. | 33140000-3 | 49. Flacoane pentru culturi celulare T25 | buc | 50 | Flacoane pentru culturi celulare 25cm3 | 1875,00 |
| 50. | 33140000-3 | 50. Flacoane pentru culturi celulare T75 | buc | 50 | Flacoane pentru culturi celulare 75cm3 | 8333,33 |
| 51. | 33140000-3 | 51. Pipete serologice sterile 10 ml | buc | 1000 | Pipete serologice sterile 10 ml, pentru culturi celulare | 4166,67 |
| 52. | 33140000-3 | 52. Pipete serologice sterile 5 ml | buc | 500 | Pipete serologice sterile 5 ml, pentru culturi celulare | 2083,33 |
| 53. | 33140000-3 | 53. Eprubete din plastic sterile cu capac, 50 ml | buc | 100 | Eprubete din plastic sterile cu capac, 50 ml | 1666,67 |
| 54. | 33140000-3 | 54. Eprubete din plastic sterile cu capac, 15 ml | buc | 150 | Eprubete din plastic sterile cu capac, 15 ml | 1875,00 |
| 55. | 33140000-3 | 55. Filtre vacum 500 ml | buc | 20 | Filtre vacum 500 ml | 1666,67 |
| 56. | 33140000-3 | 56. Filtre vacum 100 ml | buc | 20 | Filtre vacum 100 ml | 3333,33 |
| 57. | 33140000-3 | 57. Șervețele cu alcool | buc | 10 | Șervețele dezinfectante cu alcool -extra umede 15x20 cm în tub de plastic | 791,67 |
| 58. | 33140000-3 | 58. Seringi 10 ml | buc | 50 | Seringi 10 ml | 166,67 |
| 59. | 33140000-3 | 59. Seringi 5 ml | buc | 200 | Seringi 5 ml | 583,33 |
| 60. | 33140000-3 | 60. Seringi 2 ml | buc | 100 | Seringi 2 ml | 333,33 |
| 61. | 33140000-3 | 61. Halat de unică folosință | buc | 50 | Halat de unică folosință pe butoane mărimea XL | 1041,67 |
| 62. | 33140000-3 | 62. Mănuși fără talc L | cutii | 10 | Mănuși fără talc L, minim 100 buc | 1666,67 |
| 63. | 33140000-3 | 63. Mănuși fără talc M | cutii | 10 | Mănuși fără talc M, minim 100 buc | 1666,67 |
| 64. | 33140000-3 | 64. Lame silanate / superfrost Plus | buc | 3 | Lame silanate / superfrost, cut/72 lame | 1178,33 |
| 65. | 33140000-3 | 65. Set de plăci pentru realizarea tehnicii TaqMan | set | 1 | Utilizarea: determinarea polimorfismelor prin tehnica Taqman RT PCR cu cod de bare set de 50 placi Format : plăci optice de 384 godeuri de volum de 0,1 ml Setul de plăci compatibil cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex Set includă cel puțin 50 plăci de reacție optice, cu interferență minimală a semnalului Cu cod de bare Setul compatibil cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex | 15086,7 |
| 66. | 33140000-3 | 66. Mănuși din nitril mărimea L | Cutie | 20 | Utilizare: protecția mâinilor în timpul lucrului cu substanțe chimice Caracteristici: Mănușile să fie de culoare violetă sau albastră, nesterile, mărimea L Ambalare: minimum câte 100 bucăți în cutie | 1500,00 |
| 67. | 33140000-3 | 67. Mănuși din nitril mărimea M | Cutie | 20 | Utilizare: protecția mâinilor în timpul lucrului cu substanțe chimice Caracteristici: Mănușile să fie de culoare violetă sau albastră, nesterile, mărimea M Ambalare: minimum câte 100 bucăți în cutie100 buc. | 1500,00 |
| 68. | 33140000-3 | 68. Sisteme de filtrare | Set | 22 | Utilizare: filtrarea solutțiilor și mediilor de cultură Caracteristici: de 500 ml, de 0,22 µm Sistem de filtrare constituit din cană cu membrană poroasă de PES (polietersulfonă) cu porii de 0.2-0.22 µm și flacon cu capac. Ambalare: Ambalate steril, sterilizate cu raze gama | 12466,67 |
| 69. | 33140000-3 | 69. Set filtre de seringă 0,22 | Set | 2 | Utilizare: Sterilizarea prin filtrare soluțiilor din seringă. Caracteristici: Filtre pentru siringă confecționate din acetat de celuloză fără surfactanți (SFCA), diametrul de 25 mm, dimensiunea porilor 0,22 µm. Sterile, apirogene. Ambalare: împachetate individual, câte 50 filtre în pungă/cutie/pachet | 1666,67 |
| 70. | 33140000-3 | 70. Set Filtre hidrofobe pentru gaze 0,22 | Set | 1 | Utilizare: filtru pentru filtrarea și sterilizarea CO2 pentru incubator pentru culturi celulare. Caracteristici: Filtru cu membrană hidrofobă PTFE (politetrafluoroetilenă) optimizată pentru debit superior; carcasă din polipropilenă cu rășină 100% clasa VI; integritate testată (bubble point/water breakthrough); construcție robustă, sudată cu ultrasunet, rezistentă la autoclavare repetată; non-pirogenic. Filtrul încorporează membrană PTFE cu mărimea porilor de 0.22 µm, în carcasă din polipropilenă cu dimetrul de 50 mm. Temperatură maximă autoclavare de 121°C/15 min; Număr maxim autoclavări de 10 cicluri; Presiune maximă de operare de 3,5 bar (350 kPa) la temperatura ambiantă; Temperatură maximă de operare de 121°C la 1,0 bar (100 kPa); Conexiunectivitate tip step hose barb, compatibilă cu tuburi cu diametrul interior (ID) de 7–13 mm Fabricat conform Certificatului de calitate ISO 9001:2015 Ambalare: împachetat a câte 20 bucăți în pachet. | 5000,00 |
| 71. | 33140000-3 | 71. Set de tuburi de recoltare în vid | set | 2 | Acest set conține 100 tuburi sterile de recoltare a sângelui prin vid (tip vacutainer), de 6 ml, cu anticoagulant K3EDTA (capac mov/violet), destinate analizelor hematologice. Fabricate din plastic transparent (PET), tuburile asigură o concentrație precisă de aditiv, etanșeitate (dopuri de siguranță), sunt sterile, marcate clar cu volumul și data expirării, și sunt compatibile cu sistemele standard de ac. | 916,67 |
| 72. | 33140000-3 | 72. Colbă Bunzen pentru filtrare sub vid | unit. | 2 | Colba din sticlă borosilicată clasa 3.3, de înaltă calitate, cu pereţii groşi, rezistă la vid; Capacitatea 500 mL, d= 29-32 mm; Forma conică şi braţ/tub lateral de sticlă. | 1080,0 |
| 73. | 33140000-3 | 73. Balon de evaporare în formă de pară | buc | 2 | Formă de pară, NS 29/32, 1000 ml, de sticlă | 3833,3 |
| 74. | 33140000-3 | 74. Parafilm M Sealing Film | Cutie | 1 | Material – peliculă flexibilă, termoplastică, nesterilă 4 IN. X 125 FT. ROLL | 1616,7 |
| 75. | 33140000-3 | 75. Hârtie de filtru disc | Cutie | 10 | Hârtie de filtru potrivită pentru reținerea precipitatelor Diametrul – 110 mm, filtrare medie, 100 bucăți în cutie | 1083,3 |
| 76. | 33140000-3 | 76. Bulion peptonat din carne | kg | 2 | Bulionul de nutrienți este un mediu lichid utilizat pentru cultivarea unei varietăți mari de organisme din clinică exemplare și alte materiale. Acest mediu poate fi îmbogățit cu alte ingrediente, cum ar fi sânge, ser, zaharuri etc., în scopuri speciale. FORMULA TIPICĂ (g / l), Extract de vită 1.0, Peptona 5.0, Extract de drojdie 2.0, Clorură de sodiu 5.0. Cultivarea microorganismelor. | 1833,33 |
| 77. | 33140000-3 | 77. Mănuși nesterile, mărimea M | cutie | 15 | Mănuși nesterile, mărimea M, din latex fără talc, (câte 100 bucăti în cutie), pentru efectuarea analizelor de laborator | 1437,50 |
| 78. | 33140000-3 | 78. Dezinfectant p/u suprafețe | canistre | 3 | Dezinfectant pentru suprafețe (dezinfectarea rapidă a suprafețelor, încăperilor, echipamentului tehnic-sanitar, curățenie generală). Asigură spectrul: bactericid, micobactericid (inclusiv Micobacteria terrae), fungicid, virucid. Termenul de valabilitate a soluției active - 3 zile. | 1800,00 |
| 79. | 33140000-3 | 79. Păhare termostabile gradate 250 ml | buc | 10 | Păhare termostabile gradate 250 ml | 416,67 |
| 80. | 33140000-3 | 80. Mănuși fără talc L | cutii | 6 | Mănuși fără talc L, minim 100 buc | 958,33 |
| 81. | 33140000-3 | 81. Mănuși fără talc M | cutii | 5 | Mănuși fără talc M, minim 100 buc | 833,33 |
| 82. | 33140000-3 | 82. Cablu conector pentru căciuliță EEG | buc | 1 | XC–351 | 10833,33 |
| 83. | 33140000-3 | 83. Set de căciulițe cu electrozi EEG preasamblate | buc | 1 | Set de căciulițe cu electrozi EEG preasamblate(4 mărimi: 46–50, 50–54, 54–58, 58–62 cm) | 33333,33 |
| 84. | 33140000-3 | 84. Set electrozi adezivi de suprafață | buc | 5 | (2+1) pentru NCS, 24 buc/cutie Nicolet/Natus tip NCV 2 disc + 1 ground | 5833,33 |
| 85. | 33140000-3 | 85. Set electrozi 3-Disc | buc | 5 | (NCS, PE)Natus 3-disc, box 24 sets | 2500,00 |
| 86. | 33140000-3 | 86. Eprubetă EDTA | buc | 1200 | K3EDTA 9 mL 16×100, dop mov | 4166,67 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 216 404,52 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de garanție | minim 12 luni pentru toate consumabilele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, | Obligatoriu |
| 11. | # Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 12. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13. | Declarație privind precizarea formei de constituire și depunere a garanției de bună execuție. | semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 14. | Alte documente după caz | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Jana Chihai________________   .