| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea unui cântar electronic de tonaj mare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea și instalarea unui cântar de tip electronic de tonaj mare (60 tone) |  |  |  | Conform cerințelor Caietuluide sarcini Tip cântar - Cântare staționare cu funcționare neautomată, (basculă pod electronică ) Destinație - Pentru cântărire vehicule Capacitate maxima de cântărire - 60 tone Valoarea unei diviziuni - 20 kg Temperatură de funcționare - de la -30 C0 până la +45 C0 Clasa de exactitate a balanței - MEDIUM III Tensiunea de alimentare de la rețea - 220V; 50 Hz Lungimea platformei de încărcare - 18 m (3x6m) Lățimea benzii - 1,2-1,5 m Platforma cu beton, anti vibrație și profunde - Beton de grad B40 (M100) Cantitatea senzorilor de măsură - 8 buc. Gradul de protecție împotriva prafului și a apei (platforma): IP 68 Gradul de protecție împotriva prafului și a apei (indicator) - IP 67 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________