# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactive de laborator  pentru a. 2020

prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante:  IMSP  CS  Rezina

- IDNO: 1007606007625

- Adresa: or.Rezina, str.Şciusev,5

- Numărul de telefon/fax: 0254-2-28-97/2-28-97

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cs.rezina@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Reactive pentru coagulometru CA-02 |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Protombina liofilizată în set cu bufer de Calciu | ml | 220 | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Setul va fi cu doi componenti. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 4900.00 |
| 2 | 33696500-0 | Fibrinogen | ml | 48 | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 4900.00 |
| 3 | 33696500-0 | Bufer Imidazol | ml | 120 | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 1700.00 |
| 4 | 33696500-0 | Plasma de control cu nivel normal (PT, FIB, TT, APTT) | ml | 8 | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 450.00 |
| 5 | 33696500-0 | Plasma de control cu nivel patologic (PT, FIB, TT, APTT) | ml | 8 | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 450.00 |
| 6 | 33696500-0 | Plasma de Calibrare (PT, FIB, TT, APTT) | ml | 4 | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 410.00 |
|  |  | Lotul 2 Reactive pentru analizatorul de urina Uryxon Relax |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Medi test Combi 11 | Set | 130 | 1 set contine 100 teste la urina pentru 11 parametri(glucoza, corpi cetonici, acis ascorbic, proteina, eritrocite, leucocite, nitrite, gravitate specifica, pH, bilirubin, urobilinogen) nrma si patologic, compatibil cu analizatorul de urina Uryxon Relax | 45500.00 |
| 2 | 33696500-0 | BM Control CCR proteina, glucoza, pH-ul urinei | Set | 4 | Lichid gata pentru folosire pentru determinarea glucozei, pH-ului si a proteinei in urina. Setul contine 8fl*10ml | 4800.00 |
|  |  | Lotul 3 Reactive pentru investigatiile imunologice |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Antigen cardiolipinic pentru Reactia de microprecipitare in determinarea sifilisului RW | Set | 1 | Set de 70 ml cu control +/- inclus. Ofertantul prezinta certificatul CE, certificatul de inregistrare si punere pe piata in tara de origine. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. | 1350.00 |
| 2 | 33696500-0 | Toliclon anti-A | Flacon | 5 | Reactivii sa dispuna de certificat sau declaratia CE, ambalajul reactivelor trebuie sa fie – 10ml. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului sa fie produse de acelasi producator | 150.00 |
| 3 | 33696500-0 | Toliclon anti-A1 | Flacon | 1 | Reactivii sa dispuna de certificat sau declaratia CE, ambalajul reactivelor trebuie sa fie – 10ml. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului sa fie produse de acelasi producator | 60.00 |
| 4 | 33696500-0 | Toliclon anti-B | Flacon | 5 | Reactivii sa dispuna de certificat sau declaratia CE, ambalajul reactivelor trebuie sa fie – 10ml. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului sa fie produse de acelasi producator | 150.00 |
| 5 | 33696500-0 | Toliclon anti-AB | Flacon | 1 | Reactivii sa dispuna de certificat sau declaratia CE, ambalajul reactivelor trebuie sa fie – 10ml. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului sa fie produse de acelasi producator | 35.00 |
| 6 | 33696500-0 | Toliclon anti-D super | Flacon | 5 | Toliclon Anti-D super IgM: flacon de 100 teste. Reactivii sa dispuna de certificat sau declaratia CE, ambalajul reactivelor trebuie sa fie – 10ml. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului sa fie produse de acelasi producator | 250.00 |
| 7 | 33696500-0 | Toliclon anti-Kell | Flacon | 5 | Toliclon Anti-Kell: flacon de 100 teste. Reactivii sa dispuna de certificat sau declaratia CE, ambalajul reactivelor trebuie sa fie – 10ml. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Toate pozitiile lotului sa fie produse de acelasi producator | 500.00 |
| 8 | 33696500-0 | Teste rapide HBsAg | Teste | 1000 | Testele sa fie livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. | 3900.00 |
| 9 | 33696500-0 | Teste rapide anti-HCV | Teste | 800 | Testele sa fie livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. | 6350.00 |
| 10 | 33696500-0 | CRP Latex | Set | 3 | 1set= 150 teste. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Testele sa fie livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. | 820.00 |
| 11 | 33696500-0 | RF Latex | Set | 3 | 1set= 150 teste. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Testele sa fie livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. | 750.00 |
| 12 | 33696500-0 | ASLO Latex | Set | 3 | 1set= 150 teste. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Testele sa fie livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotuluyi, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. | 750.00 |
|  |  | Lotul 4 Reactive pentru investigatiile la analizatorul Stat Fax 3300 |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Proba cu timol Agat | Set | 1 | Set de 3fl*11ml cu calibratori inclus. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj sa nu fie mai mic de 12 luni. | 200.00 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Expres teste pentru determinarea singelui ocult in materialul biologic | Buc. | 2000 | 1buc = 1 test Testele sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetate de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coinicda in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. | 30400.00 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Expres teste la TROPONIN I | Teste | 15 | 1buc = 1 test Testele sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetate de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coinicda in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. | 215.00 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Solutie Azur Eozina Romanovski | ml | 1000 | Flacoane de plastic cu capacitate de 250ml | 200.00 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Peroxid de hidrogen H2O2 - 33% | kg | 20 |  | 260.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 109450.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2020-31.12.2020 conform comenzii în decurs de 10 zile calendaristice.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):   nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitat ea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Justitiei), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului | Da |
| 2 | Oferta de preț | confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Da |
| 3 | Specificația tehnică | original - conform Formularul ofertei F 4.1 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Da |
| 4 | Specificația de preț | original - conform Formularul ofertei F 4.2 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Da |
| 5 | DUAE | Semnata si stampilata de catre operatorul economic | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz  - nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  Informaţia în SIA  RSAP

- pe: [data]   Informaţia în SIA  RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):  Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  Nu s-a publicat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):   nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:                                             Silvia Popov              L.Ș.