|  |  |  | Anexa –2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Renovarea rețelelor termice subterane existente DN 500 de la CT-10MC spre CT-12s din str. A. Teodorovici, proiectul - 62/24-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN530*8,0 (508*8,0)/710 | m.l. | 5 477,65 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN500/710 | buc. | 18 601,18 |
| 3 | Căciulă de capăt DN500/710 | set | 1 304,73 |
| 4 | Set de izolare îmbinărilor DN500/710 | set | 1 914,34 |
| 5 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN500/710 | buc. | 3 500,00 |