Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Amestecuri de gaze etalon

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Amestecuri de gaze etalon |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amestec de gaze О2 în N2 2,1 %. Butelie 10 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Amestec de gaze СО în N2 198 ppm. Butelie 5 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Amestec de gaze СО în N2 977 ppm. Butelie 10 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Amestec de gaze СН4 în N2 2,00%. Butelie 10 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Amestec de gaze СН4 în N2 1,07%. Butelie 5 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Amestec de gaze СН4 în N2 0,75%. Butelie 5 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Azot deosebit de pur. Butelie 10 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Amestec de gaze О2 în N2 6,0 %. Butelie 5 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Amestec de gaze NО în N2 170 ppm. Butelie 5 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Amestec de gaze NО în N2 980 ppm. Butelie 5 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Amestec de gaze NО2 în N2 160 ppm. Butelie 5 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Amestec de gaze NО2 în N2 250 ppm. Butelie 5 litri. |  |  |  | Conform parametrilor și condițiilor din Caietul de sarcini. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Amestecuri de gaze etalon

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Amestecuri de gaze etalon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24110000-8 | Amestec de gaze О2 în N2 2,1 %. Butelie 10 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, în termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Amestec de gaze СО în N2 198 ppm. Butelie 5 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amestec de gaze СО în N2 977 ppm. Butelie 10 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amestec de gaze СН4 în N2 2,00%. Butelie 10 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amestec de gaze СН4 în N2 1,07%. Butelie 5 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amestec de gaze СН4 în N2 0,75%. Butelie 5 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Azot deosebit de pur. Butelie 10 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amestec de gaze О2 în N2 6,0 %. Butelie 5 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amestec de gaze NО în N2 170 ppm. Butelie 5 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amestec de gaze NО în N2 980 ppm. Butelie 5 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amestec de gaze NО2 în N2 160 ppm. Butelie 5 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amestec de gaze NО2 în N2 250 ppm. Butelie 5 litri. | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: