Anexa nr. 1

la anunțul de participare

Servicii de profilaxie a aparatelor de aer condiționat

Specificația lucrărilor de profilaxie a climatizoarelor din cadrul Instituției

| Nr. d/o | Specificația lucrărilor de profilaxie |
| --- | --- |
|  | Curățarea filtrului evaporatorului |
|  | Curăţarea evaporatorului blocului interior |
|  | Curăţarea ventilatorului blocului interior/exterior |
|  | Curăţarea condensorului de praf şi murdărie |
|  | Verificarea etanşărilor de conexiuni (la ţevi, evaporator, condensor) |
|  | Curăţarea blocului inferior |
|  | Verificarea racordării contactelor şi conectărilor electrice |
|  | Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice si electronice de control |
|  | Diagnostica termofizică a climatizorului |
|  | Verificarea reţelei de alimentare cu energie electrică a climatizorului |
|  | Verificarea funcţionalităţii şi curăţarea sistemului de drenaj a climatizorului |
|  | Curăţarea blocurilor externe şi interne de impurităţi |
|  | Lubrifierea elementelor mobile |