# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor pentru laboratorul microbiologic
prin procedura de achiziție Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

- IDNO: 1006601004002

- Adresa: MD-2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Korolenko 2/1

- Numărul de telefon/fax: tel. (+373 22) 88-43-49 fax (+373 22) 88-43-55

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amed.md,

www.amed.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33140000-3 | Tryptone Soya Agar | kg | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.12, Certificat de conformitate. | 7500 |
|  | 33140000-3 | Tryptone Soya Broth | kg | 2 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. | 1782 |
|  | 33140000-3 | Sabouraud Dextrose Agar | kg | 6 | Conform Ph.Eur.2.6.12, Certificat de conformitate. | 5970 |
|  | 33140000-3 | Tioglicolat mediu lichid | kg | 1 | Conform Ph.Eur.2.6.1, Certificat de conformitate. | 1180 |
|  | 33140000-3 | Mediul R2A | kg | 1 | Conform Ph.Eur.04/2018:0008 Water purified. Certificat de conformitate. | 2000 |
|  | 33140000-3 | Pepton bacteriologic | kg | 0.1 | Conform Ph.Eur.2.6.1, Certificat de conformitate. | 144 |
|  | 33140000-3 | Tryptone Soya Agar cu Lecitina, histidina, polisorbat 80 si sodium tyosulfat | kg | 0.5 | Conform Ph.Eur.2.6.12, Certificat de conformitate. | 1000 |
|  | 33140000-3 | Sabouraud Dextroze Agar cu Lecitina, histidina, polisorbat 80 si sodium tyosulfat | kg | 0.5 | Conform Ph.Eur.2.6.12, Certificat de conformitate. | 750 |
|  | 33140000-3 | Cetrimide Agar | kg | 0.1 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. | 205 |
|  | 33140000-3 | XLD (Xyloze Lisine, Deoxicholate) Agar | kg | 0.1 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. | 183 |
|  | 33140000-3 | VRBGA (Violet Red Bile Glucose Agar) | kg | 0.1 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. | 256 |
|  | 33140000-3 | Manitol salt Agar | kg | 0.1 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. | 73 |
|  | 33140000-3 | Iron sulfite agar | kg | 0.5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. | 2010 |
|  | 33140000-3 | Columbia agar | kg | 0.1 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. | 77 |
|  | 33140000-3 | MacConkey Agar | kg | 0.5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. | 486 |
|  | 33140000-3 | E.E.Broth Mossel | kg | 0.5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. | 625 |
|  | 33140000-3 | Mediul Rappaport Vasiliades | kg | 0.5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. | 443 |
|  | 33140000-3 | Mediul A (Pentru dozare AB gentamicină) | kg | 0.5 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate. | 2550 |
|  | 33140000-3 | Mediul E (Pentru dozare AB neomicină) | kg | 1 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate. | 1224 |
|  | 33140000-3 | Mediul F (Pentru dozare AB nistatină) | kg | 1 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate. | 1224 |
|  | 33140000-3 | Mediul Nr.1 (Pentru dozare AB) | kg | 1 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate. | 1840 |
|  | 33140000-3 | Mediul Nr. 11 (Pentru dozare AB) | kg | 1 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate. | 1140 |
|  | 33140000-3 | Mediul Bifidobacterium Broth | kg | 0.5 | Conform Ph Eur., Certificat de conformitate. | 1350 |
|  | 33140000-3 | Mediul Bifidobacterium Agar | kg | 0.5 | Conform Ph Eur., Certificat de conformitate. | 1260 |
|  | 33140000-3 | MRS agar (Lactobacagar) | kg | 0.5 | Conform Ph Eur., Certificat de conformitate. | 591 |
|  | 33140000-3 | Kligler Iron Agar | kg | 0.1 | Conform Ph Eur., Certificat de conformitate. | 187 |
|  | 33140000-3 | Simons citrat agar | Kg | 0.1 | Conform Ph Eur., Certificat de conformitate. | 325 |
|  | 33140000-3 | Tioglicolat mediu lichid, 100ml | Flac. | 100 | Conform Ph.Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane cu 100 ml mediu, cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate. | 5724 |
|  | 33140000-3 | Tryptone soya Broth, 100 ml | Flac. | 100 | Conform Ph Eur.2.6.1 Ambalaj: flacoane cu 100 ml mediu, cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate. | 7020 |
|  | 33140000-3 | Fluid K | Flac. | 50 | Aspect: Fluid cu nuantă slab gălbuie, fără precipitat si particule vizibile. Aplicații cheie: • Testarea sterilitații preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate. | 1020 |
|  | 33140000-3 | Fluid D | Flac. | 50 | Aspect: Fluid cu aspect limpede și incolor pâna la slab gălbui, fără precipitat si particule vizibile. • Testarea sterilitații preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate | 1020 |
|  | 33140000-3 | Mycobacterium smegmatis ATCC 607 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate | 8575 |
|  | 33140000-3 | Staphylococcus aureus ATCC 6538 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate | 2125 |
|  | 33140000-3 | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate | 1980 |
|  | 33140000-3 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate | 1480 |
|  | 33140000-3 | Bacillus subtilis ATCC 6633 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate | 1480 |
|  | 33140000-3 | Bacillus cereus ATCC 11778 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate | 1480 |
|  | 33140000-3 | Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate | 1480 |
|  | 33140000-3 | E.Coli ATCC 8739 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate | 1480 |
|  | 33140000-3 | C.albicans ATCC 36232 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate | 3570 |
|  | 33140000-3 | Sacharomyces cerevisae ATCC 9763 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate | 13500 |
|  | 33140000-3 | Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.1., Certificat de conformitate | 4900 |
|  | 33140000-3 | Clostridium sporogenes ATCC 19404 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate | 2120 |
|  | 33140000-3 | Lactobacillus casei ATCC 9595 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate | 12500 |
|  | 33140000-3 | Bifidobacterium bifidum ATCC 15696 | Buc. | 5 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate | 12500 |
|  | 33140000-3 | Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 | fiole | 30 | Conform Ph.Eur. Pentru controlul sterilizarii cu aburi (autoclav) la t° 121-132. Concentratia sporilor în fiola 10^6 | 3930 |
|  | 33140000-3 | Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372 | fiole | 100 | Conforn Ph. Eur. Pentru controlul sterilizarii cu aer (etuve) la t° 180.Concentratia sporilor în fiola 10^6 | 3000 |
|  | 33140000-3 | Benzi cu spori din Geobacillus stearothermophilus | buc | 1000 | Cu certificat de conformitate. Cu termen de valabilitate minim 12 luni. | 30000 |
|  | 33140000-3 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1210C 20 min | buc | 1000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 6-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. | 530 |
|  | 33140000-3 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1210C 15 min | buc | 1000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 6-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. | 500 |
|  | 33140000-3 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1340C 20 min | buc | 1000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 6-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. | 530 |
|  | 33140000-3 | Bowie-Dick Test Pack, 121°C 20 min | buc | 500 | pentru verificarea zilnica a functionarii autoclavelor cu aburi– simuleaza un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014; | 1750 |
|  | 33140000-3 | Bowie-Dick Test Pack, 121°C 15 min | buc | 500 | pentru verificarea zilnica a funcționării autoclavelor cu aburi– simuleaza un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014; | 1750 |
|  | 33140000-3 | Bowie-Dick Test Pack, 134°C 3,5 min | buc | 500 | pentru verificarea zilnica a funcționării autoclavelor cu aburi– simuleaza un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014; | 1750 |
|  | 33140000-3 | Anse de unica folosinta | buc | 3000 | din poliester, sterile, cu dimensiunea de 1 microlitru | 1740 |
|  | 33140000-3 | Pipete de unică folosință serologice1 ml | buc | 2000 | sterile, 1/100 ml, terminală, ambalate fiecare pipeta separat, fabricat din polistiren transparent și imprimate cu o gradare bidirecțională și negativă. Certificat CE. | 2400 |
|  | 33140000-3 | Pipete de unică folosință serologice 5 ml | buc | 3000 | sterile, 1/10 ml, terminală, ambalate fiecare pipeta separat, fabricat din polistiren transparent și imprimate cu o gradare bidirecțională și negativă. Certificat CE. | 6000 |
|  | 33140000-3 | Pipete de unică folosință serologice 10 ml | buc | 1000 | sterile, 1/100 ml, terminală, ambalate fiecare pipeta separat, fabricat din polistiren transparent și imprimate cu o gradare bidirecțională și negativă. Certificat CE. | 2500 |
|  | 33140000-3 | Cilindri din inox | buc | 500 | Cinform Ph. Eur. 2.7.2., Cu Certificat de Etalonare, diametrul extern 9,0 mm, diametrul intern aproximativ 6 mm, inaltimea 10,0 mm. | 90000 |
|  | 33140000-3 | Mănuşi sterile în pereche mărimea M | buc | 1000 | Pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni | 1532,52 |
|  | 33140000-3 | Bonete de unică folosință | buc | 2000 | Bonrta medicala cu dublu elastic marimea 21, PP 12g/mp2, material netesut | 2400 |
|  | 33140000-3 | Vîrfuri de unică folosinţă sterile, apirogene:5000µl | Buc. | 1000 | P/u LAL test în cutii a câte 96-100 buc, sterile, apirogene, sigelate analog tip: Top-Line Filter-Tips, pentru micropipeta marca BRAND. | 1500 |
|  | 33140000-3 | Bahili | buc | 1000 | p/u laboratoare | 380 |
|  | 33140000-3 | Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi | buc | 600 | Dimensiuna unei pungi aproximativ 250mmx 400mm; Banda adeziva fara ajutorul aparatelor profesionale de sigilare, - Rezistenta la explozie - Transparente - continutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. | 3360 |
|  | 33140000-3 | Pungi autoclavabile | buc | 200 | pentru sterilizarea cu aburi la 134˚C timp de 20 min, incolore cu simbolul biohazard. Cu indicator chimic color pe fiecare pungă care indică calitatea sterilizării. Certificat de calitate. | 944 |
|  | 33140000-3 | McFarland Barium Sulfate Standard | set | 1 | standarde de turbiditate (0,5; 1; 2; 3; 4), Cu certificat de calitate. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 918 |
|  | 33140000-3 | Cutii Petri de unică folosință, sterile | buc | 1000 | diametrul 9 cm, sterile, cu termen de valabilitte minim 3 ani. Certificat de calitate. | 25200 |
|  | 33140000-3 | Plasma bovină cu citrat de sodiu de 8% | flac. | 20 | Conform Ph.Eur. 2.7.5, Plasmă bovină cu Citrat de sodiu congelată in flacoane de 50-100 ml.Certificat de calitate. | 73200 |
|  | 33140000-3 | Plasma coagulasa, flac 5 ml | flac. | 20 | Conform Ph.Eur. 2.6.13, Plasma coagulaza pentru St.aureus în flacoane de 5 ml. | 1000 |
|  | 33140000-3 | Ulei de imersie | Flac. | 2 | 100 ml în flacon, pentru utilizarea la microscopul optic | 532 |
|  | 33140000-3 | Set de colorare Gram | set | 1 | cu termen minim de valabilitate 24 luni. Cu certificat de calitate. | 660 |
|  | 33140000-3 | Carduri Vitek BCL | set | 2 | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | 345 |
|  | 33140000-3 | Carduri Vitek YST | set | 2 | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | 183 |
|  | 33140000-3 | Carduri Vitek GP | set | 2 | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | 183 |
|  | 33140000-3 | Carduri Vitek GN | set | 2 | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | 183 |
|  | 33140000-3 | Standarde de turbiditate pentru DensiChek | set | 1 | Kit de standarde de turbiditate pentru DensiChek plus (Vitek 2 compact). Valabile minim 12 luni. Cu certificat de conformitate. | 3500 |
|  | 33140000-3 | Anse în formă de „L” din polistiren | buc | 500 | sterile, de unică folosinţă, din polistiren, în formă de L | 290 |
|  | 33140000-3 | Tampoane getabile sterile în ambalaj individual cu tijă de lemn | buc | 1000 | sterile, fiecare în ambalaj individual, cu tijă de lemn, eprubete din PS de unică folosință. | 1320 |
|  | 33140000-3 | Pâlnie din inox | buc | 2 | diametrul extern 10-12 cm | 1060 |
|  | 33140000-3 | Furtun din silicon | m | 20 | din silicon, cu diametrul 6*10 mm medical, rezistent termic. | 1080 |
|  | 33140000-3 | HEPA Filtru | buc | 1 | Pentru Dulap de siguranţă biologică Lamil Plus10. Clasa de eficienţă conform EN1822-4:H14, Dimensiunile W*H*D:305*610*69, Eficienţa 99,995%, la dimensiunea 0,3µm, reference air flow: 300 m3/h, Initial presure drop Pa-120. Certificat de conformitatea filtrului. | 11940 |
|  | 33140000-3 | HEPA Filtru | buc | 1 | Pentru Dulap de siguranţă biologică Lamil Plus 10. Clasa de eficienţă conform EN1822-4:H14, Dimensiunile W*H*D:610*914*69, Eficienţa 99,999%, la dimensiunea 0,3µm, reference air flow: 900 m3/h, Initial presure drop Pa-120. Certificat de conformitate a filtrului. | 11940 |
|  | 33140000-3 | HEPA Filtru | buc | 1 | Pentru Hota cu flux laminar Lamil 10. Clasa de eficienţă conform EN1822-4:H14, Dimensiunile W*H*D:610*914*69, Eficienţa 99,999%, la dimensiunea 0,3µm, reference air flow: 900 m3/h, initial presure drop Pa-120. Certificat de conformitate a filtrului. | 11940 |
|  | 33140000-3 | HEPA Filtru | buc | 1 | Pentru Hota cu flux laminar BBS-V1300. Clasa de eficienţă conform EN1822-4:H14, Dimensiunile W*H*D:1200*645*69, la dimensiunea 0,3µm. Eficienţa 99,999%, reference air flow: 900 m3/h, initial presure drop Pa-120. Certificat de conformitate a filtrului. | 11940 |
|  | 33140000-3 | Lysoformin | L | 3 | În containere de 1 l. Termen minim de valabilitate 18 luni. Certificat de conformitate. | 480 |
|  | 33140000-3 | Imprimantă pentru autoclavul Nuve OT 90L | buc | 2 | Termoprinter, analoage cerintelor tehnice a echipamentului. Pot fi de tip SPRINT BT sau BIXOLAN STP-103. Cu hârtie pentru printer şi instalare în echipament. | 17000 |
|  | 33140000-3 | Imprimantă pentru preparatorul de medii Awel MP9 | buc | 1 | Termoprinter pentru preparatorul de medii MP9, analog cu cerinţele tehnice a echipamentului. Cu hârtie pentru printer şi instalare în echipament. | 17000 |
|  | 33140000-3 | Paneluri pentru identificarea enterobacterii Microbact 12A spp. cu system electronic de citire 60 identificări 12 A în cutie | cutii | 2 | Paneluri pentru identificarea enterobacterii Microbact 12A spp. cu system electronic de citire 60 identificări 12 A în cutie. Sistemul electronic de citire pe CD sau alt format electronic pentru instalare. Certificat de calitate | 10200 |
|  | 33140000-3 | Paneluri pentru identificarea enterobacterii Microbact 12B spp. cu system electronic de citire 60 identificări 12 B în cutie | cutii | 1 | Paneluri pentru identificarea enterobacterii Microbact 12B spp. cu system electronic de citire 60 identificări 12 B în cutie. Certificat de calitate. | 4500 |
|  | 33140000-3 | Set D Microbact Reagent | cutii | 1 | Set D Microbact reagent (Indole, VPI, VPII, TDA, NIT A/B). | 1650 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 485069.5 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul Ofertei (F 3.1) | Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Garanţia pentru ofertă | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Conform formularului F3.2 din Documentația Standard; - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” |  | DA |  |
|  | Garanția de bună execuție a contractului | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): 5% Conform formularului F3.3 din Documentația Standard; - Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________ |  | DA |  |
|  | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor) |  | DA |  |
|  | Specificații tehnice | Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Specificații de preț | Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Notă: - Prețul ofertei, precum și documentele solicitate se vor prezenta separat, pentru fiecare lot în parte. |  |  | DA |  |
| Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de evaluare ,,prețul cel mai scăzut”, este obligat ca în termen de 72 de ore de la data deschiderii ofertelor să transmită pe adresa autorității contractante tatiana.arama@amed.md următoarele documente justificative în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE |  |  |  |  |  |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit |  | -copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional; |  | DA |
|  | Raportul financiar |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului; |  | DA |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor |  | –copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului –conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; |  | DA |
|  | Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) |  | -confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; |  | DA |
|  | Autorizația de la producător |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului; |  | DA |
|  | Certificatul de management al calității ISO 9001 |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului ; |  | DA |
|  | Extras din catalogul producătorului |  | -copie-prin extras se va confirma modelul produsului; |  | DA |
|  | Notă 1: |  | Fiecare consumabil la livrare va fi însoţit de certificat de calitate pentru lot, eliberat de producător. |  |  |
|  | Notă 2: |  | Fiecare mediu de cultură la livrare: - va fi însoţit de certificat de calitate (raport de încercări) pentru lot eliberat de producător, - în ambalajul original al producătorului conform cantităţilor solicitate. Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total. |  |  |
|  | Notă 3: |  | Fiecare cultură de referință la livrare va fi însoţit de certificat de calitate pentru lot, eliberat de producător. Termenul de valabilitate restant să fie cel puţin 80 % |  |  |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut, fără TVA

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: _____________________

- pe: _________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.