| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratuseni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-9

Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Panou de automatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de automatizare -PA, 1000x750x300 mm IEK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 2 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 3 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29/1/3A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
| 4 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat ВА47-29/1/6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 5 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv instalat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 200,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 224,0000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0020 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0020 |  |  | 0,4000 |  |
| 6 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intrerupator orar programabil digital (Timer TЭ-15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 5,6200 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,9100 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 555554440611111 |  |  |  | Intrerupator orar programabil digital (analogic TЭ 15) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0800 |  |
| 7 |  |  | 11-02-002-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Manometru cu contact electric Дм2010сг |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 10,3000 |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,1750 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de automatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Panou de semnalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou pentru semnalizare PDF 395x310x220 IEK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
| 9 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Sonerie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 10 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv instalat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 11,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0200 |  |
| 11 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 13,4800 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,6200 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 24,4000 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
| 12 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVG-A-LS 4x1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 200,0000 |  |
|  |  |  | 3335544544330-34330155 |  |  |  | Cablu VVG-A-LS 4x1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 200,0000 |  |
| 13 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 7,0740 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,0009 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,2790 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 10,9800 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,2880 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0360 |  |
| 14 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVG-A-LS 5x1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 333033041553 |  |  |  | Cablu VVG-A-LS 5x1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 15 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVG-A-LS 10x1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 3335544544330553 |  |  |  | Cablu VVG-A-LS 10x1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 16 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 3335544544330-34503301553 |  |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 17 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 4,1160 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 0,9576 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 1,7500 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 1,7500 |  |
|  |  |  | 443444 |  |  |  | Canal metalic lungime 2 m |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 18 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal pentru cablu metalic 40x30 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 7,3500 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 1,7100 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 3,1250 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 3,1250 |  |
|  |  |  | 4434442 |  |  |  | Canal pentru cablu metalic 40x30 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 19 |  |  | IC29A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin insurubare la instalatii de gaze, teava avind diametrul de 14x2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 25212167010002 |  |  |  | Teava din otel 14x2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 25,2500 |  |
|  |  |  | 2721204120100 |  |  |  | Mufa fonta maleabila |  |  |  | buc |  |  | 0,1700 |  |  | 4,2500 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2320186202990 |  |  |  | Ulei mineral |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,1000 |  |
| 20 |  |  | ID03A |  |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu filet cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal D=15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 33,7500 |  |
|  |  |  | 2875274201600 |  |  |  | Robinet D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 324,0000 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 324,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 324,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 1,2150 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,4860 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,3240 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0540 |  |  | 1,4580 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 3,6450 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,8100 |  |
| 21 |  |  | ID10B |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 12NJ 29 NJ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 1,9800 |  |
|  |  |  | 287527420520023 |  |  |  | 12NJ 29 NJ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0960 |  |
| 22 |  |  | pret de piata |  |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 45433 |  |  |  | Piese metalice material de fixare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de semnalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Panou de automatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de automatizare -PA, 1000x750x300 mm IEK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3443336433778912 |  |  |  | Panou de automatizare -PA, 1000x750x300 mm IEK |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 24 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 354454435336778911 |  |  |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 25 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29/1/3A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 35445443531 |  |  |  | Automat ВА47-29/1/3A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 26 |  |  | pret de piata |  |  | Automat ВА47-29/1/6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 354454443531 |  |  |  | Automat ВА47-29/1/6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 27 |  |  | pret de piata |  |  | Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT RelPol |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 44344367789 |  |  |  | Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT RelPol |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,0000 |  |
| 28 |  |  | pret de piata |  |  | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 RelPol |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 3344344367789 |  |  |  | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 RelPol |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 29 |  |  | pret de piata |  |  | Priza GZM4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 445352344344444344367789 |  |  |  | Priza GZM4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 42,0000 |  |
| 30 |  |  | pret de piata |  |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato inclusiv suportul de montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | 553344344367789 |  |  |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,0000 |  |
| 31 |  |  | pret de piata |  |  | Buton rotativ 3-poz. stabile 8LP2TS130 Lovato inclusiv suportul de montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 44553344344367789 |  |  |  | Buton rotativ 3-poz. stabile 8LP2TS130 Lovato |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 32 |  |  | pret de piata |  |  | Contact deschis 8LM2TC10 Lovato |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 445533444344367789 |  |  |  | Contact deschis 8LM2TC10 Lovato |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 33 |  |  | pret de piata |  |  | Contact inchis 8LM2TC01 Lovato |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 44553344444344367789 |  |  |  | Contact inchis 8LM2TC01 Lovato |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,0000 |  |
| 34 |  |  | pret de piata |  |  | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4455344344444344367789 |  |  |  | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 35 |  |  | pret de piata |  |  | Buton verde 8LP2TB103 Lovato |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44535344344444344367789 |  |  |  | Buton verde 8LP2TB103 Lovato |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 36 |  |  | pret de piata |  |  | Dioda D226 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 445353443444443267789 |  |  |  | Dioda D226 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 27,0000 |  |
| 37 |  |  | pret de piata |  |  | Timer TЭ-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4453534434244443267789 |  |  |  | Timer TЭ-15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 38 |  |  | pret de piata |  |  | Captor releu de presiune ДН-2.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 353303034343444r43443067789 |  |  |  | Captor releu de presiune ДН-2.5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 39 |  |  | pret de piata |  |  | Captor releu de presiune ДНТ-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 353303034343444r434433067789 |  |  |  | Captor releu de presiune ДНТ-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 40 |  |  | pret de piata |  |  | Gazoanalizator pentru CH4 CD98 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3034343444r434433067789 |  |  |  | Gazoanalizator pentru CH4 CD98 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 41 |  |  | pret de piata |  |  | Gazoanalizator pentru CO COY-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3034343444433067789 |  |  |  | Gazoanalizator pentru CO COY-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 42 |  |  | pret de piata |  |  | Termostat electronic TE036 Perry Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 445353367789 |  |  |  | Termostat electronic TE036 Perry Electric |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 43 |  |  | pret de piata |  |  | Sensor seismic M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44535336778933 |  |  |  | Sensor seismic M16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 44 |  |  | pret de piata |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana HMP-52M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 35330034343444r43443067789 |  |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana HMP-52M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 45 |  |  | pret de piata |  |  | Manometru cu contact electric Дм2010сг |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 445353334343444r4344367789 |  |  |  | Manometru cu contact electric Дм2010сг |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 46 |  |  | pret de piata |  |  | Manometru МП4-У |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 4453533344343444r4344367789 |  |  |  | Manometru МП4-У |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 47 |  |  | pret de piata |  |  | Termometru tehnic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 445353334434444r4344367789 |  |  |  | Termometru tehnic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 48 |  |  | pret de piata |  |  | Senzor pentru temperatura exterioara |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3533003434343 |  |  |  | Senzor pentru temperatura exterioara |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 49 |  |  | pret de piata |  |  | Senzor pentru temperatura agent termic din cazan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 35330034343430 |  |  |  | Senzor pentru temperatura aagent termic din cazan |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 50 |  |  | pret de piata |  |  | Senzor pentru temperatura apa calda ACM, boiler |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3533003434343099 |  |  |  | Senzor pentru temperatura apa calda ACM, boiler |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 51 |  |  | pret de piata |  |  | Vana de amestec ACM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 35330034343430990 |  |  |  | Vana de amestec ACM |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 52 |  |  | pret de piata |  |  | Set regulator pentru dirijarea a 3 cazane in cascada TKR MAS/3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3533003434343099033 |  |  |  | Set regulator pentru dirijarea a 3 cazane in cascada TKR MAS/3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 53 |  |  | pret de piata |  |  | Bloc de comunicare TKR KOM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 353300343434309903333 |  |  |  | Bloc de comunicare TKR KOM |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 54 |  |  | pret de piata |  |  | Contactor ES110A 25A, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3533903333 |  |  |  | Contactor ES110A 25A, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de automatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Panou de semnalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | pret de piata |  |  | Panou pentru semnalizare PDF 395x310x220 IEK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3544544353326778922122 |  |  |  | Panou pentru semnalizare PDF 395x310x220 IEK |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 56 |  |  | pret de piata |  |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato inclusiv suportul de montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 553344344367789 |  |  |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 57 |  |  | pret de piata |  |  | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4455344344444344367789 |  |  |  | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 58 |  |  | pret de piata |  |  | Contact deschis 8LM2TC10 Lovato |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 445533444344367789 |  |  |  | Contact deschis 8LM2TC10 Lovato |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 59 |  |  | pret de piata |  |  | Buton verde 8LP2TB103 Lovato |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44535344344444344367789 |  |  |  | Buton verde 8LP2TB103 Lovato |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 60 |  |  | pret de piata |  |  | Alarma sonora |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4453533344344444344367789 |  |  |  | Alarma sonora |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 61 |  |  | pret de piata |  |  | Buton de comanda SB7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4434436777789 |  |  |  | Buton de comanda SB7 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de semnalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |