| Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la Grădinițele nr.7, nr.227, nr.12, nr.60 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie bloc sanitar Gradinita nr.7 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc sanitar nr.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pardoseli |  |  |
| 1 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime | m2 | 14,200 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 60,200 |
| 3 | CG17D1 | Placarea peretilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime | m2 | 60,200 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 4 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,200 |
| 5 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 6 | CK25A | Pereti despartitori din PVC confectionate din profiluri din mase plastice comuflate cu sticla trasparenta inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Lucrari electrice |  |  |
| 7 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 8 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 15,000 |
| 9 |  | Cablu 3x1.5 mmp | m | 15,000 |
| 10 |  | Intrerupator | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 11 | SB24A | Sifon pardosea cu iesire orizonatala, PP, grila inox 150*150*105mm, b-50 | buc | 3,000 |
| 12 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000 |
| 13 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,000 |
| 14 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 15 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 16 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 4,000 |
| 17 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 12,000 |
| 18 | RpSA21C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 30 mm | m | 6,000 |
| 19 | RpSA21E | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 5,000 |
| 20 | SC02A | Cada pentru dus 0,80x0,80 | buc | 1,000 |
| 21 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc sanitar nr.2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pardoseli |  |  |
| 22 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime | m2 | 17,170 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 70,460 |
| 24 | CG17D1 | Placarea peretilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime | m2 | 70,460 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,170 |
| 26 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |
| 27 | CK25A | Pereti despartitori din PVC confectionate din profiluri din mase plastice comuflate cu sticla trasparenta inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,000 |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,890 |
| 29 |  | Dulap pentru prosoape | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Lucrari electrice |  |  |
| 30 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,250 |
| 31 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 25,000 |
| 32 |  | Cablu 3x1.5 mmp | m | 25,000 |
| 33 |  | Intrerupator | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 34 | SB24A | Sifon pardosea cu iesire orizonatala, PP, grila inox 150*150*105mm, b-50 | buc | 3,000 |
| 35 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000 |
| 36 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,000 |
| 37 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 38 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 39 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 4,000 |
| 40 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 6,000 |
| 41 | SC02A | Cada pentru dus 0,80x0,80 | buc | 1,000 |
| 42 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie bloc sanitar Gradinita nr.227 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Pardoseli |  |  |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime | m2 | 18,980 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Pereti |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 77,320 |
| 45 | CG17D1 | Placarea peretilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime | m2 | 77,320 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Tavan |  |  |
| 46 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,980 |
| 47 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Timplarie |  |  |
| 48 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2 buc) | m2 | 3,780 |
| 49 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului pina la 3m2 (1buc) | m2 | 2,625 |
| 50 | CK25A | Pereti despartitori din PVC confectionate din profiluri din mase plastice comuflate cu sticla trasparenta inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 51 | SB24A | Sifon pardosea cu iesire orizonatala, PP, grila inox 150*150*105mm, b-50 | buc | 4,000 |
| 52 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,000 |
| 53 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 |
| 54 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 55 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,000 |
| 56 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 3,000 |
| 57 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 10,000 |
| 58 | SC02A | Cada pentru dus 0,80x0,80 | buc | 1,000 |
| 59 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reparatie bloc sanitar Gradinita nr.12 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Pardoseli |  |  |
| 60 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime | m2 | 8,900 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Pereti |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 38,920 |
| 62 | CG17D1 | Placarea peretilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime | m2 | 38,920 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Tavan |  |  |
| 63 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,900 |
| 64 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Timplarie |  |  |
| 65 | CK25A | Pereti despartitori din PVC confectionate din profiluri din mase plastice comuflate cu sticla trasparenta inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,000 |
| 66 |  | Dulap pentru prosoape | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 67 | SB24A | Sifon pardosea cu iesire orizonatala, PP, grila inox 150*150*105mm, b-50 | buc | 2,000 |
| 68 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 69 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
| 70 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 71 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 72 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 2,000 |
| 73 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 15,000 |
| 74 | SC02A | Cada pentru dus 0,80x0,80 | buc | 1,000 |
| 75 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 1,000 |
| 76 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator 10 sectii h=0,5 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de reparatie bloc sanitar Gradinita nr.60 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. Pardoseli |  |  |
| 77 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime | m2 | 13,500 |
|  |  | Capitolul 4.1.2. Pereti |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 48,000 |
| 79 | CG17D1 | Placarea peretilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime | m2 | 48,000 |
|  |  | Capitolul 4.1.3. Tavan |  |  |
| 80 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,500 |
| 81 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.1.4. Timplarie |  |  |
| 82 | CK25A | Pereti despartitori din PVC confectionate din profiluri din mase plastice comuflate cu sticla trasparenta inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 4.1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 83 | SB24A | Sifon pardosea cu iesire orizonatala, PP, grila inox 150*150*105mm, b-50 | buc | 1,000 |
| 84 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 85 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 86 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
| 87 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 88 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 89 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 2,000 |
| 90 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 15,000 |
| 91 | SC02A | Cada pentru dus 0,80x0,80 | buc | 1,000 |
| 92 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.