Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația secției Chirurgie septică a IMSP IMU

Gaze medicale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Priza externa gaze medicale ( O2) "Forano" tip 903.240+905.100 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 25478978965878 |  | Priza externa gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240+905.100 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Priza externa gaze medicale (AER) "Forano" tip 903.241+905.101 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 25478978965879 |  | Priza externa gaze medicale (AER) "Forano" tip 903.241+905.101 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Manometru O2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 25478978965883 |  | Manometru O2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Manometru AER |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 25478978965882 |  | Manometru AER |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Umidificator O2 tip RTM3 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 254789789658788 |  | Umidificator O2 tip RTM3 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Aspirator secretii organice AER/VAC tip 900.960+900.911 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 25478978965876 |  | Aspirator secretii organice AER/VAC,tip 900.960+900.911 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Vas colector secretii organice 1 1. cu accesorii |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 25478978965881 |  | Vas colector secretii organice 1 1. cu accesorii |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Bara accesorii si echipament medical cu dim. 500x25x10mm, |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 25478978965877 |  | Bara accesorii si echipament medical cu dim. 500x25x10mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Stativ pentru perfuzii |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 254789789658791 |  | Stativ perfuzii |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Polita monitor |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 25478978965880 |  | Polita monitor |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11-06-001-01 |  | Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2canale ,cu dim.500x210x68 mm(O2,AER) |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 72,10 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 7,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-525-6 |  | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 12 (Consola /pendant ATI ,nemotorizat ,pentru oxigent,prize electrice si prize informationale) |  |  | set |  | 14,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,62 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,54 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,54 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,94 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GE10A1 |  | Umidificator cu debitmetru pentru O2,tipRTM3 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 5,52 |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IA23A |  | Aspirator secretii organice AER/VAC |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 37,20 |  |
|  | 2875274400258 |  | Flansa plata Dn=15 Pn 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,36 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 1,68 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IA28A |  | Vas colector secretii organice V=1l |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 61,20 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 9,72 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | l |  | 0,40 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 144,00 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 144,00 |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 144,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 1,98 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,16 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut. |  | 0,72 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,84 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 11-06-001-01 |  | Stativ perfuzil SP |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 61,80 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 2,85 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 36,00 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,76 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 6,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11-06-001-01 |  | Polita monitor |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 61,80 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 2,85 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 36,00 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,76 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 6,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | -Conducte gaze medicale: |  |  | m |  | 280,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 19 | M1I13A |  | Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 10x1mm |  |  | m |  | 150,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 121,50 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 63,00 |  |
|  | 27461633348162 |  | Tevi din cupru D10x1 |  |  | m |  | 150,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 20 | M1I13B |  | Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 12x1mm |  |  | m |  | 130,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 100,10 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 52,00 |  |
|  | 2746163335365 |  | Tevi din cupru D12x1.0mm |  |  | m |  | 196,82 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 5,20 |  |
|  | 2513736601900 |  | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 |  |  | kg |  | 1,95 |  |
|  | 2414117300045 |  | Acetilena |  |  | kg |  | 3,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Сot din cupru D10 |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 2458796874123 |  | Cot din cupru D10 |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Сot din cupru D12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 24587968741244 |  | Cot din cupru D12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Teu din cupru D10 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 245879687412611 |  | Teu din cupru D10 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Teu din cupru D12 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 24587968741261 |  | Teu din cupru D12 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Racord Hollender din cupru D1/2"x12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2458796874128 |  | Racord Hollender din cupru D1/2"x12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 26 | M1I09B |  | Robinet cu ventil pentru instalatii de aer comprimat, montat cu racorduri olandeze tip Ermeto pe teava de cupru, tip RV-15 (robinet cu bila din alama Dy15,Py16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,36 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  | 29131346134531 |  | Robinet cu bila din alama Dy15,Py16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513736601900 |  | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 27 | M1I15A |  | Incercarile conductelor si armaturilor pentru aer comprimat |  |  | m |  | 280,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 47,60 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 16,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 28 | M1J24A |  | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de pina la 80 mm |  |  | m |  | 280,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 39,20 |  |
|  | 8281010021500 |  | Lacatus montaj utilaj industrial |  |  | h-om |  | 8,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 98,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 28,00 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut. |  | 8,40 |  |
|  | 2912340002505 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min |  |  | h-ut. |  | 8,40 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (tip OBO) |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 9,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57x2.0 ,L=150mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,80 |  |
|  | 27221033100001 |  | Teava instalatie (GOST 3262-81) D57x2.0mm |  |  | m |  | 1,80 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,85 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog

Șef departamentul inginerie biomedicală                                              C. Pîntea