| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: capron |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Capron steril împletit USP 2-Metric 5 20m. |  |  |  |  | Capron steril împletit USP 2-Metric 5 minim 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. Steril. |  |  |  |
| Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2 20m. |  |  |  |  | Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2 minim 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. Steril. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________