## F4.1 LP
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2024 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Luminex 100/200 performance | Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter) | 6: Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map
33100000-1 | 1 | Luminex 100/200 performance | Luminex 100/200 performance verification kit (Classification,reporter si fluid) | 6: Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map
33100000-1 | 1 | Luminex 100/200 performance | Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex | 6: Compatibil cu Luminex. Metoda de determinare X-Map
33100000-1 | 2 | Control pozitiv | Control pozitiv | 6: Test limfocitotoxic Anti-limfocite IgG
33100000-1 | 3 | Control negativ | Control negativ | 6: Test limfocitotoxic
33100000-1 | 4 | Complement de iepure clas I | Complement de iepure clas I | 6: Pentru test limfocitotoxic
33100000-1 | 5 | Bufer pentru electroforeza | Bufer pentru electroforeza | 6: Ultra pure, cu etidium bromid
33100000-1 | 6 | DNA wipe-test | DNA wipe-test | 6: Pentru detectarea produselor PCR (amplicoanelor) care conține exonul 2 și/sau exonul 3 HLA A,B,C, DRB, DQA, DQB, DPA, DPB
33100000-1 | 7 | Gel pentru electroforeză | Gel pentru electroforeză | 6: Ultra pure, separarea ADN
33100000-1 | 8 | Peliculă de aluminiu | Peliculă de aluminiu | 6: Peliculă pentru laborator din aluminiu 14 cmx8,5 cm, -86 grade C ± 95 grade C, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free
33100000-1 | 9 | Microplansete uniplate | Microplansete uniplate | 6: 96 godeuri, 250 μl, polystyren, V bottom, RNAse, DNAse, PCR inhibitors free
33100000-1 | 10 | PCR 0,2 ml QPCR tubes | PCR 0,2 ml QPCR tubes | 6: 0,2 ml, ultra clear polypropylene, cu capac, autoclavabile, RNAse, DNAse, PCR inhibitors free
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Luminex 100/200 performance | Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter) | 3: set; 4: 2; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 82670.002
33100000-1 | 1 | Luminex 100/200 performance | Luminex 100/200 performance verification kit (Classification,reporter si fluid) | 3: set; 4: 2; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile
33100000-1 | 1 | Luminex 100/200 performance | Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex | 3: l; 4: 20; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile
33100000-1 | 2 | Control pozitiv | Control pozitiv | 3: ml; 4: 2; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 4166.66
33100000-1 | 3 | Control negativ | Control negativ | 3: ml; 4: 2; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 4166.66
33100000-1 | 4 | Complement de iepure clas I | Complement de iepure clas I | 3: ml; 4: 20; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 4166.66
33100000-1 | 5 | Bufer pentru electroforeza | Bufer pentru electroforeza | 3: ml; 4: 200; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 18333.33
33100000-1 | 6 | DNA wipe-test | DNA wipe-test | 3: ml; 4: 1; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 34150
33100000-1 | 7 | Gel pentru electroforeză | Gel pentru electroforeză | 3: g; 4: 500; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 14583.33
33100000-1 | 8 | Peliculă de aluminiu | Peliculă de aluminiu | 3: buc; 4: 100; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 2083.33
33100000-1 | 9 | Microplansete uniplate | Microplansete uniplate | 3: buc; 4: 100; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 30000
33100000-1 | 10 | PCR 0,2 ml QPCR tubes | PCR 0,2 ml QPCR tubes | 3: buc; 4: 1000; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 1250
195569.972

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________