,, A P R O B ”

Şeful  IMSP CS Nr.1 Orhei

___________ Iu.Lupacescu

Necesitatea în reagenţi si consumabile de laborator

a  CS Nr.1 Orhei

pentru anul 2021

CERINȚE GENERALE

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul.  Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A 25 Biosystems, (sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AST/GOT set 250 ml | 9 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 2 | ALT/GPT set 250 ml | 9 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 3 | ALBUMIN set 250 ml | 1 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |
| 4 | ALP-AMP set 100 ml | 6 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 5 | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml |
| 6 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml | 9 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 7 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 8 | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml | 1 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 9 | CHOLESTEROL set 500 ml | 6 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 10 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml | 22 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |
| 11 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml | 22 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |
| 12 | CREATININE set 500 ml | 6 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 13 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 250 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 14 | GLUCOSE set 500 ml | 7 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 15 | IRON-FERROZINE set 250 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml |
| 16 | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml | 1 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| 17 | TRIGLYCERIDES set 500 ml | 5 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 18 | UREA/BUN-UV set 250 ml | 9 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 19 | URIC ACID set 500 ml | 1 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 20 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |
| 21 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |
| 22 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |
| 23 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml | 12 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml |
| 24 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml | 3 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |
| 25 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml | 3 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |
| 26 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 25 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 4 x 0,5 ml |
| 27 | Proteina C reactivă PCR | 6 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 100 ml |
| 28 | Calibrator Proteina C reactivă( CRP) | 2 | set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |
| 29 | Factorulreumatoid FR | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |
| 30 | Calibrator Factorul Reumatic (RF) | 2 | set | ambalaj standard p/u A 25, set 3 ml |
| 31 | Antistreptolizina 0 (ASO) | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |
| 32 | Calibrator Antistreptolizina O(ASO) | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |
| 33 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal | 3 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |
| 34 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic | 3 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |

Cerinţe generale:

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul.  Consumabile,accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 25 | 2 | Set | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
| 2 | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 25 | 2 | Set | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
| 3 | Rotor de reacţie p/u analizator A 25 set 10 buc. | 80 | Set | specific p/u A 25 set 10 buc. |
| 4 | Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc. | 15 | Set | specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |
| 5 | PHOTOMETRIC LAMP | 2 | Set | Halogen lamp pentru A 25 6v 10w timp de lucru >2000 ore |
| 6 | CAP BOTTLE | 2 | Set | compatibil cu canistrele existente |
| 7 | SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP | 1 | Set | compatibile cu analizorul |
| 8 | A 25 WASTE CONTAINER NUT AND CAP | 1 | Set | compatibile cu analizorul |
| 9 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE | 1 | Set | 2 buc/set,compatibile cu analizorul |
| 10 | THICK PROBE | 1 | Set | material:oțel inoxidabil |
| 11 | DISPENSING PUMP SEAL | 1 | Set | Ø int. 7,57mm |
| 12 | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN | 2 | Set | specific p/u procesorul analizatorului A 25 |
| 13 | OPERATING ARM HOSE | 1 | Set | cablu cu tub PTFE p/u reagenți |
| 14 | BEARING SET | 1 | Set | set de rulmenți |
| 15 | POWER SUPLY ACCUMULATOR | 3 | Set | acumulator pentru analizor |
| 16 | PAPER FOR ANALYZER | 3 | set | hîrtie specific p/u printerul analizatorului |
| 17 | Canistre pentru reagenti | 3 | set | Compatibil cu analizorul A-25, volum 50 ml,1 setx 10buc. |

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul.   Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizorul hematologic automat  BeneSpheraTM Brand, Avantor

| № d/o | Denumireaoriginalăde la producător a reagentului | Compatibilitatea cu aparatul BeneSphera, Da/Nu | Unitate de măsură(set,cartuș,etc.) | Ambalaj standard pentruaparatulBeneSphera (set,litri,ml,teste,etc.) | Cantitateanecesară(set, cartuș, litri ,ml, teste, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soluție pentru diluare | Da | litri | 1x20 litri | 120 litri |
| 2 | Soluție pentru curățare | Da | ml | 1x900 ml | 10 800 ml |
| 3 | Soluție pentru lizare | Da | ml | 1x500 ml | 3 000 ml |
| 4 | Set control 3 nivele (Low, Normal, High) | Da | ml | Set (3 fl.x 3 ml) | 3 seturi |
| 5 | Solutie Hypochloride 0.5 | Da | litri | 1x1 litri | 1 l |

Cerinţe generale:

  - Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

  - Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului,cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

  - Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului.

  - Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator şi deservirea tehnică gratis al analizatorului se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul.

  - Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).

  - Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

  - Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.

  - Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul.   Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat  5diff Mindray BC 5150 (sist. închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | 20 | Set | set 1 x 20 lit. |
| 2 | M-52 DIFF Lyse set 2 lit. p/u Mindray | 8 | Set | set 4 x 500 ml. |
| 3 | M-52 LH Lyse set 0.4 lit. p/u Mindray | 8 | Set | set 4 x 100 ml. |
| 4 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | 16 | Set | flac 1 x 50 ml. |
| 5 | M-52Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray | 1 | Set | set 1 x 3.0 ml. |
| 6 | B-52 Material de control hematologic set 3 x 3,5 ml p/u Mindray | 6 | Set | set 10.5 ml (3fl. x 3.5 ml). |

Cerinţe generale:

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul. Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150”  (sist. închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hîrtie termo pentru Mindray | 100 | buc | Hirtie termo 50 mm x 18 m |
| 2 | Filtru de air pentru Mindray | 2 | buc | Filtru de air |
| 3 | Garnitura pentru AC pentru Mindray | 1 | buc | Garnitura pentru ac |

Cerinte: ordinul MS  nr. 374 din 05.05.2014

Lotul.  Reagenţi,calibratori, material de control si consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis)

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu | 8 000 | teste | " Reactivii vor dispune de certificate ISO, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va fi cu doi componenti și va conține curba de calibrare specifică pentru COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 2 | Fibrinogen-test pentru determinarea fibrinogenului după metodaClauss | 2 500 | teste | " Reactivii vor dispune de certificate ISO, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va conține curba de calibrare compatibilă cu COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de sapte zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 3 | Bufer Imidazol | 2 500 | teste | " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Volumul flaconului va fi ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 4 | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) inclusive testul INR | 16 | fl | " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 5 | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT), inclusiv testul INR | 16 | fl | " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 6 | Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) | 2 | fl | " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |

Consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis)

| 7 | Cuve p/u coagulometru COAX 2 | 20 | Set | Cuve cu bare metalice, specific p/u coagulometru COAX 2 set 500 buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Hirtie pentru Coagulometru COAX 2 | 25 | buc | Hirtie pentru Coagulometru COAX 2 |

Cerinţe generale 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. . La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul.         Reagenţi pentru teste izoserologice

| Nr. d/o | Denumirea testului | Marcajul | Metoda | Tipul reagenţilor | Materialul pentru investigaţie | Ambalagul solicitat | Volumul total solicitatîn doze/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ţoliclon anti A 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sănge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 100 ml |
| 2. | Ţoliclon anti B 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sănge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 100 ml |
| 3. | Ţoliclon anti D super 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sănge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 200 ml |

Cerinţe generale  1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul.    Seturi pentru investigaţii imunologice

| Nr/o | Denumireatestului immunologic | Cerinţele pentru set | Metoda | Cantitateatotal/ teste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HBsAg | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. | ELISA | 1920 |
| 2. | Anti HbsAg | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 288 |
| 3. | Hbcor sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 288 |
| 4. | HCV sumar. | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 480 |
| 5. | TSH | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 864 |
| 6. | T3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 672 |
| 7. | T4. | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 768 |
| 8. | Anti Toxocara | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 192 |
| 9. | Anti Giardia lamblia | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 192 |
| 10. | Anti Ascaris lumbricoides | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 192 |
| 11 | Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 96 |
| 12 | Determinarea PSA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 192 |
| 13 | Determinarea anti TPO | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 288 |
| 14 | Determinarea anticorpilor Covid -19 IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 960 |
| 15 | Determinarea anticorpilor Covid -19 IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 960 |

Cerinţe generale*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.

Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fieposibil de a testa cite o probă.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durataefectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.

Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul.    Reagenţi pentru investigaţii serologice

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagent RPR pentru determinarea sifilisului prin metoda latex-aglutinare cu control negativ si pozitiv | 8 | Set | Ambalaj : flacoane cu volum 5-6 ml. Setul 1 set x 500 teste, să contină control negative și pozitiv, carduri test nu mai puțin de 50 buc. în set. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Pentru 1 proba se va folosi nu mai putin 20 mkl reagent. |

Cerinte generale : 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul .   Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, hematologie şi citologie

| N d/o | Denumirea produsului | Puritatea (Analitică sau chimică ) | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azur –EozinăRomanovski | Analit | Flacoane cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml | 2000 ml |
| 2 | Ulei de imersie | Analit | Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 100 ml | 500 ml |
| 3 | Proba cu timol | CE | Reactiv oncentrate .pentru diluţii în proporţii1:50 . cu calibrator , flacoane cu volum de 5-15 ml, 3 fl în set | 5 set |

Cerinte specifice: Toti reagentii si materialele consumabile sa fie ambalate de producator. Pentru reagenti chimici in mod obligatorii se va indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) privind denumirea masa moleculara, formula chimica, calificativul (gradul de puritate) al reagentului, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii, conditiile de pastrare, si termenele de valabilitate etc.

Lotul . Reagenţi şi material de control p/u analizator de urina H-500

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-500 (100teste/set) | 12 000 | teste | " Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 2 | Urine control (Negative) | 12 | Set | "Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 3 | Urine control (Pozitive) | 12 | Set | "Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 4 | Hirtie pentru analizator de urina H-500 | 80 | buc | Hirtie termo, compatibil pentru analizator de urina H-500 |

Cerinte generale : 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc)

Lotul.    Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, hematologie şi citologie (Expres teste)

| N d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecţie | Tipul reagenţilor | Material pentru investigatii | Interferenţe | Ambalajsolicitat | Volum total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test strip pentru determinarea glucozei la glucometrul Accu-Chek sau, teste pentru determinarea glucozei însoțite de glucometru (conform cerințelor )– 10 buc. (oferite gratuit în folosință) | CE | Metoda cantitativă |  | Strip -test | Sînge |  | teste | 5 500 |
| 2 | Lancete sterile pentru glucometrul Accu-Chek sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor )– 10 buc. (oferite gratuit în folosință) |  |  |  |  |  |  | teste | 5 500 |
| 3 | Test strip pentru determinarea glucozei la glucometrul Clever-Chek sau, teste pentru determinarea glucozei însoțite de glucometru (conform cerințelor ) – 9 buc. (oferite gratuit în folosință) | CE | Metoda cantitativă |  | Strip -test | Sînge |  | teste | 4 500 |
| 4 | Lancete sterile pentru glucometrul Clever-Chek sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor )– 9 buc. (oferite gratuit în folosință) |  |  |  |  |  |  | teste | 4 500 |
| 5 | Test rapid pentru determinarea singelui ocult in materii fecale (IFOBT – Immunological faecal occult blood test) | CE | Metodacalitativă de culoare |  | Strip -test | Materii fecale | Setul va contine : dispozitivul de diagnosticare în formă de casetă cu banda/test imunocromatografic, tuburi colectoare pentru probe cu diluent, marcaj CE,nr.lot. | teste | 500 |

Cerinţe generale 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

4. Cerinţe glucometru: Dispozitiv portabil; Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului să fie compatibile; Ecran LCD; Proces automat de măsurare; Calibrare automata; Memorie numărul de teste ≥ 300; Memorie data /ora rezultatul probei; Baterie internă; Autonomie de la baterie  ≥ 700 teste; Indicator baterie descărcată; Geantă transport pentru glucometru și accesorii; Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; Declarație cu privire la termenul  de garanție a dipozitivului de min. 18 luni la momentul livrării, instruirea personalului medical.

Lotul.  Veselă şi articole de ustensilă

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Unit. de măs. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lancete din plastic automate pentru punctia capilara | De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii | bucată | 1 000 |
| 2 | Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder | Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacum la maturi | bucata | 15 000 |
| 3 | Termohîrtie pentru analizatorul Stat-Fax, Urysis | Latimea 50-55 mm, diametru 40-50 mm , dimensiune 18-21 m | bucată | 200 |
| 4 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | (Na –citrat 3,8%), volum de sănge 3-3,5 ml, cu capac de cauciuc cu 3 componente, cu inel de filetare şi etichetă 13x75 mm pentru hemostaza- vacuum | bucată | 3 000 |
| 5 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 5 000 |
| 6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 3 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 10 000 |
| 7 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | (K3EDTA), volum de sănge 100 mkl, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din sînge periferic) | bucată | 1 000 |
| 8 | Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică | Gradata cu volum de 10 ml | bucată | 10 000 |
| 9 | Eprubeta vacuum cu gel si clot activator, volum 5-6 ml | Eprubeta cu gel si clot activator, volum 5- 6 ml, 13x100mm, cu eticheta, capac filetat de cauciuc cu inel de filetare cu valve- vacuum | bucata | 15 000 |
| 10 | Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă | Eprubeta vacuum pentru VSH compatibil pentru analizorul automat VSH ,,ESR Analyzer LBX-XC 40” volum - 1,28 ml, cu etichetă, dimensiuni 9x120 mm; | bucată | 10 000 |

Cerinţe specifice:

Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şiLenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie.

Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare.

Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie.

Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.

Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc