CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor  materiale

Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea produselor chimice pentru laboratoarele chimice a întreprinderii.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33696500-0 | Lotul 1: Acid sulfosalicilic dihidrat |  |  |  | 40000,00 |
| 1.1 | CAS 5965-83-3 | Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S•2H2O | kg | 12,000 | Acid sulfosalicilic dihidrat pentru analiză, ACS≥99% ISO; fracția de masă a fierului nu mai mult de 0,001%. Ambalaj: recipiente plastice cu capacitate de 1 kg |  |
| 2 | 33696500-0 | Lotul 2: Dicromat de potasiu |  |  |  | 3000,00 |
| 2.1 | CAS 7778-50-9 | Dicromat de potasiu K2Сr2O7 | kg | 2,000 | fractia de masa a substantei principale ≥99% Ambalaj: recipiente plastice cu capacitate de 1 kg |  |
| 3 | 33696500-0 | Lotul 3: Hidroxid de potasiu |  |  |  | 9000,00 |
| 3.1 | CAS 1310-58-3 | Hidroxid de potasiu KOH | kg | 125,00 | fractia de masa a substantei principale ≥85%. Ambalaj: pungi din polietilenă sigilate, capacitate de 25 kg |  |
| 4 |  | Lotul 4: Eter de petrol cu intervalul de distilare 40-600C |  |  |  | 5000,00 |
| 4.1 | CAS 64742-49-0 | Eter de petrol 40-600C | dm3 | 5,0 | Eter de petrol pentru analiză, cu intervalul de fierbere 40-60°C la presiunea 1013 hPa, ACS, ISO. Ambalaj: recipiente din sticlă cu capacitate de 1 dm3 |  |
| 5 |  | Lotul 5: Hexan |  |  |  | 10000,00 |
| 5.1 | CAS 110-54-3 | n-Hexan C6H14 | dm3 | 10 | n-Hexan ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC), ISO Ambalaj: recipiente din sticlă cu capacitate de 1 dm3 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 67000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Utilizarea produselor chimice solicitate este limitată și numai în scopuri profesionale (activități de laborator).

Termenul de livrare:

Achiziționarea produselor chimice se va realiza pe loturi, la comanda Beneficiarului, conform cerințelor reale.

Termenul maxim de livrare este 30 de zile calendaristice de la data înaintării comenzii. Data și ora livrărilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul beneficiarului și furnizor.

Adresa livrării produsului:

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

Documentația de însoțire a Bunurilor:

- Certificate de calitate emise de producător sau buletine de analize/încercări emise de laboratoare acreditate (după caz);

- Fișe cu date de securitate în una din limbi: română/rusă/engleză;

- Factură fiscală.

Termen de valabilitate și garanție:

Termenul de valabilitate a produselor chimice la momentul livrării trebuie să fie minim 80% din cel declarat de producător.

Perioada de garanție acordată produsului chimic de către Vânzător este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

Cerințe la ambalaj și etichetare a bunurilor:

Bunurile ar trebui livrate în ambalajul firmei producătoare, cu etichetă originală.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Produsele chimice propuse trebuie să fie de calitate „pentru analiză” sau de calitate analitică recunoscută.

- Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul va fi exprimat în lei MD fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare etc.).

- Mostre

Nu se aplică.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz)

Nu se aplică.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor.

Nu se aplică.

- Definiții.

Nu se aplică.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform Anunțului  de participare și documentației de atribuire.

10.   Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform Anunțului  de participare și documentației de atribuire.