# Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale electrotehnice (repetat)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1628842396089

| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tub LED 600mm 9-10W |  |  |  | tub LED 600mm 6400-6500K 9-10W |  |  |
| Tub LED 1200mm 18-20W |  |  |  | tub LED 1200mm 6400-6500K 18-20W |  |  |
| Tub LED 600mm 4000K 9- 12W |  |  |  | tub LED 600mm 4000K 9-12W |  |  |
| Tub LED 600mm 4000K 18- 22W |  |  |  | tub LED 600mm 4000K 18-22W |  |  |
| Bec LED E27 A60 10-12W |  |  |  | LED E27 A60 10-12W 6400-6500K |  |  |
| Bec LED E27 A60 15W |  |  |  | LED E27 A60 15W 6400-6500K |  |  |
| Bec LED E27 A60 9-10W |  |  |  | LED E27 A60 9-10W 4000K |  |  |
| Bec LED E27 5W |  |  |  | LED E27 5W 6400-6500K |  |  |
| Bandă izolantă PVC 20m |  |  |  | bandă izolantă PVC 16-19 mm 20m |  |  |
| Fir electric AППВ 3x25 |  |  |  | fir electric AППВ 3x25 |  |  |
| Fir electric АПУНП 3x25 |  |  |  | fir electric АПУНП 3x25 |  |  |
| Fir electric ШВВП 2x0,5 |  |  |  | fir electric ШВВП 2x0,5 |  |  |
| Fir electric ШВВП 2x0,75 |  |  |  | fir electric ШВВП 2x0,75 |  |  |
| Fir electric ΠУΓНП 3x0,75 |  |  |  | ΠУΓНП 3x0,75 |  |  |
| Fir electric ΠУΓНП 3x1,0 |  |  |  | ΠУΓНП 3x1,0 |  |  |
| Fir electric ΠУΓНП 3x1,5 |  |  |  | ΠУΓНП 3x1,5 |  |  |
| Fir electric ΠУΓНП 3x2,5 |  |  |  | ΠУΓНП 3x2,5 |  |  |
| Cablu ПВС 4x2,5 |  |  |  | cablu ПВС 4x2,5 |  |  |
| Cutie sub priză d60mm cu îmbinare |  |  |  | cutie sub priză d.interior 60mm cu îmbinare |  |  |

| Cutie sub priză d65mm cu îmbinare |  |  |  | cutie sub priză d.int. 65mm cu îmbinare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cutie de distribuție 100x100x40-50mm |  |  |  | 100x100x40-50mm |  |  |
| Cutie de distribuție incorporabilă d int. 60mm |  |  |  | d int. 60mm |  |  |
| Cutie de distribuție aparenta 70x70x40mm |  |  |  | 70x70x40mm |  |  |
| Priză incorporabilă euro |  |  |  | priză incorporabilă euro (2P+E) albă |  |  |
| Priză incorporabilă euro dublă |  |  |  | priză incorporabilă euro dublă (2P+E) albă |  |  |
| Priză aparentă euro |  |  |  | priză aparentă euro (2P+E) albă |  |  |
| Priză aparentă euro dublă |  |  |  | priză aparentă euro dublă (2P+E) albă |  |  |
| Întrerupător incorporabil |  |  |  | întrerupător incorporabil 1p alb |  |  |
| Întrerupător incorporabil dublu |  |  |  | întrerupător incorporabil dublu 2p alb |  |  |
| Întrerupător aparent |  |  |  | întrerupător aparent 1p alb |  |  |
| Întrerupător aparent dublu |  |  |  | întrerupător aparent dublu 2p alb |  |  |
| Fișă electrică bipolară |  |  |  | fișă electrică bipolară (2P) dreapta |  |  |
| Fișă electrică bipolară unghiulară euro |  |  |  | fișă electrică bipolară unghiulată euro (2P+E) |  |  |
| Dulie electrică E27 carbolit |  |  |  | E27 carbolit suspendată |  |  |
| Dulie electrică E27 ceramică |  |  |  | E27 ceramică suspendată |  |  |
| Corp de iluminat LED cu grilă 2x600mm |  |  |  | corp de iluminat LED cu grilă pentru tuburi 2x600mm |  |  |
| Corp de iluminat LED cu grilă 1x1200mm |  |  |  | corp de iluminat LED cu grilă pentru tuburi 1x1200mm |  |  |
| Corp de iluminat LED cu grilă 2x1200mm |  |  |  | corp de iluminat LED cu grilă pentru tuburi 2x1200mm |  |  |
| Corp de iluminat LED 4x600mm |  |  |  | corp de iluminat LED cu grilă refl. pentru tuburi 4x600mm |  |  |
| Corp de iluminat LED (projector) 50W |  |  |  | corp de iluminat LED (projector) 50W |  |  |
| Corp de iluminat LED (projector) 100W |  |  |  | corp de iluminat LED (projector) 100W |  |  |
| Întrerupător automat AП50-3p- 16A |  |  |  | AП50-3p-16A |  |  |

| Întrerupător automat AП50-3p- 25A |  |  |  | AП50-3p-25A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bec ДPB-250W E40 |  |  |  | ДPB-250W E40 |  |  |
| Canal plastic 16x25x2000mm alb |  |  |  | 16x25x2000mm alb |  |  |
| Canal plastic 10x15x2000mm alb |  |  |  | 10x15x2000mm alb |  |  |
| Canal plastic 25x40x2000mm alb |  |  |  | 25x40x2000mm alb |  |  |
| Conector G13 |  |  |  | conector G13 (var. A; B) |  |  |
| Întrer. autom. diferențial ABДT 63 C16A |  |  |  | întrer. autom. diferențial ABДT 63 C16A |  |  |
| Întrer. autom. diferențial ABДT 63 C25A |  |  |  | întrer. autom. diferențial ABДT 63 C25A |  |  |
| Întrer. autom. BA47-29 1p C6A |  |  |  | întrer. autom. BA47-29 1p C6A |  |  |
| Întrer. autom. BA47-29 1p C10A |  |  |  | întrer. autom. BA47-29 1p C10A |  |  |
| Întrer. autom. BA47-29 1p C16A |  |  |  | întrer. autom. BA47-29 1p C16A |  |  |
| Întrer. autom. BA47-29 1p C25A |  |  |  | întrer. autom. BA47-29 1p C25A |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:	Numele, Prenumele:	În calitate de:

Ofertantul:	Adresa: