IET nr. 79, str. Zelinski, 28/7, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Semnalizare de incendiu. Gradinita de copii  (Marca SI)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000	
 2	10-01-039-06
	Instalatie de comunicare	buc	1,000	
 3	10-08-003-03
	Sursa de alimentare 	buc	2,000	
 4	08-01-121-5
	Acumulator 	buc	2,000	
 5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	103,000	
 6	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" : ИПР	buc	11,000	
 7	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala , Maiac	buc	4,000	
 8	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,000	
 9	10-04-100-06
	Emitator de radio	buc	1,000	
 10	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton , MCS-1 10x22mm	m	50,000	
 11	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton ,MCS-1 40x25mm	m	10,000	
 12	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton , MCS-1 60x40mm	m	10,000	
 13	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200	
 14	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200	
 15	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,050	
 16	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,200	
 17	08-02-403-1
	Conductor al retelelor in grup, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	6,850	
 18	10-06-034-12
	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	40,000	
 19	33320133-1
	Cablu КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5mm2	m	900,000	
 20	3331027-2	Conductor  ШВПП 2х0,75 	m	5,000	
 21	4450011-02
	Tub gofrat d=20mm	m	120,000	
 22	444019-01
	Teava din otel d=50mm	m	5,000	
 23	44400013
	Teava din otel d=25mm 	m	20,000	
 24	33700021
	Сutie  universala УК-2П 	buc	40,000	
 		Capitolul 2. Utilaj			
25	33400174-14
	Dispozitiv de receptie si control  pentru 20 raze Сигнал 2ОМ 	buc	1,000	
 26	33400098-04
	Instalatie de comunicatie U=12B УК-ВK 	buc	1,000	
 27	33400081-13
	Sursa de alimentare de rezerva   PИП-12 exec.1, 12B-3A-26Ah 	buc	2,000	
 28	33400083-12
	Acumulator 12B, 26A/h Delita DTM-1226 	buc	2,000	
 29	33400094-2
	Avertizor de  fum  ИП-212-3CУ 	buc	113,000	
 30	3341003-14
	Avertizor de  incendiu  manual  ИПP-3СУ	buc	12,000	
 31	3340085-08
	Avertizor sonor de lumina Mаяк-12K	buc	4,000	
 32	33400021
	Sirena SA-913F 	buc	1,000	
 33	33400030-2
	Emitator de radio ATS-100	buc	1,000	
 34	3380092
	-Rezistor 1.5kOm  	buc	130,000