| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8 |  |  |  | Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8 |  |  |  |
| Vana fonta D. 50 PN16 pana cauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm) (4 gauri) WATO |  |  |  | Vana fonta D. 50 PN16 pana cauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm) (4 gauri) WATO |  |  |  |
| Flansa sudura plata otel D. 50 (60.3) PN16 DIN (4 gauri) |  |  |  | Flansa sudura plata otel D. 50 (60.3) PN16 DIN (4 gauri) |  |  |  |
| Garnitura din cauciuc pentru flanse D. 50 RM |  |  |  | Garnitura din cauciuc pentru flanse D. 50 RM |  |  |  |
| Bulon zincat M16x 80 cu filet deplin |  |  |  | Bulon zincat M16x 80 cu filet deplin |  |  |  |
| Piulita zincata M16 |  |  |  | Piulita zincata M16 |  |  |  |
| Cot otel sudura 90° D. 2" (57x2.9) |  |  |  | Cot otel sudura 90° D. 2" (57x2.9) |  |  |  |
| Filet otel sudabil D. 2" L=60 mm |  |  |  | Filet otel sudabil D. 2" L=60 mm |  |  |  |
| Mecanism pentru alimentare laterala a rezervorului WC АН-031.00 SOLOPLAST |  |  |  | Mecanism pentru alimentare laterala a rezervorului WC АН-031.00 SOLOPLAST |  |  |  |
| Reductie D. 3/8" x 1/2" FE/FI alama |  |  |  | Reductie D. 3/8" x 1/2" FE/FI alama |  |  |  |
| Ventil alama D. 2" FI/FE PN16 |  |  |  | Ventil alama D. 2" FI/FE PN16 |  |  |  |
| Adaptor compresiune cu flansa D. 63 x 2" / 10 T (flansa 4 gauri) |  |  |  | Adaptor compresiune cu flansa D. 63 x 2" / 10 T (flansa 4 gauri) |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________