# Caiet de sarcini

pentru procedura de achiziție: Valoare mică

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imspscto@ms.md; https://scto.imsp.md/

7. Obiectul achiziţiilor: Rafturi din metal conform necesităților IMSP SCTO pe anul 2025

| Nr | Denumirea bunurilor | Cantitatea U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raft (arhiva nouă) | 1 buc. | - Lungime (m) – 1,8 - Înălţime (m) – 1,75 - Adâncime (m) – 0,31 - Numărul de poliţe - 5 - Material pentru polita – Tabla metal grosimea 2.0-2.5mm (ranforsare cu carcas metalic) - Carcasa metalică - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Raftul modular metalic sablat si vopsit în cuptorul electrastatic cu pulbere |
| 2 | Raft (arhiva veche) | 2 buc. | - Lungime (m) – 2,0 - Înălţime (m) – 2,0 - Adâncime (m) – 0,50 - Numărul de poliţe - 6 - Material pentru suport – Finlandeză 12 mm - Carcasa metalică - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Carcasul metalic sablat si vopsit în cuptorul electrastatic cu pulbere |
| 3 | Raft (arhiva nouă) | 4 buc. | - Lungime (m) – 2,0 - Înălţime (m) – 1,55 - Adâncime (m) – 0,31 - Numărul de poliţe - 5 - Material pentru polita – Tabla metal grosimea 2.0-2.5mm (ranforsare cu carcas metalic) - Carcasa metalică - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Raftul modular metalic sablat si vopsit în cuptorul electrastatic cu pulbere |
| 4 | Raft (arhiva nouă) | 2 buc. | - Lungime (m) – 2,19 - Înălţime (m) – 1,55 - Adâncime (m) – 0,31 - Numărul de poliţe - 5 - Material pentru polita – Tabla metal grosimea 2.0-2.5mm (ranforsare cu carcas metalic) - Carcasa metalică - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Raftul modular metalic sablat si vopsit în cuptorul electrastatic cu pulbere |
| 5 | Raft (arhiva nouă) | 3 buc. | - Lungime (m) – 1,35 - Înălţime (m) – 1,55 - Adâncime (m) – 0,31 - Numărul de poliţe – 5 - Material pentru polita – Tabla metal grosimea 2.0-2.5mm (ranforsare cu carcas metalic) - Carcasa metalică - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Carcasul metalic sablat si vopsit în cuptorul electrastatic cu pulbere |
| 6 | Raft (arhiva nouă) | 16 buc. | - Lungime (m) – 1.5 - Înălţime (m) – 1,55 - Adâncime (m) – 0,5 - Numărul de poliţe – 5 - Material pentru polita – Tabla metal grosimea 2.0-2.5mm (ranforsare cu carcas metalic) - Carcasa metalică - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Raftul modular metalic sablat si vopsit în cuptorul electrastatic cu pulbere |
| 7 | Raft Preoperatoriu total închis | 1 buc. | - Lungime (m) – 1,9 - Înălţime (m) – 2,25 - Adâncime (m) – 0.8 (m)-0,4 - Numărul de poliţe – 6 - Material inox (AISI 304) Grosimea inox-1,5mm - Carcasa inox (AISI 304) - 30x30x2mm - Picioare reglabile pe inaltime - Sistem de închidere usi cu balamale ascunse din inox |
| 8 | Raft preoperatoriu total închis | 1 buc. | - Lungime (m) – 1,9 - Înălţime (m) – 2,15 - Adâncime (m) – 0.8 (m)-0,4 - Numărul de poliţe – 4 - Material inox (AISI 304) Grosimea inox-1,5mm - Carcasa inox (AISI 304) - 30x30x2mm - Picioare reglabile pe înalțime - Sistem de inchidere usi cu balamale ascunse |
| 9 | Raft(coridor) | 2 buc. | - Lungime (m) – 1,8 - Înălţime (m) – 2,0 - Adâncime (m) – 0.8 - Numărul de poliţe – 4 - Material inox (AISI 304) Grosimea inox-1,5mm - Carcasa inox (AISI 304) - 30x30x2mm - Picioare reglabile pe inaltime - Sistem de închidere usi cu balamale ascunse din inox |
| 10 | Raft (sterilizare) | 1 buc | - Lungime (m) – 0,57 - Înălţime (m) – 1,25 - Adâncime (m) – 0,28 - Numărul de poliţe – 5 - Material inox (AISI 304) Grosimea inox-1,5mm - Carcasa inox (AISI 304) - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Picioare reglabile pe înalțime |
| 11 | Raft (sterilizare) | 1 buc | - Lungime (m) – 1.25 - Înălţime (m) – 1,5 - Adâncime (m) – 0,55 - Numărul de poliţe – 3 - Material inox (AISI 304) Grosimea inox-1,5mm - Carcasa inox (AISI 304) - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Picioare reglabile pe înalțime |
| 12 | Raft (sterilizare) | 1 buc | - Lungime (m) – 2,0 - Înălţime (m) – 1,5 - Adâncime (m) – 0,5 - Numărul de poliţe – 3 - Material inox (AISI 304) Grosimea inox-1,5mm - Carcasa inox (AISI 304) - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Picioare reglabile pe înalțime |
| 13 | Raft (sterilizare | 1 buc | - Lungime (m) – 2,35 - Înălţime (m) – 1,5 - Adâncime (m) – 0,55 - Numărul de poliţe – 3 - Material inox (AISI 304) Grosimea inox-1,5mm - Carcasa inox (AISI 304) - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Picioare reglabile pe înalțime |
| 14 | Raft (sterilizare) | 1 buc | - Lungime (m) – 1,3 - Înălţime (m) – 1,5 - Adâncime (m) – 0,55 - Numărul de poliţe – 3 - Material inox (AISI 304) Grosimea inox-1,5mm - Carcasa inox (AISI 304) - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - Picioare reglabile pe înalțime |
| 15 | Raft suspendat (poliță) | 1 buc | - Lungime (m) – 1,9 - Înălţime (m) – 0,76 - Adâncime (m) – 0,25 - Numărul de poliţe – 3 - Material inox (AISI 304) Grosimea inox-1,5mm - Carcasa inox (AISI 304) - 30x30x2mm - Sistem de fixare - bolt şi piuliţe - 4 secții de jos, 8 secții egale pe partea de sus |
| Servicii de instalare. |  |  |  |
| Valoarea estimativă 299000,00 |  |  |  |

8. Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în decurs de 15 zile,

DDP - Franco destinație vămuită.

12. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2025.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; Operatorul economic va indica prețul cu și fără TVA pentru fiecare poziție din lot. | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu preve-derile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Schițele tehnice | Pentru fiecare poziție în parte – la solicitarea beneficiarului |  |
|  | Certificat de calitate a materiei prime | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; la solicitarea beneficiarului |  |
|  | Declarația privind experiență minimum 2 -3 | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Certificat de garanție | Certificat de garanție pentru perioada 36 luni, din momentul instalării | da |
| Cerință obligatorie Rafturile din inox pe parcursul utilizării, vor fi prelucrat cu dezinfectant și alte produse chimice admise pentru sistemul medical, în cazul în care vor apărea pete necunoscute inclusivși pete de rugină și după prelucrăre nu vor dispărea, operatorul economic se obligă să înlocuiască bunul de o calitate mai superioară în termen de 5 zile. |  |  |  |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

25. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27. Limba în care trebuie redactată oferta sau cererile de participare: Limba de stat – Română

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

29. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

30. Alte informații relevante: Operatorul economic, la solicitare va prezenta clarificări și mostre în decurs de 3 zile.

31. Persoană de contact: 078913550/069311255

Semnăturile Membrilor Grupului de lucru:

1. Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

2. Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

3. Caraman Natalia- membru, șefă secției ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

4. Natalia Borodachi - membru, asistentă medicală- şefă.

5. Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

6. Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.