## Лист1
Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2020
Nr. Lot | Denumire Lot | Anexa nr.1
|  | Denumirea | CPV | Cant. | U/M | Descriere
Reagenţi, calibratori şi material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150
1 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 | M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | 33600000-6 | 45 | Set | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
2 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 | M-52 DIFF Lyse set 2 lit. p/u Mindray | 33600000-6 | 20 | Set | set 4 x 500 ml.Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
3 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 | M-52 LH Lyse set 0.4 lit. p/u Mindray | 33600000-6 | 20 | Set | set 4 x 100 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
4 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | 33600000-6 | 35 | Set | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
5 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 | M-52Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray | 33600000-6 | 2 | Set | set 1 x 3.0 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
6 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 | BC-5D Material de control hematologic set 3 x 3 ml p/u Mindray | 33600000-6 | 12 | Set | set 9 ml (3fl. x 3 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat 5diff „Mindray BC-5150”
7 | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat 5diff „Mindray BC-5150” | Hîrtie termo pentru Mindray BC-5150 | 33600000-6 | 200 | buc | Hirtie termo 57 mm x 18 m. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
8 | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat 5diff „Mindray BC-5150” | Filtru de air pentru Mindray BC-5150 | 33600000-6 | 2 | buc | Filtru de air. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
9 | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat 5diff „Mindray BC-5150” | Garnitura pentru AC pentru Mindray BC-5150 | 33600000-6 | 2 | buc | Garnitura pentru AC. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Consumabile pentru analizorul biochimic semiautomat SA-20,(Clindiag)
10 | Consumabile pentru analizorul biochimic semiautomat SA-20,(Clindiag) | Lampă cu suport pentru SA-20 | 33600000-6 | 2 | buc | Lampă compatibilă cu analizorul SA-20,va include și instalarea de către inginerul firmei cîștigătoare !
11 | Consumabile pentru analizorul biochimic semiautomat SA-20,(Clindiag) | Tub de silicon pentru pompa peristaltică pentru SA-20 | 33600000-6 | 2 | buc | Tub de silicon pentru pompa peristaltică,compatibil cu analizorul SA-20,va include și instalarea de către inginerul firmei cîștigătoare !
Consumabile pentru analizorul VSH LBY-XC40B
12 | Consumabile pentru analizorul VSH LBY-XC40B | Hîrtie pentru analizorul VSH | 33600000-6 | 200 | buc | Hîrtie pentru analizorul VSH, compatibilă cu analizorul LBY-XC40B
13 | Consumabile pentru analizorul VSH LBY-XC40B | Eprubetă pentru analizorul VSH | 33600000-6 | 26000 | buc | Eprubetă pentru analizorul VSH, compatibilă cu analizorul LBY-XC40B
Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800
14 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Sheath fluid set 20L | 33600000-6 | 22 | set | Solutie de focusare pentru FUS-100, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
15 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Diluent set 4*500ml | 33600000-6 | 1 | set | Solutie pentru diluarea probelor concetrate pentru FUS-100, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
16 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Detergent set 4*500ml | 33600000-6 | 7 | set | Solutie de curatare pentru FUS-100, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
17 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Standard Solution set 125ml | 33600000-6 | 26 | set | Calibrator pentru FUS-100, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
18 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Focus set 125ml | 33600000-6 | 26 | set | Calibrator pentru focusare pentru FUS-100, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
19 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Positive Control set 125ml | 33600000-6 | 26 | set | Control pozitiv pentru FUS-100, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
20 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Negative Control set 125ml | 33600000-6 | 26 | set | Control negativ pentru FUS-100, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
21 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Urine strips DIRUI H10-800 set 100 test | 33600000-6 | 270 | set | Teste pentru urina cu 10 parametri (Leucocyte, Nitrite, Urobilinogen, Protein, PH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose) pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
22 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Urinalysis control (Negative) set 4*8ml | 33600000-6 | 66 | set | Control pozitiv pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
23 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Urinalysis control (Positive) set 4*8ml | 33600000-6 | 66 | set | Control negativ pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
24 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Cleaning liquid (concentrated type) set 200ml | 33600000-6 | 26 | set | Solutie concentrata pentru curatare pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
25 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Control liquid for Specific gravity Level 1 set 4*8ml | 33600000-6 | 7 | set | Control pentru greutate specifica nivel 1 pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
26 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Control liquid for Specific gravity Level 2 set 4*8ml | 33600000-6 | 7 | set | Control pentru greutate specifica nivel 2 pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
27 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Control liquid for Specific gravity Level 3 set 4*8ml | 33600000-6 | 7 | set | Control pentru greutate specifica nivel 3 pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
28 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Calibration liquid for Specific gravity set 4*8ml | 33600000-6 | 7 | set | Calibrator pentru greutate specifica pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
29 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Control liquid for Turbidity Level1 set 4*8ml | 33600000-6 | 7 | set | Control pentru turbiditate nivel 1 pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
30 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Control liquid for Turbidity Level2 set 4*8ml | 33600000-6 | 7 | set | Control pentru turbiditate nivel 2 pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
31 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Calibration liquid for Turbidity set 4*8ml | 33600000-6 | 7 | set | Calibrator pentru turbiditate pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
32 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Color Control-RED set 4*8ml | 33600000-6 | 7 | set | Control culoare-rosu pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
33 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Color Control-GREEN set 4*8ml | 33600000-6 | 7 | set | Control culoare-verde pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
34 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Color Control-BLUE set 4*8ml | 33600000-6 | 7 | set | Control culoare-albastru pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
35 | Reagenţi,calibratori şi material de control compatibil cu Analizatorul automat de urina FUS-100&H-800 | Cleaning Liquid for Refractometer set 50ml | 33600000-6 | 14 | set | Solutie pentru pentru curatare refractometru pentru H-800, Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul DIRUI. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.
Reactivi pentru analizatorul biochimic automat FLEXOR XL
36 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 12000 | Mililitru | Marcaj: CE, Ambalaj - 100-125ml Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
37 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 12000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
38 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 3000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
39 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125 ml) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 3000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.
40 | Alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 100 ml) | Alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 100 ml) | 33600000-6 | 5000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
41 | Bilirubina totală + direct(Total Bilirubin+direct) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | Bilirubina totală + direct(Total Bilirubin+direct) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 20000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
42 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 2000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
43 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 200 ml) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 200 ml) | 33600000-6 | 10000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
44 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 10000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
45 | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 6000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
46 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 250 ml) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 250 ml) | 33600000-6 | 10000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
47 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 1500 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
48 | LDH(LDH) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 62.5 ml) | LDH(LDH) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 62.5 ml) | 33600000-6 | 500 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
49 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml) | 33600000-6 | 240 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.
50 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul de la 100 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 8000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.
51 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 50 ml) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 50 ml) | 33600000-6 | 3000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
52 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125 ml) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 10000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
53 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 100 ml) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 100 ml) | 33600000-6 | 4000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
54 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 80 ml) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 80 ml) | 33600000-6 | 3000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l
55 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml) | 33600000-6 | 2000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l.
56 | CK-MB (Creatinkinaza MB) (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 125 ml) | CK-MB (Creatinkinaza MB) (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 2000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
57 | Fosfor (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 125 ml) | Fosfor (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 3000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
58 | Clor (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 125 ml) | Clor (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 3000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
59 | Magneziu (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 125 ml) | Magneziu (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 125 ml) | 33600000-6 | 3000 | Mililitru | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
60 | Ser normal de control cu parametri cunoscuti (Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml) | Ser normal de control cu parametri cunoscuti (Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml) | 33600000-6 | 100 | Mililitru | Marcaj: CE Ambalaj: flacoane 1 - 5 ml
61 | Ser patologic de control cu parametri cunoscuti (Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml) | Ser patologic de control cu parametri cunoscuti (Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml) | 33600000-6 | 100 | Mililitru | Marcaj: CE Ambalaj: flacoane 1 - 5 ml
62 | Multicalibrator universal (Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 3 ml) | Multicalibrator universal (Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 3 ml) | 33600000-6 | 100 | Mililitru | Marcaj: CE Ambalaj: flacoane 1 - 3 ml
63 | Hemoglobin Drabkin (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 50 ml) | Hemoglobin Drabkin (Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 50 ml) | 33600000-6 | 500 | Mililitru | Marcaj: CE Ambalaj: flacoane 10 - 50 ml
64 | Control Hb (Flacoane cu volumul de la 2 ml) | Control Hb (Flacoane cu volumul de la 2 ml) | 33600000-6 | 10 | Mililitru | Marcaj: CE Ambalaj: flacoane de la 2 ml
65 | Calibrator Hb, 120 gr/l (Flacoane cu volumul de la 2 ml) | Calibrator Hb, 120 gr/l (Flacoane cu volumul de la 2 ml) | 33600000-6 | 10 | Mililitru | Marcaj: CE Ambalaj: flacoane de la 2 ml
66 | Hemoglobina glicolizata HbA1c (Flacoane cu volumul de 40 ml) | Hemoglobina glicolizata HbA1c (Flacoane cu volumul de 40 ml) | 33600000-6 | 5000 | Mililitru | Marcaj: CE Ambalaj: flacoane 40 ml
67 | Soluţie Cleaning Flexor Xl | Soluţie Cleaning Flexor Xl | 33600000-6 | 2000 | Mililitru | Marcaj: CE
68 | Soluţie sistemă Flexor Xl | Soluţie sistemă Flexor Xl | 33600000-6 | 10000 | Mililitru | Marcaj: CE
69 | Rotor cuveta set Flexor Xl | Rotor cuveta set Flexor Xl | 33600000-6 | 50 | bucată | Marcaj: CE
Cerințe generale pentru loturile 1-35*: Termenul de valabilitate indicat de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca. Declarația operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor în cazul incompatibilității cu analizatorul.
Notă: 1. prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege. Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți, să fie de la același producător. Ofertanții vor demonstra (declara) că reagenții, seturile de reagenți se păstrează în condițiile prevăzute de producător (frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific).
Reagenți pentru investigațiile imunologice
70 | HbsAg | HbsAg | 33600000-6 | 19200 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
71 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | 33600000-6 | 2880 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
72 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | 33600000-6 | 3168 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
73 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | 33600000-6 | 3456 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
74 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | 33600000-6 | 3360 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
75 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | 33600000-6 | 1440 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
76 | Candida Albicans | Candida Albicans | 33600000-6 | 96 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
77 | CA-199 | CA-199 | 33600000-6 | 768 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
78 | CA-125 | CA-125 | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
79 | CA-242 | CA-242 | 33600000-6 | 192 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
80 | CEA | CEA | 33600000-6 | 768 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
81 | Micoplasma hominis IgG | Micoplasma hominis IgG | 33600000-6 | 960 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
82 | Ureaplasma urealiticum IgG | Ureaplasma urealiticum IgG | 33600000-6 | 768 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA.
83 | Anti HSV tip 1 IgG | Anti HSV tip 1 IgG | 33600000-6 | 384 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.
84 | Anti HSV tip 2 Ig G | Anti HSV tip 2 Ig G | 33600000-6 | 384 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.
85 | Anti Toxoplasma gn. Ig G | Anti Toxoplasma gn. Ig G | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
86 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | 33600000-6 | 384 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
87 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | 33600000-6 | 2880 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
88 | Imunoglobulina E | Imunoglobulina E | 33600000-6 | 384 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
89 | Estradiol | Estradiol | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
90 | Progesteron | Progesteron | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
91 | LH | LH | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
92 | FSH | FSH | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
93 | Testosteron | Testosteron | 33600000-6 | 768 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
94 | PSA | PSA | 33600000-6 | 3360 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
95 | T3 ,liber | T3 ,liber | 33600000-6 | 4608 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
96 | T4, liber | T4, liber | 33600000-6 | 4608 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
97 | TSH | TSH | 33600000-6 | 4608 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
98 | Prolactin | Prolactin | 33600000-6 | 960 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
99 | AFP | AFP | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
100 | Anti- Tireoglobulin | Anti- Tireoglobulin | 33600000-6 | 2400 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
101 | Anti-TPO 96 | Anti-TPO 96 | 33600000-6 | 2880 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
102 | Giargia Liamblia Ig A, M, G | Giargia Liamblia Ig A, M, G | 33600000-6 | 960 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
103 | Cpeptid | Cpeptid | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Obligator să fie inclus controlul „Low” și „Hight” în flacon separat
104 | Ascaridis lumbricoides IgG | Ascaridis lumbricoides IgG | 33600000-6 | 288 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
105 | Toxocara canis IgG | Toxocara canis IgG | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
106 | Chlamidia Tr.IgG | Chlamidia Tr.IgG | 33600000-6 | 480 | teste | Marcaj: CE Cerinţe generale* Metoda : ELISA, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori.
Cerințe generale pentru loturile 36-72*: 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare în termen de 3 zile din momentul luării deciziei, de la operatorul câştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul când nu sunt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca. Declarația operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor în cazul incompatibilității cu analizatorul.
Notă**. În set să fie prezentați toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar și să conțină cât mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie cât mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). calibratorii și standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigațiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. soluții de substract+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. ofertanții vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenții, trusele, test-sistemele se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător(la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific etc.).
Reactivi pentru analizatorul EASY Lyte K/NA
107 | Soluţie de spălare - Daily Rinse/Cleaning Solution Kit K/Na, 100 ml | Soluţie de spălare - Daily Rinse/Cleaning Solution Kit K/Na, 100 ml | 33600000-6 | 200 | Mililitru | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
108 | Pachet de soluţie de lucru - Soluţie pack Easy Lyte K/Na ( 800 ml) | Pachet de soluţie de lucru - Soluţie pack Easy Lyte K/Na ( 800 ml) | 33600000-6 | 4800 | Mililitru | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
109 | Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na | Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na | 33600000-6 | 2 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
110 | Set de control în trei nivele - Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High) | Set de control în trei nivele - Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High) | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
111 | Electrod K | Electrod K | 33600000-6 | 1 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
112 | Electrod Na | Electrod Na | 33600000-6 | 1 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
113 | Electrod de referinţă | Electrod de referinţă | 33600000-6 | 1 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
114 | Tub din silicon pentru reagent, ser şi deşeuri | Tub din silicon pentru reagent, ser şi deşeuri | 33600000-6 | 2 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
115 | Valvă pentru dozarea reagentului, serului şi deşeurilor | Valvă pentru dozarea reagentului, serului şi deşeurilor | 33600000-6 | 2 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
116 | Membrane de asamblare – assembly | Membrane de asamblare – assembly | 33600000-6 | 2 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
117 | Soluţie internă – Internal filling solution (solutie interna) | Soluţie internă – Internal filling solution (solutie interna) | 33600000-6 | 2 | Bucată | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 73-83 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA
Cerințe generale lot 73-83*: 1. Reagenții să dispună de CE Marca. 2. Termenul de valabilitate nu mai puţin de 18 luni confirmate de producător în instrucţiunea de utillizare. 3. Agentul economic să dispună de autorizație de la Producător (original sau copie). 4. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de catre producatorul analizatorului pentru deservirea gratis a analizatorului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivelor. 5. Reagenţii să fie în ambalajul original al producătorului, să se asigure ambalaj securizat, marcat şi etichetat de la producător. 4. Compania câștigatoare inaintea semnarii contractului trebuie sa prezinte mostre pentru testare la compatibilitatea reactivelor si consumabilelor cu analizatorul.Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca. Declarația operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor în cazul incompatibilității cu analizatorul.
Reactivi pentru analizatorul Hematologic PCE - 210
118 | Solutie de diluare 1 fl =20 l | Solutie de diluare 1 fl =20 l | 33600000-6 | 20 | Flacon | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 84-88 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210
119 | Solutie de spalare, 1 fl =5l | Solutie de spalare, 1 fl =5l | 33600000-6 | 7 | Flacon | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 84-88 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210
120 | Solutie de lizare,CvMet ERMA 1 fl =0,5l | Solutie de lizare,CvMet ERMA 1 fl =0,5l | 33600000-6 | 20 | Flacon | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 84-88 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210
121 | Solutie concentrată de hipohlorid fl. 0,5 | Solutie concentrată de hipohlorid fl. 0,5 | 33600000-6 | 5 | Flacon | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 84-88 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210
122 | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High | 33600000-6 | 8 | Set | Marcaj: CE. Cerințe generale lot 84-88 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210
Cerințe generale pentru loturile 84-88*. 1. Reagenții să dispună de certificat CE. 2. Termenul de valabilitate nu mai puţin de 18 luni confirmate de producător în instrucţiunea de utillizare. 3. Agentul economic să dispună de autorizare original de la producător copie confirmata prin stampila si semnatura Participantului. 4.Reagenții să fie în ambalajul producătorului. 5. Firma furnizoare de reactive sa dispuna de ingineri calificati, certificati de catre producatorul analizatorului pentru deservirea gratis a analizatorului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivelor. 6. Compania câștigatoare inaintea semnarii contractului trebuie sa prezinte mostre pentru testare la compatibilitatea reactivelor si consumabilelor cu analizatorul. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE. Declarația operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor în cazul incompatibilității cu analizatorul.
Reactivi pentru Analizatorul Urinei URIXXON 200 (sistem închis)
123 | Set pentru determinarea a 10parametri in urina Combi 10 (1SET =100 TESTE) | Set pentru determinarea a 10parametri in urina Combi 10 (1SET =100 TESTE) | 33600000-6 | 2000 | Teste | Marcaj: CE. Tipul dispozitivului : Închis Pentru Analizatorul Urinei URIXXON 200 (sistem închis). Parametri tehnici: (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic Acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes) cu trei interpretări cantitativ
Cerințe generale*: 1. Autorizare de la Producător. 2. Reagenții să fie în ambalajul Producătorului. 3. Compania câștigatoare inaintea semnarii contractului trebuie sa prezinte mostre pentru testare la compatibilitatea testelor cu analizatorul. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE. Declarația operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor în cazul incompatibilității cu analizatorul.
Reagenți pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer - 4
124 | Plasma de control normala pentru hemostaza cu 4 parametri cunoscuti de hemostaza: timp protrombinic, ACTV, timp trombinic, fibrinogen (Flacoane 1 ml) | Plasma de control normala pentru hemostaza cu 4 parametri cunoscuti de hemostaza: timp protrombinic, ACTV, timp trombinic, fibrinogen (Flacoane 1 ml) | 33600000-6 | 4 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis)
125 | Test APTT (timp parţial activat de tromboplastină), | Test APTT (timp parţial activat de tromboplastină), | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1set =reagent APTT liofilizat, set (7 fl * 4ml - reagent APTT; 3 fl * 10ml calciu clorid 0,025M
126 | Coagulotest (set de reagenti p/u determinarea APTT, TTP, TAR) | Coagulotest (set de reagenti p/u determinarea APTT, TTP, TAR) | 33600000-6 | 10 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) set= 2flx1ml+2flx5ml
127 | Test la trombină (reagent pentru determinarea trombinei) | Test la trombină (reagent pentru determinarea trombinei) | 33600000-6 | 1 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) set= (2 fl *1ml -trombin uman liofilizat; stabilizatoretilenglicol 1 ml*1 fl)
128 | Fibrinogen | Fibrinogen | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1 set = +test (8fl.x2ml+plasma 1fl.x1ml)
129 | Tromboplastin, liofilizat, praf (flacon 1gr) | Tromboplastin, liofilizat, praf (flacon 1gr) | 33600000-6 | 2 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1 fl=1 gr
130 | Tomboplastin (amestec tromboplastin si calciu), liofilizat | Tomboplastin (amestec tromboplastin si calciu), liofilizat | 33600000-6 | 150 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) fl.4ml ISI =1,63
131 | D-Dimer latex test ( determinarea calitativă card, set) | D-Dimer latex test ( determinarea calitativă card, set) | 33600000-6 | 6 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem închis) 1fl+control pozitiv si negative,
Declarația operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor în cazul incompatibilității cu analizatorul.
Reactivi pentru investigații serologice
132 | Ţoliclon anti A | Ţoliclon anti A | 33600000-6 | 60 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
133 | Ţoliclon anti B | Ţoliclon anti B | 33600000-6 | 60 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
134 | Ţoliclon anti AB | Ţoliclon anti AB | 33600000-6 | 10 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
135 | Ţoliclon anti D super | Ţoliclon anti D super | 33600000-6 | 40 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
136 | Ţoliclon anti Kell | Ţoliclon anti Kell | 33600000-6 | 20 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
137 | Antigen cardiolipinic pentru serodiagnosticul syphilisului (MRS) | Antigen cardiolipinic pentru serodiagnosticul syphilisului (MRS) | 33600000-6 | 5 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
138 | Ser de control pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului | Ser de control pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
139 | Ser de control slab pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului | Ser de control slab pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
140 | Ser de control negativ pentru serodiagnosticul syphilisului | Ser de control negativ pentru serodiagnosticul syphilisului | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
141 | Proteina C reactiva, 5ml, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | Proteina C reactiva, 5ml, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | 33600000-6 | 60 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
142 | Factorul reumatoid, 5ml, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | Factorul reumatoid, 5ml, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | 33600000-6 | 60 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
143 | Antistreptolizina O, 5ml,valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | Antistreptolizina O, 5ml,valabilitatea nu mai puţin de 18 luni, | 33600000-6 | 60 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigații serologice
Declarația operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor în cazul incompatibilității cu analizatorul.
Consumabile
144 | Ochelari de protecție din plastic | Ochelari de protecție din plastic | 33600000-6 | 12 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
145 | Hirtie p/u ambalarea capilarelor | Hirtie p/u ambalarea capilarelor | 33600000-6 | 2 | Kilogram | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
146 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic | 33600000-6 | 4 | Kilogram | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
147 | Azopiram - CK | Azopiram - CK | 33600000-6 | 25 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
148 | Baghete din sticlă | Baghete din sticlă | 33600000-6 | 400 | Bucată | Bastonase de sticlă; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
149 | Camera Goreaev | Camera Goreaev | 33600000-6 | 1 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
150 | Capilar Pancencov, pentru VSH din sticlă | Capilar Pancencov, pentru VSH din sticlă | 33600000-6 | 1000 | Bucată | Capilar Pancencov, pentru VSH din sticlă. Pipete Pancenco, cu gradare pronunţată; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
151 | Capilare sterile din plastic de o singura folosinta | Capilare sterile din plastic de o singura folosinta | 33600000-6 | 10000 | Bucată | Capilare sterile din plastic de o singura folosinta. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
152 | Citrat de Na | Citrat de Na | 33600000-6 | 2 | Kilogram | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
153 | Colba, 100 ml | Colba, 100 ml | 33600000-6 | 1 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
154 | Clepsidră de 2 min. | Clepsidră de 2 min. | 33600000-6 | 2 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
155 | Container cu lopatica, n/s, cu capac, vol.30ml | Container cu lopatica, n/s, cu capac, vol.30ml | 33600000-6 | 6000 | Bucată | Container plast.cu capac și lopățică p/u fecale nesterile vol 30 ml; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
156 | Container pentru deseuri medicaledin plastic, vol.1litru | Container pentru deseuri medicaledin plastic, vol.1litru | 33600000-6 | 1 | Bucată | Container pentru deseuri medicaledin plastic, vol.1litruCertificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
157 | Container pentru deseuri medicale din plastic, vol.2litri | Container pentru deseuri medicale din plastic, vol.2litri | 33600000-6 | 1 | Bucată | Container pentru deseuri medicale din plastic, vol.2litri. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
158 | Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat | Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat | 33600000-6 | 25000 | Bucată | Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
159 | Container pentru urina, steril, cu capac din polipropilene vol.150 ml, cu eticheta | Container pentru urina, steril, cu capac din polipropilene vol.150 ml, cu eticheta | 33600000-6 | 200 | Bucată | Container pentru urina, steril, cu capac din polipropilene vol.150 ml, cu eticheta. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
160 | Dozatoare automat multicanal,5-50mcl,30-300mcl,10-200mcl | Dozatoare automat multicanal,5-50mcl,30-300mcl,10-200mcl | 33600000-6 | 3 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. La livrare de prezentat certificatul metrolgic- obligatoriu.
161 | Eprubete plastic pentru FLEXOR, vol.5ml, set= 500 buc | Eprubete plastic pentru FLEXOR, vol.5ml, set= 500 buc | 33600000-6 | 40000 | Bucată | Eprubete plastic pentru FLEXOR,vol.5ml,set500 unit. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
162 | Secundomer | Secundomer | 33600000-6 | 2 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
163 | Creion pe sticla | Creion pe sticla | 33600000-6 | 10 | Bucată | Creioane pe sticlă; culori disponibile: roșu și albastru. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
164 | Cuve cu bila pentru trombotaimer, set 800 cuve | Cuve cu bila pentru trombotaimer, set 800 cuve | 33600000-6 | 15 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
165 | Dozatoare automat cu volum variabil: 5-50mkl, 20-200 mcl, 100-1000mkl, 1000-5000mkl | Dozatoare automat cu volum variabil: 5-50mkl, 20-200 mcl, 100-1000mkl, 1000-5000mkl | 33600000-6 | 15 | Bucată | Dozatoare automat cu volum variabil: 5-50mkl, 20-200 mcl, 100-1000mkl, 1000-5000mkl, posibilitate de autoclavare totală, detaşator pentru vîrfuri, marcare colorată, sa dispuna de număr încorporat de la producător, precizie ± 0,3 - ±0,8 CV% 1,0 - 0,2, posibilitatea de reparaţie şi de schimb a pieselor uzate. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. La livrare de prezentat certificatul metrolgic- obligatoriu.
166 | Eprubeta cu gel 16x100, vol.10 ml, cu etichetă, plastic p-u investigaţii biochimice | Eprubeta cu gel 16x100, vol.10 ml, cu etichetă, plastic p-u investigaţii biochimice | 33600000-6 | 20000 | Bucată | Eprubeta cu gel 16x100, vol.10 ml,cu etichetă, plastic p-u investigaţii biochimice. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
167 | Eprubeta cu K3 EDTA, vol.2,5 ml pentru colectarea dozată a sîngelui şi capac | Eprubeta cu K3 EDTA, vol.2,5 ml pentru colectarea dozată a sîngelui şi capac | 33600000-6 | 5000 | Bucată | Eprubeta cu K3 EDTA, vol.2,5 ml pentru colectarea dozată a sîngelui şi capac,p/u analizatorul hematologic PCE-210 ERMA Japonia,cu etichetă.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
168 | Albastru de metilen | Albastru de metilen | 33600000-6 | 500 | Gram | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
169 | Eprubetă din plastic cu capac ( vol. 10 ml ), gradată la 0,5-1,0-2,5-5-10 ml, cu eticheta | Eprubetă din plastic cu capac ( vol. 10 ml ), gradată la 0,5-1,0-2,5-5-10 ml, cu eticheta | 33600000-6 | 500 | Bucată | Eprubetă din plastic cu capac ( vol. 10 ml ), gradată la 0,5-1,0-2,5-5-10 ml, cu eticheta. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
170 | Eprubeta P 14, sticla | Eprubeta P 14, sticla | 33600000-6 | 2000 | Bucată | Eprubete sticlă P 14; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
171 | Eprubeta vacumata 1,6+0,4 citrat pentru VSH,cu etichetă p/u Kima Sed auto 16 Vacutest,Spania,plastic | Eprubeta vacumata 1,6+0,4 citrat pentru VSH,cu etichetă p/u Kima Sed auto 16 Vacutest,Spania,plastic | 33600000-6 | 6000 | Bucată | Eprubeta vacumata 1,6+0,4 citrat pentru VSH,cu etichetă p/u Kima Sed auto 16 Vacutest,Spania,plastic. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
172 | Eprubeta vacumata cu clot activator, 9 ml,plastic | Eprubeta vacumata cu clot activator, 9 ml,plastic | 33600000-6 | 20000 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
173 | Eprubete cu citrat de natriu, vol.3ml | Eprubete cu citrat de natriu, vol.3ml | 33600000-6 | 10000 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
174 | Eprubete Eppendorf, vol 1,5ml | Eprubete Eppendorf, vol 1,5ml | 33600000-6 | 40000 | Bucată | Să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu capac rotator; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
175 | Eprubete pentru colectarea singelui capilar cu K3EDTA praf cu capilar pentru colectarea dozată a singelui şi capac fixat de tub pentru 100 mkl transportarea probelor, p-u determinarea glucozei. | Eprubete pentru colectarea singelui capilar cu K3EDTA praf cu capilar pentru colectarea dozată a singelui şi capac fixat de tub pentru 100 mkl transportarea probelor, p-u determinarea glucozei. | 33600000-6 | 20000 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
176 | Planşet p-u determinarea probelor reumatice,30parametri,plastic | Planşet p-u determinarea probelor reumatice,30parametri,plastic | 33600000-6 | 2 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
177 | Eprubetă cu dop din polisteren pentru urină fundul conic,gradată | Eprubetă cu dop din polisteren pentru urină fundul conic,gradată | 33600000-6 | 15000 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
178 | Glucotest,meditest Combi 2,pentru urină,protein și glucoza 1 set= 100 teste | Glucotest,meditest Combi 2,pentru urină,protein și glucoza 1 set= 100 teste | 33600000-6 | 1500 | teste | În set a cîte 100 de teste. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
179 | HCl | HCl | 33600000-6 | 1 | Litru | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
180 | Hîrtie de filtru | Hîrtie de filtru | 33600000-6 | 12 | Kilogram | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
181 | Hirtie termica pentru analizatorul hematologic PCE 210 | Hirtie termica pentru analizatorul hematologic PCE 210 | 33600000-6 | 100 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
182 | Kit standard pentru deservirea analizatorului Biochimic Flexor XL | Kit standard pentru deservirea analizatorului Biochimic Flexor XL | 33600000-6 | 1 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
183 | Planşet p-u determinarea probelor MRS,100 determinări | Planşet p-u determinarea probelor MRS,100 determinări | 33600000-6 | 2 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
184 | Lame de sticla pentru leucoformula 7.5cm*2.5cm*2mm | Lame de sticla pentru leucoformula 7.5cm*2.5cm*2mm | 33600000-6 | 6000 | Bucată | Lame de sticlă pentru leucoformule; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
185 | Lamele de sticla 24x24, set 100 bucăţi | Lamele de sticla 24x24, set 100 bucăţi | 33600000-6 | 100 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
186 | Lamele pentru camera Goreaev | Lamele pentru camera Goreaev | 33600000-6 | 200 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
187 | Lancete sterile, ambalate individual | Lancete sterile, ambalate individual | 33600000-6 | 15000 | Bucată | Lancete sterile; Ambalaj 1 unitate; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
188 | NaCl | NaCl | 33600000-6 | 1 | kg | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
189 | Pipetă Pasteur din polietilenă, gradată la 3 ml | Pipetă Pasteur din polietilenă, gradată la 3 ml | 33600000-6 | 50 | Bucată | Pipete Paster de plastic gradată, vol 3ml; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
190 | Planset pentru determinarea grupelor sangvine | Planset pentru determinarea grupelor sangvine | 33600000-6 | 8 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
191 | Pompe pentru analizatorul hematologic PCE 210 | Pompe pentru analizatorul hematologic PCE 210 | 33600000-6 | 10 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
192 | Solutie de control pentru determinarea proteinei in urina, 2 nivele de concentratie, cu calibratori (8x10ml) | Solutie de control pentru determinarea proteinei in urina, 2 nivele de concentratie, cu calibratori (8x10ml) | 33600000-6 | 16 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
193 | Vopsea Romanovschii,1litru | Vopsea Romanovschii,1litru | 33600000-6 | 10 | Litru | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
194 | Vopsea pentru reticulocite | Vopsea pentru reticulocite | 33600000-6 | 5 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
195 | Pipete plastic de o singură folosinţă | Pipete plastic de o singură folosinţă | 33600000-6 | 200 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
196 | Ştative din plastic pentru eprubete 40-cuiburi | Ştative din plastic pentru eprubete 40-cuiburi | 33600000-6 | 3 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
197 | Teste pentru determinarea a 2 parametri in urina (glucoza, chetoni) | Teste pentru determinarea a 2 parametri in urina (glucoza, chetoni) | 33600000-6 | 5000 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
198 | Troponin I, expres metoda | Troponin I, expres metoda | 33600000-6 | 25 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
199 | Ulei de imersie, 100 ml | Ulei de imersie, 100 ml | 33600000-6 | 10 | flacon | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
200 | Lămpi p/u microscop | Lămpi p/u microscop | 33600000-6 | 20 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
201 | Virf albastru 200-1000 mkl | Virf albastru 200-1000 mkl | 33600000-6 | 40000 | Bucată | Vîrfuri 200-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
202 | Virf galben 0-200 mkl | Virf galben 0-200 mkl | 33600000-6 | 100000 | Bucată | Vîrfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Să fie ambalate de producător.
203 | Dezinfectant NIKA pentru prelucrarea meselor și analizatoarelor, amb. 1l | Dezinfectant NIKA pentru prelucrarea meselor și analizatoarelor, amb. 1l | 33600000-6 | 4 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
204 | Cap de marcare pentru imprimanta frigiderului Angelatoni | Cap de marcare pentru imprimanta frigiderului Angelatoni | 33600000-6 | 10 | Bucată | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
205 | Set de reagenți pentru depistarea corpocitograme | Set de reagenți pentru depistarea corpocitograme | 33600000-6 | 2 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
206 | Set colorant după metoda Gram | Set colorant după metoda Gram | 33600000-6 | 2 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
207 | Set colorant după metoda Tili Nelssen | Set colorant după metoda Tili Nelssen | 33600000-6 | 2 | Set | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
208 | Indicator -reactiv albastru de bromtilol | Indicator -reactiv albastru de bromtilol | 33600000-6 | 3 | litru | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
209 | Reagent KOH | Reagent KOH | 33600000-6 | 500 | gram | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
210 | Hârtie Craft | Hârtie Craft | 33600000-6 | 5 | kg | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Președintele grupului de lucru V. MORARU
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi