| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de expertiză și casare a utilajului medical (Repetat). |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 CSP Chișinău |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Dulap de uscat SNOL |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 1.2 Cuptor cu muflă cu reglare digitală SNOL |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 1.3 Analizator voltamperometric AKB-07 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 1.4 Centrifuga Rotina 38 Hettich |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 1.5 Express Analizator BacTrack-4300, nr.31470043 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 1.6 Micro-Tax, nr.31420019 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 1.7 Omogenizator, nr.31470067 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 1.8 Linie Imunoenzimatică Eliza, nr.31470050 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 1.9 Termostat TS-80 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 2 CSP Edineț |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Fotocolorimetru KFK-2MP |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnicprețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 2.2 Analizator de gaze Leleca |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 2.3 Termostat TS-80 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 2.4 Autoclav GK-100 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 2.5 Polelograf |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 3 CSP Edineț (Ocnița) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Luxmetru, nr.31430130 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 3.2 Radiometru NFM-1, nr.31430128 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 3.3 Radiometru, nr.31430122 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 3.4 Balanță electronică, nr.31470278 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 3.5 Balanță VLR-200, nr.31470270 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 3.6 Aparat Crotov, nr.31450517 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 3.7 Termostat, nr.31450516 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 4 CSP Soroca |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Centrifugă HETTICH, nr.31470115 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 4.2 HP metru PH-121, nr.31430031 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 4 3 Sterilizator cu aier uscat, nr.31470611 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 4.4 Cuptor cu muflă SNOL-30/110 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 4.5 Ionomer I160, nr.31470650 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 4.6 Fotocolorimetru KFK-2, nr.31470655 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 5 CSP Bălți |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Ustanovka RZB-05, nr.31450372 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 5.2 Radiometru RUB-01-P6, nr.3145083 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 5.3 Spectrofotometru SP-830 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 5.4 Spectrofotometru PD303S |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 6 CSP Bălți (Rîșcani) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Sonometru IȘV, nr.31450004 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 6.2 Cuptor cu muflă SNOL-3011100, nr.31450006 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 6.3 Cîntar analtic, nr.31450013 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 6.4 Spectrofotometru, nr.31450016 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 7 CSP Bălți (Sîngerei) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Fotocolorimetru KFK |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 7.2 Nitrat Tester Morion-OK-2, nr.31430107 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 8 CSP Bălți (Fălești) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Microscop Biolan, nr.31490120 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 8.2 Polelograf MY-1, nr.31484131 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 8.3 Radiometru Beta, nr.31490218 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 8.4 Aparat de măsurare FM-1, nr.31490225 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 8.5 Fotocolorimetru KFK-3 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 9 CSP Ungheni |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Termostat TS-80M, nr.31450609 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 9.2 Termostat electric cu aier uscat, nr.31450609 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 9.3 Radiometru Beta, nr.31450836 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 9.4 Încîlzitor p/u bidistilator, nr.31470540 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 10 CSP Ungheni (Călăraș) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Izvor Bravicia, nr.31210001 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 10.2 Sonometru VȘV-003, nr.31430189 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 10.3 Refractometru Carat, nr.31430190 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 10.4 Colorimetru KFK-2, nr.31430192 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 10.5 Ionometru AV-74, nr.31470613 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 10.6 Cîntar analitic VLR-200, nr.31620176 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 10.7 Cîntar BS-15, nr.31620183 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 11 CSP Orhei |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Refractometru ERF-454, nr.31430576 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 11.2 Fotometru KFK-3 nr.31471343 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 11.3 Termostat TS-80-M2, nr.31490021 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 11.4 Termostat TS-80-M2, nr.31490021 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 12 CSP. Orhei (Telenești) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Microscop, Biolam nr.31471252 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.2 Termostat cu aier, nr.31451278 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.3 Cuptor cu muflă, nr.31420034 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.4 Balanță de laborator, nr.31430005 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.5 Căntar analitic.31471250 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.6 Radiometru Beta, nr.31430507 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.7 Ionometru cu electrozi, nr.3141242 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.8 Hota Zaneti nr.31491132 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.9Aparat pentru măsurarea undelor electromagnetice, nr.31430508 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.10 Termostat cu aier, nr.31430015 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.11 Termostat cu aier, nr.31430020 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.12 Hota Zaneti, nr.31491133 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.13 PH-metru, nr.31430510 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.14 Sonometru, nr.31430515 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.15 Colorimetru, nr.31430027 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.16 Microscop, nr.314712537 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 12.17 Luxmetru, nr.31430516 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 13 CSP.Orhei (Șoldănești) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 APCUPSKB-500, nr.03140101 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.2 Autoclav cu abur GK-100 nr.031450777 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.3 Colorimetru KFK, nr.031430157 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.4 Colorimetru KFK nr.031430234 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.5 Dula p/u uscarem nr. 031450789 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.6 Ionomer Universal, nr.314708107 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.7 Luxmetru, nr.031480243 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.8 Radiometru Veta, nr.031450839 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.9 Sterilizator, nr.03140069 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.10 Sterilizator NEM, nr.031470828 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.11 Șumomer, nr.031430239 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.12 Termostat, nr.031450847 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.13 Termostat de apă, nr.031450853 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 13.14 Termostat TS-80, nr.031450854 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 14 CSP Orhei (Rezina) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Autoclav, nr.31621287 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 14.2 Spectrofotometru SF-46, nr.368 31621458 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 14.3 Dulap de uscare tip.28151, nr.000211, |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 14.4 Fotocolorimetru KFK-3 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 14.5 Ionometru I160, nr.000221 31621460 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 14.6 Dulap de sterilizare nr.31621268 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 14.7 Polelograf PLS-1, nr.000219 31621462 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 14.8 Refractometru URL-1, nr.00022 31621463 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 14.9 Termostat nr.31621450 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 14.10 Termostat 61 nr.31621465 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 15 CSP Hîncești (Cimișlia) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Sterilizator VK-75, nr.31470577 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 15.2 Termostat TS-80, nr.31450752-57 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 15.3 Măsurător de zgomot, nr.31430444 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 15.4 Spectrofotometru, nr.31470580 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 15.5 Colorimetru KFK-2, nr.31470581 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 15.6 Microscop, nr.31470583 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 15.7 Microscop P-11, nr.31470584 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 15.8 Fotocolorimetru, nr.31470586 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 16 CSP Hîncești |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Sterilizator cu aierȘSS-80, nr.31470550 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 16.2 Cuptor de calcinare SNOL |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 17 CSP Comrat |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 Fotocolorimetru KFK-3, nr.31451964 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.2 Fotocalorimetru KFK-2MP, nr.31451975 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.3 Ionometru ĂV-74, nr.31430650 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.4 Polelograf PLS-1, nr.31450001 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.5 Cuptor cu muflă SNOL/1625, nr.31450762 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.6 Termostat UG15, nr.31450808 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.7 Șcaf de sterilizare 2B-151, nr.31450818 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.8 Aparat IKP, nr.31430661 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.9 Aparat NFN-1, nr.31430660 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.10 Aparat DP-22, nr.31430811 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.11 Termostat TS-80, nr.31450670 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.12 Polelograf PU1, nr.31450282-83 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.13 Aparat VODENI, nr.31450320 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.14 Spectrofotometru SF-46, nr.31450363 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.15 Spectrofotometru SF-26, nr.31450538 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.16 Fotocoloriletru KFK-2, nr.31430149 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.17 Cromatograf Cristal, nr.31450270 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.18 Gaz Analizator, nr.31450152 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.19 Ionometru I-135 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.20 Radiometru BETA, nr.31450144 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.21 Colorimetru FĂK-56M, nr.31450140 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.22 Colorimetru KFO, nr.31430087-98 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.23 Ionometru I135-M1, nr.31430245 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.24 Aparat KSP-4, nr.31450530 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.25 Scaf de sterilizare ȘSS-80, nr.31450037 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.26 Termostat TS-80, nr.31450668 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.27 Termostat TS-80, nr.31450032 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.28 Termostat TS-80, nr.31450534 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.29 Fotocolorimetru KFK-2, nr.31450096 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.30 Fotocolorimetru FKF-2, nr.314501100 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.31 Termostat TS-80, nr.31450046-48 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.32 Autoclav GK-2, nr.31450045-53 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.33 Șcaf de sterilizare ȘSS-80, nr.31450058 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.34 Termostat BLOCK LP-207/1, nr.31450866 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.35 Microscop SK-14 19211PZO, nr.31450364 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.36 Sterilizator VK-75, nr.31450103 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.37 Sterilizator VK-75, nr.31450106 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.38 Termostat, nr.31450027 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.39 Termostat tip-3634, nr.31450110 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.40 Termostat TS-80, nr.31450671-75 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.41 Microscop EZ-232/222, nr.31450775 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.42 Autoclav GK-100, nr.31450015 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.43 Termostat TGU-01, nr.31450852 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.44 Microscop BIOLAM P-11, nr.31450738 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.45 Sterilizator ȘSS-80, nr.31450746 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.46 Sterilizator ȘSS-80, nr.31450631 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.47.Centrifugă SIGMA-3, nr.31450371 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 17.48 Autoclav GK-100, nr.31450015 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 18 CSP Comrat (Ceadăr-Lunga) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 Termostat,TS-80 nr.31450664 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 18.2 Termostat,TS-80 nr.31450674 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 18.3 Cuptor cu muflă,SNOL nr.31450728 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 18.4 Cuptor cu muflă,SNOL nr.31450002 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 18.5 Sterilizator SNOL, nr.31450712 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 18.6 Dulap de sterilizare, nr.31450662 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 18.7 BETA-radiometru, nr.31430857 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 18.8 Ionometru I135, nr.31430017 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 18.9 Ionometru I135, nr.31431540 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 18.10 Nitratomer NH008, nr.31431979 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 19 CSP Cahul și Cantemir |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 Aspirator PU-4Ă, nr.31470949 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.2 Spălător de microplăci ELISA, nr.31470869 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.3 Cititr de microplăci ELISA |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.4 Autoclav OT 100v NUVE |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.5 Cuptor cu muflă SNOL 30-1108 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.6 FotocolorimetruKFK-3 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.7 Centrifugă CLK-2, nr.31470833 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.8 Balanâță de laborator ADB-200, nr.31470847 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.9 Termostat TS-80-M, nr.31450859 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.10 Termostat TS-80-M, nr.31450517 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.11 Fotocolorimetru KFK-2-MP, nr.31470830 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.12 Cuptor electronic SNOL, nr.31420056 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.13 Sonometru VȘV-3M, nr.31430245 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 19.14 Autoclav VK-75, nr.31450862-63 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| Lotul 20 ANSP Sediul Central |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 Aparat p/u interpret antibiotice gram, nr.31470191 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 20.2 Termostat TS-80, nr.01390371 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 20.3 Spălător ELISA, nr.01359005 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 20.4 Centrifugă OPX-3, nr.31470354 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 20.5 Ionometreu I -160 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 20.6 Gazcromatograf 200-M |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 20.7 Polarograf PU |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 20.8 Fotometru cu flacără M 421 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 20.9 Aparat pentru interpretarea antibioticogramei |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 20.10Termostat TS-80 |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| 20.11 Spălător Elisa |  |  |  | Aprecierea stării de completare cu prezentarea actului de stare tehnică, integritatea bunurilor supuse casării, prezența componentelor electronice inclusiv senzori de temperatură ce conțin metale prețioase (Au, Ag, Pt) extragerea și predarea lor totul conform fișei de evidență contabilă și a pașaportului tehnic |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________