| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de reparație (inclusiv piesele de schimb) a centralelor termice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1. Servicii de reparație (inclusiv piesele de schimb) a centralelor termice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Cazan Erensan 290 kW cu arzător Lamborghini – 350kW (CSP Chișinău, mun. Chișinău, str. Al.Hajdeu, 49) |  |  |  | Panoul de automatizare a circuiutului de pompare a centralei termice – reparație. Arzător de gaze – 2 buc. – înlocuire.. |  |  |  |  |
| 1.2.Cazan Aifel 70 kW(CSP Chișinău, or.Criuleni, str.Biruința, 1) |  |  |  | Montarea pompei de circulație pe retur. Pompa 25/8 |  |  |  |  |
| 1.3.Airfel 40kW (CSP Hîncești, or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27) |  |  |  | Defectă rampa de gaz – reparație. |  |  |  |  |
| 1.4.Centrala termică (CSP Edineț, or.Dondușeni, str.Păcii, 5) |  |  |  | Înlocuirea sistemei de detecție a gazelor naturale (detector în set cu clapeta) |  |  |  |  |
| 1.5.Cazan Airfel Digifel PRemix 40 kW (CSP Soroca, or.Drochia, str. S.Lazo, 9) |  |  |  | Înlocuirea clapetei de siguranță 3 bar. |  |  |  |  |
| 1.6.Cazan Thermona 50kW și Cazan Airfel Premix 38 kW (CSP Cahul, or.Cahul, str.Republicii, 20) |  |  |  | Cazan Thermona – înlocuirea clapetei și a semnalizatorului de gaze Cazan Airfel – este necesar stabilizator de tensiune |  |  |  |  |
| 1.7.Cazan Saunier Duval 24 kW (CSP Cahul, or.Taraclia, str.Mira, 1) |  |  |  | Montare pompă de circulație pe retur 25/8 Placa electronică - verificare și la necesitate înlocuire sau reparație |  |  |  |  |
| 1.8.Cazan Power X28 kW și Cazan Nova Florida 24 kW (CSP Bălți, or.Sîngerei, str.N.Testemițeanu, 13) |  |  |  | Cazan Power X 28 kW –înlocuire filtrul magnetic Cazan Nova Florida 24 k W – înlocuirea sistemului de conectare a agentului termic. |  |  |  |  |
| 1.9.Centrala termică (CSP Orhei, or.Șoldănești, str.Păcii, 13) |  |  |  | Necesită vas de expansiune 100L a centralei termice. Placa electronică. - verificare și la necesitate înlocuire sau reparație |  |  |  |  |
| 1.10.Cazan Riello Condexa 90 kW (CSP Orhei, or.Telenești, str.Eugen Coca, 4) |  |  |  | Montare manometru de presiune a agentului termic |  |  |  |  |
| 1.11.Cazan Thermona 50 kW (CSP Căușeni, or.Anenii Noi, str.Suvorov, 34) |  |  |  | Înlocuirea pompei de circulație Fluxostat - verificare și la necesitate înlocuire sau reparație |  |  |  |  |
| 1.12.Cazan Airfell 5/65K (CSP Comrat, or.Comrat, str.Pobeda, 26) |  |  |  | Instalarea stabilizatorului de tensiune electrică |  |  |  |  |
| 1.13.Cazan Airfel 40 kW (CSP Hîncești, or.Cimișlia, str.Cetatea Albă, 27 |  |  |  | Defectă rampa de gaz - verificarea și la necesitate înlocuire sau reparație. |  |  |  |  |
| 1.14.Cazan Sime 55 kW Cazan Termona 50 kW (CSP Ungheni, or. Ungheni, str. Cosmescu, 5) |  |  |  | Placa electronică – verificare și la necesitate înlocuire sau reparație Înlocuirea vanei de gaz |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |