| Actualizarea costului de deviz pentru realizarea lucrarilor la proiectul de executie cu nr. 29/11/2019: Constructia intrari de acces controlat in incinta teritoriului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasat in municipiul Chisinau | Formular Nr.1 descifrat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Incalzirea ventilarea si conditionarea (IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava de polipropilena PN20, D20 alba) |  |  |  | m | 15,0000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 4,5000 |  |
|  |  | 252121671000020 |  | Teava de polipropilena PN20, D20 alba |  |  |  | m | 15,4500 |  |
| 2 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  | m | 15,0000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om | 2,4000 |  |
| 3 |  | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  | m | 15,0000 |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om | 0,7500 |  |
| 4 |  | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 мм D160 (включая аксессуары)) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  | m2 | 0,5000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om | 0,8395 |  |
|  |  | 262614737000955 |  | Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 мм D160 (включая аксессуары)) |  |  |  | m2 | 0,5050 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc | 7,5750 |  |
|  |  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc | 7,5750 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc | 7,5750 |  |
|  |  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  |  | m | 0,3181 |  |
|  |  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut | 0,0270 |  |
| 5 |  | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 30 мм Isover Rio Alu (sau echivalent)) |  |  |  | m2 | 0,5000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,2340 |  |
|  |  | 26821626113053 |  | Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 30 мм Isover Rio Alu (sau echivalent) |  |  |  | m2 | 0,5090 |  |
|  |  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg | 0,0045 |  |
|  |  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg | 0,0205 |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om | 113,4800 |  |
|  |  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg | 1,0050 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg | 3,0150 |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg | 0,5025 |  |
|  |  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg | 0,3015 |  |
|  |  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc | 120,6000 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc | 16,0800 |  |
|  |  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc | 32,1600 |  |
|  |  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc | 120,6000 |  |
|  |  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc | 32,1600 |  |
|  |  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc | 16,0800 |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut | 0,8000 |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut | 1,0000 |  |
| 7 |  | VC35A |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 57x3 mm - 70x3 mm Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,0050 |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om | 10,3200 |  |
|  |  | 3720107307067 |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  |  | kg | 2,6130 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg | 0,6030 |  |
|  |  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg | 0,1005 |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut | 0,2000 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,0400 |  |
| 8 |  | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om | 44,8700 |  |
|  |  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg | 0,3517 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg | 1,0050 |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg | 0,1507 |  |
|  |  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg | 0,0502 |  |
|  |  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc | 60,3000 |  |
|  |  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc | 8,0400 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc | 2,0100 |  |
|  |  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc | 60,3000 |  |
|  |  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc | 8,0400 |  |
|  |  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc | 2,0100 |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut | 0,3000 |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Pretul furnizorului |  | Climatizoare (Regim de lucru: incalzire/racire/dezumidificare/ventilatie Tip unitate: Split de perete Suprafata deservire: = 25m2 Capacitate racire: = 8500 BTU Capacitatea inclzire: = 9500 BTU Clasa de eficienta energetica (nu mai mic de): A+ Alimentare: 220-240V, 50Hz SEER: = 6 SCOP: = 4 Temperaturi de lucru in regim de racire: -10gr.C .. +45gr.C Temperaturi de lucru in regim de incalzire: -15gr.C .. +20gr.C Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: = 55 dB Dimensiuni: = 800x550x350 mm Greutatea: = 30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: = 40 dB Dimensiuni: = 800x300x200 mm Greutatea = 10 kg) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 212-1 |  | Climatizoare (Regim de lucru: incalzire/racire/dezumidificare/ventilatie Tip unitate: Split de perete Suprafata deservire: = 25m2 Capacitate racire: = 8500 BTU Capacitatea inclzire: = 9500 BTU Clasa de eficienta energetica (nu mai mic de): A+ Alimentare: 220-240V, 50Hz SEER: = 6 SCOP: = 4 Temperaturi de lucru in regim de racire: -10gr.C .. +45gr.C Temperaturi de lucru in regim de incalzire: -15gr.C .. +20gr.C Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: = 55 dB Dimensiuni: = 800x550x350 mm Greutatea: = 30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: = 40 dB Dimensiuni: = 800x300x200 mm Greutatea = 10 kg) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 10 |  | Pretul furnizorului |  | Sifon de drenare HL 138 Hutterer Lechner (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 212-2 |  | Sifon de drenare HL 138 Hutterer Lechner (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 11 |  | Pretul furnizorului |  | Recuperator de aer PRANA-150 (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 212-3 |  | Recuperator de aer PRANA-150 (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |