# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Pieselor de schimb, accesoriilor și consumabilelor pentru mentenanța dispozitivelor medicale pentru anul 2020
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea poziției | Cantitatea | U/ M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| 1 | 33000000-0 | Lot 1. Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh | Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh | 7 | Bucată | Compatibil cu frigider de laborator Panasonic MBR-305GR-PE. (Ref:(Ref: 5HR-AAC)Termen de garanție min. 12 luni Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8750.00 |
| 2 | 33000000-0 | Lot 2. Piese pentru Architect c8000 | Piese pentru Architect c8000 | 1 | Set | • 2-89359-02 Sheet valve for vacuum pump - 1 unit, • 2-94796-02 Diaphragm, Vacuum Pump New Style (RoHS)– 1 uni, • 2-94797-02 Sheet Valve for Vacuum Pump New Style (RoHS)– 1 unit, • 2-94798-02 O-Ring for Vacuum Pump New Style (RoHS) – 1 unit, • 2-89561-03 Valve,wash sol pumps and DI fill (RoHS) - 2 unit, • 2-89561-03 09D45-02 AERO C8K LAMP - 1 unit, • 09D51-02 Cuvette Drying Tip - 2 unit, • 09D42-02 CC CUV WIPER– 1 unit, • 7-93238-01 Tubing sample pipettor inner - 1 unit, • 7-93246-01 Tubing R1 pipettor inner– 1 unit, • 7-93247-01 Tubing R2 pipettor inner – 1 unit, • 7-93330-01 Tbg, HC noz-HC pmp (RoHS) – 1 unit., • 7-93257-02 Nozzle 2 & 3 wash solution– 2 unit, • 7-93286-01 TBG, ADC2, VLV, NC-ACD/ALK – 1 unit, • 7-93288-01 TBG, ALK2, VLV, NC-ACD/ALK – 1 unit, • 7-93289-01 TBG, ALK2, VLV, NO-LC WASTE -1 unit, • 7-93290-01 TBG ACD2 VLV NO-LC WASTE – 1 unit, • 7-93291-01 TBG, ACD/LK MAN-ALK NOZ – 1 unit, • 7-93292-01 TBG, ACD/ALK MAN-ACD NOZ - 1 unit, • 7-93342-01 TBG, ALK NOZ TO VAC MAN – 1 unit, • 7-93343-01 TBG ACD NOZ TO VAC MAN – 1 unit. 7-77612-03 Valve, Manifold Kit – 4 unit. 08C94-87 Tubing/Sensor, Temp, WZ – 3 unit. Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min. 6 luni Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 83333.33 |
| 3 | 33000000-0 | Lot 3. Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare) | Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare) | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 11666.67 |
| 4 | 33000000-0 | Lot 4. PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare) | PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare) | 2 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 6 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10000.00 |
| 5 | 33000000-0 | Lot 5. Lampa UV (254 nm) LC 105 | Lampa UV (254 nm) LC 105 | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2500.00 |
| 6 | 33000000-0 | Lot 6. Cartus ultramicrofiltrare LC 109 | Cartus ultramicrofiltrare LC 109 | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4583.33 |
| 7 | 33000000-0 | Lot 7. Filtru bacterial LC136 | Filtru bacterial LC136 | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1666.67 |
| 8 | 33000000-0 | Lot 8. Lamp Halogen Assy 12V/50W | Lamp Halogen Assy 12V/50W | 3 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 22500.00 |
| 9 | 33000000-0 | Lot 9. Reaction cell sets for Cobas C501 | Reaction cell sets for Cobas C501 | 1 | Set | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 26650.00 |
| 10 | 33000000-0 | Lot 10. Kit maintenance 1 C501 | Kit maintenance 1 C501 | 1 | Set | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4941.67 |
| 11 | 33000000-0 | Lot 11. Kit maintenance 2 C501 | Kit maintenance 2 C501 | 1 | Set | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 13008.33 |
| 12 | 33000000-0 | Lot 12. Diaphragm vacuum pump | Diaphragm vacuum pump | 2 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 15783.33 |
| 13 | 33000000-0 | Lot 13. Kit maintenance modular E/E601 | Kit maintenance modular E/E601 | 1 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2870.83 |
| 14 | 33000000-0 | Lot 14. Cartridge Na | Cartridge Na | 1 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7641.67 |
| 15 | 33000000-0 | Lot 15. Cartridge K | Cartridge K | 1 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7641.67 |
| 16 | 33000000-0 | Lot 16. Cartridge Cl | Cartridge Cl | 1 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9741.67 |
| 17 | 33000000-0 | Lot 17. Reference Electrode | Reference Electrode | 1 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9370.83 |
| 18 | 33000000-0 | Lot 18. ICT Module | ICT Module | 1 | Bucată | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 34166.67 |
| 19 | 33000000-0 | Lot 19. Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc. | Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc. | 4 | Set | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10000.00 |
| 20 | 33000000-0 | Lot 20. "O" Ring, ICT | "O" Ring, ICT | 1 | Set | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1333.33 |
| 21 | 33000000-0 | Lot 21. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM | Lampa halogen JB12V24WF6/SSM | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Ref: CR323182. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 600.00 |
| 22 | 33000000-0 | Lot 22. Obiectiv MRL00402 | Obiectiv MRL00402 | 1 | Bucată | Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9166.67 |
| 23 | 33000000-0 | Lot 23. Micro electrod Ph | Micro electrod Ph | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4801.67 |
| 24 | 33000000-0 | Lot 24. Micro electrod PO2 | Micro electrod PO2 | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12225.00 |
| 25 | 33000000-0 | Lot 25. Micro electrod PCO2 | Micro electrod PCO2 | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 15285.83 |
| 26 | 33000000-0 | Lot 26. Micro electrod Ref | Micro electrod Ref | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6486.67 |
| 27 | 33000000-0 | Lot 27. Contact Measuring chamber(Mcon) | Contat Measuring chamber(Mcon) | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1217.50 |
| 28 | 33000000-0 | Lot 28. Set Tubing Cobas b121 sistem | Set Tubing Cobas b121 sistem | 1 | Set | Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4125.00 |
| 29 | 33000000-0 | Lot 29. Lampă StarDust MC-15 | Lampă StarDust MC-15 | 2 | Bucată | Compatibil cu Analizator biochimic semiautomat Diasys StarDust MC15. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7000.00 |
| 30 | 33000000-0 | Lot 30. Electrod K EasyLyte | Electrod K EasyLyte | 2 | Bucată | Ref:2101 Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10000.00 |
| 31 | 33000000-0 | Lot 31. Electrod Na EasyLyte | Electrod Na EasyLyte | 2 | Bucată | Ref:2102 Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10000.00 |
| 32 | 33000000-0 | Lot 32. Electrod Referință EasyLyte | Electrod Referință EasyLyte | 1 | Bucată | Ref:2103. Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5000.00 |
| 33 | 33000000-0 | Lot 33. Sample detector EasyLyte | Sample detector EasyLyte | 1 | Bucată | Ref:2257. Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5000.00 |
| 34 | 33000000-0 | Lot 34. Kit mentenanță 1 an Pentra | Kit mentenanță 1 an Pentra | 1 | Set | Ref: 1209159766+1209159792+1209114568. Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare si mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 66666.67 |
| 35 | 33000000-0 | Lot 35. Lampă pentru microscop | Lampă pentru microscop | 6 | Bucată | Halogen, G4, 6V/20W. Durata de viață min 100 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător. Certificat de conformitate european. | 750.00 |
| 36 | 33000000-0 | Lot 36. Kit mentenanță 1 an Vitalab Flexor XL | Kit mentenanță 1 an Vitalab Flexor XL | 1 | Bucată | Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 33333.33 |
| 37 | 33000000-0 | Lot 37. Kit mentenanță 1 an Yumizen H500 | Kit mentenanță 1 an Yumizen H500 | 2 | Bucată | Compatibil cu Analizatorul Yumizen H500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 50000.00 |
| 38 | 33000000-0 | Lot 38. Solenoizi Magnetoterapie | Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.) | 4 | Set | Compatibili cu dispozitivul de magnetoterapie Alimp-1. Termen de livrare 30 zile din data solicitării | 16666.67 |
| 39 | 33000000-0 | Lot 39. Electrozi tip ciupercă | Electrozi tip ciupercă | 4 | Bucată | Compatibili cu dispozitivul de terapie fizică iskra-4. Termen de livrare 30 zile din data solicitării | 6666.67 |
| 40 | 33000000-0 | Lot 40. Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor | Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor | 10 | Bucată | Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1. Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm²). | 38000.00 |
| 41 | 33000000-0 | Lot 41. Lampă pentru lampa cu fanta SLM-4ER, 12V/50W | Lampă pentru lampa cu fanta SLM-4ER, 12V/50W | 10 | Bucată | Ref. 64610. Compatibil cu oftalmoscop lampa cu fanta SLM-4ER, 12V/50W, G4. Timpul de lucru ≥ 50h. | 1416.67 |
| 42 | 33000000-0 | Lot 42. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W | Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W | 20 | Bucată | Ref.64627. Ref.6836FO. Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic. ZEISS OPMI Lumera I 12V/100W. Timpul de lucru ≥ 50h | 4666.67 |
| 43 | 33000000-0 | Lot 43. Dispozitiv terapeutic de unde şoc/ bobine cilindrice pentru emiterea undelor soc montate în dispozitivul de terapie | Dispozitiv terapeutic de unde şoc/ bobine cilindrice pentru emiterea undelor soc montate în dispozitivul de terapie | 2 | Bucată | Dispozitiv terapeutic de unde şoc/ bobine cilindrice pentru emiterea undelor soc montate în dispozitivul de terapie | 630713.60 |
| 44 | 33000000-0 | Lot 44. Cuplare filtru de apă/ pentru protectia pompei de apa | Cuplare filtru de apă/ pentru protectia pompei de apa | 2 | Bucată | Cuplare filtru de apă/ pentru protectia pompei de apa | 901.60 |
| 45 | 33000000-0 | Lot 45. Filterelement 150 Micron, 1 unitate pe 1 an/ pentru a menține apa curată de reziduuri | Filterelement 150 Micron, 1 unitate pe 1 an/ pentru a menține apa curată de reziduuri | 2 | Bucată | Filterelement 150 Micron, 1 unitate pe 1 an/ pentru a menține apa curată de reziduuri | 660.00 |
| 46 | 33000000-0 | Lot 46. Ultrasound foil, 1 unitate pe 1 an./ capac între dispozitivul de terapie și sonda ultrasonora. | Ultrasound foil, 1 unitate pe 1 an./ capac între dispozitivul de terapie și sonda ultrasonora. | 2 | Bucată | Ultrasound foil, 1 unitate pe 1 an./ capac între dispozitivul de terapie și sonda ultrasonora. | 2508.00 |
| 47 | 33000000-0 | Lot 47. Unitate de cuplare din silicon, membrana din material plastic, în partea din față a dispozitivului de terapie , 1-2 unitate pe 1 an. | Unitate de cuplare din silicon, membrana din material plastic, în partea din față a dispozitivului de terapie , 1-2 unitate pe 1 an. | 2 | Bucată | Unitate de cuplare din silicon, membrana din material plastic, în partea din față a dispozitivului de terapie , 1-2 unitate pe 1 an. | 24156.00 |
| 48 | 33000000-0 | Lot 48. Encoder Ref: 62SY11082 | Encoder pentru ultrasonograful Acuson S1000, SIEMENS | 5 | Bucată | numarul de pini: 6 ( cu pasul de 2,54 mm), tensiunea: 5V, dimensiunile: 12,7mm x 13,72mm x 24,82mm. termenul de viata numarul minim de rotatii: 1 mil, numarul minim de apasari pe buton: 3 mil. | 4166.67 |
| 49 | 33000000-0 | Lot 49. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set din 4 buc. | Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro.Set din 4 buc. | 4 | Set | Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. | 8333.33 |
| 50 | 33000000-0 | Lot 50. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice | Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631 ) | 8 | Bucată | Compatibil cu sursa de lumină endoscopică OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. | 56960.00 |
| 51 | 33000000-0 | Lot 51. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica | Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica | 5 | Bucată | Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. | 66666.67 |
| 52 | 33000000-0 | Lot 52. Filtru LC241 | Filtru LC241 | 2 | Bucată | Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA PC210DUXXM1. Timpul de lucru = 6 luni. | 11666.67 |
| 53 | 33000000-0 | Lot 53. Filtru LC274 | Filtru LC274 | 2 | Bucată | Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA PC210DUXXM1. Timpul de lucru = 6 luni. | 19166.67 |
| 54 | 33000000-0 | Lot 54. Lampa UV LC285 | Lampa UV LC285 | 1 | Bucată | Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA PC210DUXXM1. Timpul de lucru = 12 luni. | 3750.00 |
| 55 | 33000000-0 | Lot 55. Transmitator de presiune 4 bar. | Transmitator de presiune 4 bar. | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Ref:404366/024) | 22920.00 |
| 56 | 33000000-0 | Lot 56. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C | Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181) | 25920.00 |
| 57 | 33000000-0 | Lot 57. Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL, Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 28300.00 |
| 58 | 33000000-0 | Lot 58. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000) | Garnitura usa (Silicone door gasket S1000) | 4 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 36040.00 |
| 59 | 33000000-0 | Lot 59. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000 | STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000 | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 5120.00 |
| 60 | 33000000-0 | Lot 60. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) | Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 2660.00 |
| 61 | 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. | Lot 61. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) | Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) | 3 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 1590.00 |
| 62 | 33000000-0 | Lot 62. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar | Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: PXB-B392 | 3440.00 |
| 63 | 33000000-0 | Lot 63. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm | Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: 182750 | 12560.00 |
| 64 | 33000000-0 | Lot 64. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314 | STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314 | 2 | Bucată | Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 16810.00 |
| 65 | 33000000-0 | Lot 65. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 | Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 | 4 | Bucată | Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 16740.00 |
| 66 | 33000000-0 | Lot 66. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate | Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Cod produs: (S18) | 15000.00 |
| 67 | 33000000-0 | Lot 67. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) | Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) | 3 | Bucată | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 18000.00 |
| 68 | 33000000-0 | Lot 68. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) | Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) | 3 | Bucată | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 1800.00 |
| 69 | 33000000-0 | Lot 69. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri | Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 19800.00 |
| 70 | 33000000-0 | Lot 70. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri | Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 23480.00 |
| 71 | 33000000-0 | Lot 71. Gel garnitură ușă | Gel garnitură ușă | 3 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 3600.00 |
| 72 | 33000000-0 | Lot 72. Senzor nivel apă pentru generator cu aburi | Level Controller, DC 10-35V, FTL20-012D | 4 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.:(010085038). | 20000.00 |
| 73 | 33000000-0 | Lot 73. Valva de control pneumatica, 24VDC | Valva de control pneumatica, 24VDC | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3 | 2916.67 |
| 74 | 33000000-0 | Lot 74. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz | Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz | 3 | Bucată | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: 486.3.207-2 | 12600.00 |
| 75 | 33000000-0 | Lot 75. Pompa de aer, pentru uscare, Brushless, 5.7"/145mm, 240V, 50Hz | Pompa de aer, pentru uscare, Brushless, 5.7"/145mm, 240V, 50Hz | 1 | Bucată | Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 15000.00 |
| 76 | 33000000-0 | Lot 76. Garnitura capacului (cod 21001) | Garnitura capacului (cod 21001) | 1 | Bucată | Compatibil cu autoclavul CLG-40L. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 7700.00 |
| 77 | 33000000-0 | Lot 77. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) | Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) | 2 | Bucată | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001) | 5000.00 |
| 78 | 33000000-0 | Lot 78. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG | Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG | 2 | Bucată | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur - 105 Litri) seria CLG. Dimensiuni (380x400mm). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: CLG-40L/LDVP | 4166.67 |
| 79 | 33000000-0 | Lot 79. Borcan pentru debitmetru tip Bobrov | Borcan de tip Greggersen, 250 ml (Ref: 900.922) | 30 | Bucată | Compatibil cu Debitmetru tip Bobrov din dotarea instituției. Autoclavabil, volumul 250 ml, gradat cu nivel minim și maxim pentru lichid. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 18750.00 |
| 80 | 33000000-0 | Lot 80. V-ring pentru ventilator de pacient AirLiquide, Monnal T75 | V-ring (VA-030) compatibil cu ventilator de pacient AirLiquide, Monnal T75. (VE LIP SEAL - Ref: YJ073300) | 33 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 13750.00 |
| 81 | 33000000-0 | Lot 81. Kit de mentenanta 1 an +instalare | Kit de mentenanta 1 an+ instalare | 1 | Bucata | Pentru dispozitivul Terumo System 1.Componenta kit-ului: Senzor de nivel RED compatibil cu sistemul de pefuziologie System One,Modul de ocludere compatibil cu sistemul de pefuziologie System One, Senzor de bule compatibil cu sistemul de pefuziologie System One, Capac din plastic pentru pompa centifugala , Balama pentru capacul pompei centrifugale, Capac colorat pentru pompa centrifugală, Ecran membrană pentru pompa centrifugală, Capac magnetic pentru pompa centrifugală. Instalare de catre inginer certificat de producator cu acte confirmative. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 325000.00 |
| 82 | 33000000-0 | Lot 82. Kit de mentenanta 1 an + instalare | Kit de mentenanta 1 an + instalare | 2 | Bucata | Pentru dispozitivul Maquet HCU 40. Componenta kit-ului: HCU 40 Valve Kit(Flow & 3-Way), HCU 40 Shunt Valve Ramplacement Kit, HCU 40 Flow Sensor Ramplacement kit main, HCU 40 Flow Sensor ramplacement kit cardio, UV lamp bypass tube, software update release 1.2.3.0. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 200000.00 |
| 83 | 33000000-0 | Lot 83. Set Circuit respirator reutilizabil, silicon, autoclavabil (ref: VB095200) | Set Circuit respirator reutilizabil, silicon, autoclavabil (ref: VB095200) | 15 | Set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 162500.00 |
| 84 | 33000000-0 | Lot 84. Senzor SpO2 (ref: TL-220T) | Senzor SpO2 (ref: TL-220T) | 7 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3966.67 |
| 85 | 33000000-0 | Lot 85. Manseta nou-nascut 8-13cm, cu conector tip 330091 | Manseta nou-nascut 8-13cm, cu conector tip 330091 | 7 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7116.67 |
| 86 | 33000000-0 | Lot 86. Manseta copil 13-18 cm, cu conector tip 330091 | Manseta copil 13-18 cm, cu conector tip 330091 | 7 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7116.67 |
| 87 | 33000000-0 | Lot 87. Acumulator reincarcabil (NKB-301V; 12V, 2800mAh) | Acumulator reincarcabil (NKB-301V; 12V, 2800mAh) | 3 | Bucată | Compatibil cu Electrocardiograful Nihon Kohden CardioFax M 1350K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9935.00 |
| 88 | 33000000-0 | Lot 88. Set circuit respirator reutilizabil | Set circuit respirator reutilizabil compus din: set furtune silicon (ref: 8412068); valva (ref: 8412001); senzor de flux (ref: 8412034); cot (ref: 8412235). | 2 | Set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Draeger Oxylog 3000. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 16666.67 |
| 89 | 33000000-0 | Lot 89. Set circuit respirator reutilizabil (ref: 8411041) | Set circuit respirator reutilizabil (ref: 8411041) | 2 | Set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Draeger Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 25000.00 |
| 90 | 33000000-0 | Lot 90. Set circuit respirator reutilizabil (ref: 8411153) | Set circuit respirator reutilizabil (ref: 8411153) | 2 | Set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Draeger Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 25000.00 |
| 91 | 33000000-0 | Lot 91. Sensor de oxigen (Ref:MX01049) | Sensor de oxigen (Ref:MX01049) | 54 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 303750.00 |
| 92 | 33000000-0 | Lot 92. Set Circuit respirator reutilizabil, silicon, autoclavabil | Set Circuit respirator reutilizabil, silicon, autoclavabil alcatuit din: piesa Y (ref: 8405435); 2 (două) capcane de apa (ref: 8404985); furtun silicon 35cm (ref: 2165619); 2 (două) furtune silicon 60cm (ref:2165627); 2 (două) furtune silicon 1.1m (ref:2166038). | 12 | Set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 130000.00 |
| 93 | 33000000-0 | Lot 93. Capcane de apa pentru circuit respirator | Capcane de apa pentru circuit respirator | 14 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12250.00 |
| 94 | 33000000-0 | Lot 94. Senzor SpO2 tip Nellcor | Senzor SpO2 tip Nellcor | 40 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 23333.33 |
| 95 | 33000000-0 | Lot 95. Cablu interconector SpO2 (Ref: MS18683) | Cablu interconector SpO2 (Ref: MS18683) | 40 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 16666.67 |
| 96 | 33000000-0 | Lot 96. Manseta adult 25-35, cu conector tip BP 12 Ref: 330059 | Manseta adult 25-35, cu conector tip BP 12 Ref: 330059 | 70 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 71166.67 |
| 97 | 33000000-0 | Lot 97. Cablu ECG (ref: MP03401) conform standardului IEC1 | Cablu ECG (ref: MP03401) conform standardului IEC1 | 25 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 14479.17 |
| 98 | 33000000-0 | Lot 98. Acumulator reincarcabil (7.4V, 4200mAh, 1Wh) | Acumulator reincarcabil (7.4V, 4200mAh, 1Wh) | 3 | Bucată | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9935.00 |
| 99 | 33000000-0 | Lot 99. Baterii tip AA | Baterii tip AA | 250 | Bucată | Anul de producere 2020. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 10416.67 |
| 100 | 33000000-0 | Lot 100. Senzor SpO2 (ref: TL-201T) | Senzor SpO2 (ref: TL-201T) | 25 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 14166.67 |
| 101 | 33000000-0 | Lot 101. Manseta adult 25-35, cu conector tip 330091 | Manseta adult 25-35, cu conector tip 330091 | 60 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 61000.00 |
| 102 | 33000000-0 | Lot 102. Baterii tip C | Baterii tip C | 60 | Bucată | Anul de producere 2020. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 1250.00 |
| 103 | 33000000-0 | Lot 103. Baterii tip 6F22 | Baterii tip 6F22 | 50 | Bucată | Anul de producere 2020. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 1458.33 |
| 104 | 33000000-0 | Lot 104. Set pentru monitorizarea profunzimii anesteziei | Set pentru monitorizarea profunzimii anesteziei (BIS) (YJ-671P + QE-910P + cablu PCI Plus ) | 1 | Bucată | Compatibil cu Monitor BSM-6501K, Original de la producător. | 70200.00 |
| 105 | 33000000-0 | Lot 105. Sensor BIS getabil pentru maturi | Sensor BIS getabil pentru maturi | 50 | Bucată | Compatibil cu Monitor BSM-6501K, CE | 17500.00 |
| 106 | 33000000-0 | Lot 106. Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275 | Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275 | 10 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 22666.67 |
| 107 | 33000000-0 | Lot 107. Set electrozi tip pare (in set 6 buc.) compatibil cu conector tip Banana | Set electrozi tip pare (in set 6 buc.) compatibil cu conector tip Banana | 2 | Set | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 551.67 |
| 108 | 33000000-0 | Lot 108. Set Circuit respirator reutilizabil, silicon, autoclavabil | Set Circuit respirator reutilizabil, silicon, autoclavabil alcatuit din: piesa Y (ref: 8405435); 2 (două) capcane de apa (ref: 8404985); furtun silicon 35cm (ref: 2165619); 2 (două) furtune silicon 60cm (ref:2165627); 2 (două) furtune silicon 1.1m (ref:2166038). | 6 | Set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 65000.00 |
| 109 | 33000000-0 | Lot 109. Set Circuit respirator reutilizabil, silicon, autoclavabil | Set Circuit respirator reutilizabil, silicon, autoclavabil alcatuit din: piesa Y (ref: 8412888); 2 (două) capcane de apa (ref: 8404985); furtun silicon 35cm (ref: 2165619); 2 (două) furtune silicon 60cm (ref:2165627); 2 (două) furtune silicon 1.1m (ref:2166038). | 2 | Set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. AeonMed Shangrila 590. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 21666.67 |
| 110 | 33000000-0 | Lot 110. Set electrozi tip cleste (in set 4 buc: galben, rosu, verde, negru) compatibil cu conector tip Banana | Set electrozi tip cleste (in set 4 buc: galben, rosu, verde, negru) compatibil cu conector tip Banana | 2 | Set | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 368.33 |
| 111 | 33000000-0 | Lot 111. Senzor SpO2 tip Nellcor + cablu interconectare (ref: 040-001274-00) | Senzor SpO2 tip Nellcor + cablu interconectare (ref: 040-001274-00) | 3 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Mindray MEC 2000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2725.00 |
| 112 | 33000000-0 | Lot 112. Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta (ref: 6200-30-09688) | Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta (ref: 6200-30-09688) | 3 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Mindray MEC 2000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6800.00 |
| 113 | 33000000-0 | Lot 113. Cablu ECG cu 3 electrozi, conform standardului IEC1 | Cablu ECG cu 3 electrozi, conform standardului IEC1 | 3 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Mindray MEC 2000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1750.00 |
| 114 | 33000000-0 | Lot 114. Membrane Drier IDG1-C06-X467 p/u XN-1000 | Membrane Drier IDG1-C06-X467 p/u XN-1000 | 2 | Bucată | Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8333.33 |
| 115 | 33000000-0 | Lot 115. Unitatea de aspirație a probei “Assy No.31 (WB PUMP)” p/u XN-1000 | Unitatea de aspirație a probei “Assy No.31 (WB PUMP)” p/u XN-1000 | 2 | Bucată | Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 11666.67 |
| 116 | 33000000-0 | Lot 116. Tube pharmed BPT 1/8IN X 1/4IN | Tube pharmed BPT 1/8IN X 1/4IN | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1000.00 |
| 117 | 33000000-0 | Lot 117. Valvă "Assy No.144" p/u XN-1000 | Valvă "Assy No.144" p/u XN-1000 | 2 | Bucată | Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5166.67 |
| 118 | 33000000-0 | Lot 118. Unitate pentru prelucrarea eprubetelor "ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-1000 | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor "ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-1000 | 2 | Bucată | Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 16666.67 |
| 119 | 33000000-0 | Lot 119. 97309 CHECK STRIP SET p/u UX-2000 | 97309 CHECK STRIP SET p/u UX-2000 | 2 | Set | Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1833.33 |
| 120 | 33000000-0 | Lot 120. 97310 FILTER SET(5pcs) p/u UX-2000 | 97310 FILTER SET(5pcs) p/u UX-2000 | 2 | Set | Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2000.00 |
| 121 | 33000000-0 | Lot 121. 97317 SILICON TUBES(2X4 75MM) p/u UX-2000 | 97317 SILICON TUBES(2X4 75MM) p/u UX-2000 | 4 | Set | Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3000.00 |
| 122 | 33000000-0 | Lot 122. 97312 WHITE PLATE p/u UX-2000 | 97312 WHITE PLATE p/u UX-2000 | 2 | Bucată | Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2333.33 |
| 123 | 33000000-0 | Lot 123. Modul de iluminare pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 | Modul de iluminare pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 | 2 | Bucată | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor, la solicitare. | 198333.33 |
| 124 | 33000000-0 | Lot 124. Electrod netru multifolosinta | Electrod netru multifolosinta | 15 | Bucată | Compatibil cu electrocoagulatorulc BOWA ARC 350/ARC 303.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.i. | 45625.00 |
| 125 | 33000000-0 | Lot 125. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport | Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport | 8 | Bucată | Vas 2 litri, polysulfon, capac cu miner, sitem mecanic de siguranta pentru revarsare si mecanism de fixare pe aspirator compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codurile de referinta: borcan - 50.00.168, capac - 50.00.08. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 40000.00 |
| 126 | 33000000-0 | Lot 126. Furtun pentru borcan | Furtun pentru borcan | 7 | Bucată | Tub de silicon (de 0.5metri) pentru interconectare aspirator-borcan cu 2 conectori de 45 grade, compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codul de referinta : 50.00.01. | 4433.33 |
| 127 | 33000000-0 | Lot 127. Furtun pentru borcan | Furtun pentru borcan | 8 | Bucată | Tub de silicon transparent (de 1.70 metri) pentru aspirare, cu conector alb in unghi de 45 grade compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codul de referinta : 50.00.02. | 5066.67 |
| 128 | 33000000-0 | Lot 128. Filtru bacterial hidrofobic | Filtru bacterial hidrofobic | 100 | Bucată | Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Numar de referinta 50.00.05 | 33333.33 |
| 129 | 33000000-0 | Lot 129. Filtru cu 5000 cicluri de sterilizare | Filtru cu 5000 cicluri de sterilizare | 70 | Bucată | Compatibil cu capac/container Premium categoria Aesculap | 93333.33 |
| 130 | 33000000-0 | Lot 130. Filtru cu 1000 cicluri de sterilizare | Filtru cu 1000 cicluri de sterilizare | 150 | Bucată | Compatibil cu capac/container Premium categoria Aesculap | 62500.00 |
| 131 | 33000000-0 | Lot 131. Ulei pentru pompe de vacuum | Ulei pentru pompe de vacuum | 10 | Litru | ISO VG 100 | 2500.00 |
| 132 | 33000000-0 | Lot 132. Senzor de oxigen / ref: OOM201 | Senzor de oxigen / ref: OOM201 | 30 | Bucată | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 30750.00 |
| 133 | 33000000-0 | Lot 133. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream | Senzor oxigen (Type pitm12) | 2 | Bucată | Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 4600.00 |
| 134 | 33000000-0 | Lot 134. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream | Senzor UltraFastOxygen (Type UFO 130-2) | 2 | Bucată | Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 33333.33 |
| 135 | 33000000-0 | Lot 135. Analizator de gaze medicale | Analizator de gaze medicale | 5 | Bucată | Compatibil cu monitorul pentru pacient Drager Infinity Gamma si masina de anestezie Drager Fabius Plus Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 693775.00 |
| 136 | 33000000-0 | Lot 136. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | 5 | Set | Pentru masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 58333.33 |
| 137 | 33000000-0 | Lot 137. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice | Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice | 7 | Bucată | Pentru masina de Anestezie Maquet, Flow ic20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4900.00 |
| 138 | 33000000-0 | Lot 138. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice | Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice | 10 | Set | Compatibil cu analizatorul de gaze DRAGER SCIOFOUR. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 83333.33 |
| 139 | 33000000-0 | Lot 139. Cablu interconector tip multimed 5 pod, Ref: 5950196 | Cablu interconector tip multimed 5 pod, Ref: 5950196 | 7 | Bucată | Cablu tip Multimed pod, interconector pentru ecg, spo2, respiratie si temperatura, lungime 1.5 m, Ref: 5950196 | 87500.00 |
| 140 | 33000000-0 | Lot 140. Sensor de oxigen | Sensor de oxigen | 4 | Bucată | Pentru dispozitivul mixer de gaze Maquet EGB-40, valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 24000.00 |
| 141 | 33000000-0 | Lot 141. Set acumulator Terumo, Ref: PS-12280 NB | Set acumulator Terumo, Ref: PS-12280 NB | 2 | Set | Compatibil cu Advanced Perfusion System 1.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 41666.66 |
| 142 | 33000000-0 | Lot 142. Sistem de cuplare angular II compatibil cu HI-LINE XS | Sistem de cuplare angular II compatibil cu HI-LINE XS | 2 | Bucată | HI-LINE XS ANGLED HANDPIECE II. Cod catalog: GB757R. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 101883.33 |
| 143 | 33000000-0 | Lot 143. Accesoriu de protectie dura mater compatibil cu HI-LINE XS | Accesoriu de protectie dura mater compatibil cu HI-LINE XS | 2 | Bucată | HI-LINE XS FIXED DURAGUARD II. Cod catalog:GB742R. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 35225.00 |
| 144 | 33000000-0 | Lot 144. Cablu motor compatibil cu MICROSPEED UNI aflat in dotare | Cablu motor compatibil cu MICROSPEED UNI din dotare | 1 | Bucată | MICROSPEED UNI MOTOR CABLE F/FOOT CTRL. Cod catalog: GD672. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 45520.83 |
| 145 | 33000000-0 | Lot 145. Motor pentru MICROSPEED UNI aflat in dotare | Motor pentru MICROSPEED UNI din dotare | 1 | Bucată | MICROSPEED UNI XS HIGHSPEED MOTOR Cod catalog: GD675. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 113804.16 |
| 146 | 33000000-0 | Lot 146. Asistent lateral compatibil cu microscopul operator Pentero 900 aflat in dotare | Asistent lateral compatibil cu microscopul operator Pentero 900 aflat in dotare | 1 | Bucată | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 120000.00 |
| 147 | 33000000-0 | Lot 147. Sonda microvasculară SonoDoppler | Sonda microvasculară SonoDoppler | 1 | Bucată | Sonda microvasculară SonoDoppler. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 200000.00 |
| 148 | 33000000-0 | Lot 148. Fixator de cap operator tip Mayfield | Fixator de cap operator tip Mayfield | 1 | Bucată | Fixator de cap operator tip Mayfield. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 200000.00 |
| 149 | 33000000-0 | Lot 149. Sticla de protectie | Sticla de protectie | 2 | Bucată | Sticlă de protectie pentru RevolixDuo (Lisa Laser). Cod de referinta 101630012. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 20000.00 |
| 150 | 33000000-0 | Lot 150. Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile | Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile |  | Set | 1. CAMERA LAPAROSCOPICĂ. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanta focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDSDI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza in diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina in regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. | 208333.33 |
| 151 | 33000000-0 | Lot 151. Cablu tenisune înaltă( HV Cable) pentru tomograf Mediso AnyScan SCP | Cablu tenisune înaltă( HV Cable) pentru tomograf Mediso AnyScan SCP | 1 | Bucată | CT HV cable, compatibil cu modulul CT al tomografului Mediso AnyScan SCP Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 35000.00 |
| 152 | 33000000-0 | Lot 152. Fantomă pentru verificare zilnică (Daily QC CT Phantom) modul CT Mediso AnyScan SCP | Fantomă pentru verificare zilnică (Daily QC CT Phantom) modul CT Mediso AnyScan SCP | 1 | Bucată | Daily QC CT phantom. Pentru verificarea zilnică al modului CT de l tomograful Mediso AnyScan SCP Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 80000.00 |
| 153 | 33000000-0 | Lot 153. Placa de bază pentru Monnal T75 | Placa de bază pentru Monnal T75 (Ref: YR128200) | 1 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 41666.66 |
| 154 | 33000000-0 | Lot 154. Set de valve electromagnetice pentru Monnal T75 | Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500) | 1 | Set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 21666.66 |
| 155 | 33000000-0 | Lot 155. Piesa pentru sistemul de Litotriţie | Generator X-Raz Zeihm Compact 8000 cu servicii de instalare şi update de soft. | 1 | Bucată | Compatibil cu Zeihm Compact 8000, Zeihm. Confirmarea că piesele sunt neutilizate (noi). Instalarea de către participantul câştigator. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 465000.00 |
| 156 | 33000000-0 | Lot 156. Piesa pentru sistemul de Litotriţie | Bloc electronic hidraulic 12184R SLK Hzdraulik pentru dispoyitivul MODULITH SLK cu servicii de instalare | 1 | Bucată | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Confirmarea că piesele sunt neutilizate (noi). Instalarea de către participantul câştigator. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 170000.00 |
| 157 | 33000000-0 | Lot 157. Ozil Handpiece | Ozil Hand-piece pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System | 2 | Bucată | Compatibil cu CONSTELLATION Vision System. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 68333.33 |
| 158 | 33000000-0 | Lot 158. Fragmentation Handpiece | Fragmentation Handpiece pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System | 1 | Bucată | Compatibil cu CONSTELLATION Vision System. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 54000.00 |
| 159 | 33000000-0 | Lot 159. Kit de mentenanta 1 an + instalare | Kit de mentenanta 1 an+ instalare | 1 | Bucata | Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 78333.33 |
| 160 | 33000000-0 | Lot 160. Kit de mentenanta 1 an + instalare | Kit de mentenanta 1 an+ instalare | 1 | Bucata | Pentru dispozitivul Stockert S3. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 85000.00 |
| 161 | 33000000-0 | Lot 161. Cablu interconectare cameră laparoscopică | Cablu interconectare cameră laparoscopică | 1 | Bucată | Compatibil cul camera R. Wolf Logic HD camera head(8552592x | 33333.33 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot;

2)   Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Notă: Documentele de calificare cuprinse între nr.5 - 9 de ordine vor fi prezentate adițional în decurs de 72 de ore din data deschiderii la adresa de e–mail a autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com. În cazul în care documentele ofertelor nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, adresa juridică, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Notificare privind inițierea activității de comerț/ Licența de activitate/ Autorizare de funcționare | Copie, emis de organul abilitat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronică | Obligatoriu |
| 8 | Certificat care atestă conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) copie – confirmată prin semnătura electronică. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind asigurarea garanției pentru bunurile livrate și instalate | Termenul de garanție conform specificației tehnice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 10 | Termen și modalitate de achitare | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide | Obligatoriu |
| 11 | Prezentarea mostrelor | În decurs de 5 zile de la solicitare | Obligatoriu |
| 12 | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare | Obligatoriu |
| 13 | Garanția de bună execuție – în valoare de 5% din valoarea contractului (F3.3) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia de bună execuție prin transfer la contul autorităţii contractante (prezentată în momentul semnării contractului) | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |

- Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.4 din 28.01.2020

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIAR SAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

- Alte informații relevante: Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                                 Ion BALICA