| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1635696268678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente si consumabile necesare pentru testarea bolilor virotice, bacteriene și fitoplasmice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer fierbinte |  |  |  |  |  | Dulap de uscare / Incubator (cu funcție dublă) Tensiune 220V / 50Hz A: ca Incubator: +5~ 80, +10 -250C B: ca cuptor de uscare: 80 ~ 250C Dimensiune exterioară (mm): 600x550x860 mm (±100mm) – 70litri |  |  |  |  |  |
| pH/ionomer |  |  |  |  |  | Multimetru pH/ ionomer Gama PH: -2,000 до 16,000 рН, ± 1000 mV Calibrarea PH: automat Compensarea temperaturii pH Сonductivitate electrică (ionomer-ISE) Gamă CE: 0,001 până la 19990 Precizia CE: ± 0,5% Componenta: soluție de calibrare pH = 4,01 (500 ml) soluție de calibrare pH = 7,01 (500 ml) soluție de calibrare pH = 10,01 (500 ml) soluție generală de curățare a electrodului pH (500 ml) soluție pentru depozitarea electrozilor de pH (500 ml) |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu raze infraroșii |  |  |  |  |  | T 930ºC ±30ºC, sterilizarea are nevoie de 2-5 secunde |  |  |  |  |  |
| Sursa neintreruptibila |  |  |  |  |  | Caracteristici generale tip: rezerv putere de iesire: 700 VA/405 W Unda de iesire: unda sinusoidala Maxima energie puls absorbita: 310 J Numarul de putere: 8 (inclusiv baterii-4) Tip putere: CEE 7 |  |  |  |  |  |
| Blender staționar / concasor de gheață |  |  |  |  |  | Putere maximă consumată, W 600 Material vas: sticlă Capacitate: 1,4-1,8L Elementul de măcinare este încorporat în vas Număr de viteze: 2 |  |  |  |  |  |
| Cuve UV, pentru spectrofotometru |  |  |  |  |  | Cuve UV pentru spectrofotometru micro, înălțimea centrală 8,5 mm, volumul camerei 70-850 μL, fereastra L × H 2 mm × 3,5 mm |  |  |  |  |  |
| Bahile |  |  |  |  |  | Bahile tip standard, universal, de unica folosinta. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________