| Reparație capitală/Securizare perimetru Unitate Militară nr.2, mun. Bălți. | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități lucrări № 02-07-1

Îngrădirea teritoriul

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Perimetru exterior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Segmentul 1 (L-290 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demolări |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  | Demolarea pereților de zidărie din blocuri de calcar, inclusiv schela |  |  | m3 |  | 87,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 39,15 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 304,50 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,44 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,96 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 11,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 46,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,58 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 4,06 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 4,06 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarnare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 180,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 194,40 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrI1AA02C2 |  | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 180,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 81,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A10 |  | Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 180,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 32,76 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolări |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Fundație Gard |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC02B1 |  | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,70 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 3,07 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,70 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsI50A5 |  | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 68,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 7,21 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 493,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,95 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 517,65 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,46 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 147,90 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 147,90 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 14,79 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 24,65 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 39,44 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 49,30 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,73 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 59,16 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC03A |  | Montare plase sudate, cu greutatea plaselor până la1.5 kg/mp (plasa d 5 Bp500, 200*200). |  |  | kg |  | 740,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 29,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,70 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate plasa d 5 Bp500, 200*200 |  |  | kg |  | 747,40 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,40 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 222,00 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere |  |  | kg |  | 404,55 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 25,89 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,21 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 414,66 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distanțiere |  |  | buc |  | 60,68 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,05 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere |  |  | kg |  | 458,20 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 24,74 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,37 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 469,66 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 68,73 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,58 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M250 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  | m3 |  | 126,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 504,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,40 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 130,44 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,73 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 75,60 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 31,50 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundație Gard |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Gardul metalic ''Tabla cutata'' |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Prețul firmei |  | Stâlpi metalic 60*60*2 L-2.5 m, înglobat in beton |  |  | buc |  | 116,00 |  |
|  | 281110630200511 |  | Stâlpi metalic 60*60*1.2 L-2.5 m |  |  | buc |  | 116,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD07B |  | Panou de gard H-2.0m, Lățimea totala-1.11m, din Tabla cutata culoare Gri- antracit 7016, Hval=35 mm, grosimea 0.5mm |  |  | m2 |  | 580,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 580,00 |  |
|  | 2732103646070 |  | Panou de gard H-2.0m, Latimea totala-1.11m, din Tabla cutata culoare Gri- antracit 7016, Hval=35 mm, grosimea 0.5mm |  |  | m2 |  | 643,80 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 2 030,00 |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 1 624,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CO07A1 |  | Împrejmuiri metalice din otel profilat, model obișnuit cu montarea panoului gata confecționat, (la resursa - Panou se includ doar barele de metal din Teava profilata 40x20x2,0, in trei rânduri) |  |  | kg |  | 1 461,60 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 43,85 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,08 |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat (doar structura metalica din Teava profilata 40x20x2, in trei rinduri) |  |  | kg |  | 1 534,68 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,46 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,46 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 7,31 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Prețul firmei |  | Capac plastic 60*60 |  |  | buc |  | 116,00 |  |
|  | 27107037003401 |  | Capac 60*60 (plastic) |  |  | buc |  | 116,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Preț firmei |  | Element de închidere profil U pentru din tabla cutata culoare Gri- antracit 7016, Hval=35 mm, grosime 0,5mm |  |  | m |  | 290,00 |  |
|  | Pret peata |  | Element de inchidere profil U pentru din tabla cutata culoare Gri- antracit 7016,Hval=35 mm, grosime 0,5mm |  |  | m |  | 290,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL18A |  | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tablă striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial in beton (montarea element Y) (Nota: excludem confecții metalice) |  |  | kg |  | 190,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 36,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,90 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,95 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,52 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,85 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Prețul firmei |  | Element metalic 60x60, forma Y400x400x100 L=900mm, montat pe stâlp prin sudura |  |  | buc |  | 118,00 |  |
|  | 281110630200512 |  | Element metalic 60x60, forma Y400x400x100 L=900mm, montat pe stilp prin sudura |  |  | buc |  | 118,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 2,50 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 16,10 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 19,50 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 9,75 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,38 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,88 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,44 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Tabla cutata'' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segmentul 1 (L-290 m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Segmentul 2 (L-185 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demolări |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCG29C |  | Demolarea pereților de zidărie din blocuri de calcar, inclusiv schela |  |  | m3 |  | 55,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 24,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 192,50 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,60 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,40 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 5,30 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,95 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 59,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 63,72 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TrI1AA02C2 |  | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 108,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 48,60 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsI50A10 |  | Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 108,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 19,66 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Fundație Gard |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC02B1 |  | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,45 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsD02A1 |  | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,45 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsI50A5 |  | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 45,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 4,77 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rășinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 333,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,95 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 349,65 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,66 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 99,90 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 99,90 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 9,99 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 16,65 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 26,64 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 33,30 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,17 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 39,96 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere |  |  | kg |  | 260,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 266,50 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 39,00 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,60 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere |  |  | kg |  | 300,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 307,50 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 45,00 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M250 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  | m3 |  | 80,47 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 321,88 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,19 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 83,31 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,13 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 48,28 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 20,12 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundație Gard |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Gardul metalic ''Tabla cutata'' |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CD07B |  | Panou de gard H-2.0m, Lățimea totala-1.11m, din Tabla cutata culoare Gri- antracit 7016, Hval=35 mm, grosimea 0.5mm |  |  | m2 |  | 370,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 370,00 |  |
|  | 2732103646070 |  | Panou de gard H-2.0m, Latimea totala-1.11m, din Tabla cutata culoare Gri- antracit 7016, Hval=35 mm, grosimea 0.5mm |  |  | m2 |  | 410,70 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 295,00 |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 1 036,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CO07A1 |  | Împrejmuiri metalice din otel profilat, model obișnuit cu montarea panoului gata confecționat, (la resursa - Panou se includ doar barele de metal din Țeava profilata 40x20x2,0, in trei rânduri) |  |  | kg |  | 932,40 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 27,97 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,62 |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat (doar structura metalica din Teava profilata 40x20x2, in trei rinduri) |  |  | kg |  | 979,02 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,93 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,93 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 4,66 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Prețul firmei |  | Stilpi metalic 60*60*2 L-2.5 m, înglobat in beton |  |  | buc |  | 75,00 |  |
|  | 281110630200511 |  | Stilpi metalic 60*60*1.2 L-2.5 m |  |  | buc |  | 75,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Prețul firmei |  | Element metalic 60x60, forma Y400x400x100 L=900mm, montat pe stilp prin sudura |  |  | buc |  | 77,00 |  |
|  | 281110630200512 |  | Element metalic 60x60, forma Y400x400x100 L=900mm, montat pe stilp prin sudura |  |  | buc |  | 77,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CL18A |  | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial in beton (montarea element Y) (Nota: excludem confecții metalice) |  |  | kg |  | 125,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 23,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,25 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,25 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,25 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,62 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,00 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,88 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,60 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 10,30 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 12,48 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 6,24 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,88 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,12 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,56 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Prețul firmei |  | Capac 60*60 plastic |  |  | buc |  | 75,00 |  |
|  | 27107037003401 |  | Capac 60*60 (plastic) |  |  | buc |  | 75,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Preț firmei |  | Element de închidere profil U pentru din tabla cutata culoare Gri- antracit 7016,Hval=35 mm, grosime 50mm |  |  | m |  | 185,00 |  |
|  | Pret peata |  | Element de inchidere profil U pentru din tabla cutata culoare Gri- antracit 7016,Hval=35 mm, grosime 50mm |  |  | m |  | 185,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CK14A |  | POARTA metalica căptușita cu tabla cutata, H=2.0m L= 8,00 m stâlpi metalici din țeava pătrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac pătrat 100*100 - 2 buc) |  |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,04 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,36 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,08 |  |
|  | 203011293015011 |  | Poarta metalica cu inaltimea H=2.0 m L=8 m |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,60 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,84 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,68 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,00 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Tabla cutata'' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segmentul 2 (L-185 m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perimetru exterior |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Gard interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Segment interior (L-257m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Fundație Gard |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsC39A1 |  | Săparea mecanica a gropilor, cu instalație pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adâncime 0.7 m |  |  | buc |  | 103,00 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 8,24 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 197,76 |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 41,20 |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 49,44 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  | m3 |  | 7,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,12 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 8,07 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,79 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,68 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundație Gard |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Gardul metalic ''Gardiline'' |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Prețul firmei |  | Stilbi zincat 60*40*1.2 L-2.5 m, înglobat in beton |  |  | buc |  | 103,00 |  |
|  | 11281110630200511 |  | Stilpi zincat pentru eurogard 60*40 L-2.0 m |  |  | buc |  | 103,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CO06B |  | Imprejmuiri din plasa GARD EURO Eco zincat H=2,0 m (Nota: lasam doar manopera) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03 |  |  | m |  | 257,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 236,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,26 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Prețul firmei |  | Panou EURO gard, H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=3.2 mm Zn |  |  | buc |  | 102,00 |  |
|  | 2732103646250111 |  | Panou EURO gard, H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=3.2 mm Zn |  |  | buc |  | 102,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Prețul firmei |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 103,00 |  |
|  | 1127107037003401 |  | Capac 60*40 (plastic) |  |  | buc |  | 103,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Gardiline'' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Porți si portițe pentru eurogard |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CK14A |  | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 5,00 m din Tip - Poarta auto batanta, Inaltime - H-2,0m, Latime - L-5,0m, Culoare - RAL 7040 gri deschis |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,80 |  |
|  | 203011293015011l |  | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 5,00 m din Tip - Poarta auto batanta, Inaltime - H-2,0m, Latime - L-5,0m, Culoare - RAL 7040 gri deschis |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,30 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CK14A |  | PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) |  |  | m2 |  | 1,60 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,54 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,29 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,61 |  |
|  | 20301129301502 |  | Portita metalica cu inaltimea H=2.0 m L=0,8 m (set) |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 6,40 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 6,40 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 6,40 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,37 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segment interior (L-257m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard interior |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ+Fondul) * 8 % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |