| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1.Gaze medicale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 0,5 litru (0,078 m3) |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii. Puritate ≥ 99,5 %.. Standarde de referință ce atestă calitatea produsului Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. Termen de livrare - la solicitarea instituției beneficiare, în termen de pînă la 48 ore din data plasării bonului de comandă-livrare pe parcursul anului 2025. |  |  |  |
| 1.2 Testarea butelii de oxigen medical gazos (O2 - gazos) de 0,5 litru (0,078 m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 3 litri (0,473 m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Testarea butelii de oxigen medical gazos (O2 - gazos) de 3 litru (0,473 m3 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Testarea butelii de oxigen medical gazos (O2 - gazos) de 40 litri (6,3 m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii de pret [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Lot 1.Gaze medicale. 1.1Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 0,5 litru (0,078 m3). 1.2 Testarea butelii de oxigen medical gazos (O2 - gazos) de 0,5 litru (0,078 m3). 1.3 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 3 litri (0,473 m3). 1.4 Testarea butelii de oxigen medical gazos (O2 - gazos) de 3 litru (0,473 m3 ). 1.5 Testarea butelii de oxigen medical gazos (O2 - gazos) de 40 litri (6,3 m3). 1.6 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3). 1.7 Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |