| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1752823881534/ 21456931-conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sisteme de protecție a pereților pentru Centrul National de Epileptologie, inclusiv montarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Profile de protecție a pereților |  |  |  |  |  |  | Profile de protectie a peretilor. Sa ofere un aspect decorativ cu sfirsituri colorate impreuna cu o acoperire exterioara din vinil rezistent, conceput pentru a absoarbe impactul provocat de profilul de aluminiu si garnitura de mijloc (1 buc. cu lungimea de cel putin 4m). Latimea: 150mm, Adincime (grosime): 20mm, Inclusiv montarea pe pereti: cu profil continuu de aluminiu si insertie de cauciuc, Capac: de vinil, Capacitate de absorbtie socuri: cu insertie de cauciuc in partea inferioara, Instalare pe pereti: fixare (montare pe pereti) cu intervale de 50-60 cm cu suruburi. Culoarea - la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |
| 1.2.Capete stîng/drept |  |  |  |  |  |  | Capete sting/drept, compatibile cu profilele Culoarea - la alegerea beneficiarului. Culoarea - la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |
| 1.3. Coltar din plastic |  |  |  |  |  |  | Coltar din plastic cu profil de fixare din aluminiu, fixare pe colturi, inaltimea - 1.5m, inclusiv capete sus/jos. Culoarea - la alegerea beneficiarului. |  |  |  |  |
| 1.4.Capete sting/drept compatibile cu coltarul |  |  |  |  |  |  | Capete sting/drept, compatibile cu coltarul. Culoarea - la alegerea beneficiarului. Culoarea - la alegerea beneficiarului. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1752823881534/ 21456931 -conform SIA RSAP M-Tender. Obiectul achiziției: Sisteme de protecție a pereților pentru Centrul National de Epileptologie, inclusiv montarea. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 39500000-7; Bunuri/servicii. 1.1.Profile de protecție a pereților; m; 150; La comandă, după necesități, în termen de 30 zile după efectuarea comenzii INCOTERMS 2020 DDP; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1.2.Capete stîng/drept; buc; 150. 1.3. Coltar din plastic; buc; 50. 1.4.Capete sting/drept compatibile cu coltarul; buc; 50. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |