| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare pentru 6 luni; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 50421000-2; 1.Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv și Hemodenamic Mennen – 1 dispozitiv; 2 intervenții; trimestrial. 50421000-2; 2.Angiograf Trinias F12, Prod. Shimadzu, Anul 2024 - 1 dispozitiv; 2 intervenții; trimestrial. 50421000-2; 3.X-ray general, Flexavision F3+ CH200M, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 4.X-ray general, Sonialvision G4, Prod. Shimadzu, Anul 2023 - 1 dispozitiv; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 5.Cititor de casete X-ray FCR CAPSULA XLII, Anul 2014 - 1 dispozitiv; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 6.Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv; 2 intervenții; trimestrial. 50421000-2; 7.Rezonanta Magnetica 3T, SIGNA, GE Healthcare, anul 2023 – 1 dispozitiv; 2 intervenții; trimestrial. 50421000-2; 8.Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 - 2 dispozitive; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 9.X-ray mobil, XFM Italray, anul 2020 – 2 dispozitive; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 10.C-arm mobil ZEN-7000 Genoray, anul 2019; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 11.Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 12.Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționer și alte compenente ale stației - 1 instalatie; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 13.Unitate de litotritie cu laser HL-30C, Cook Medical, anul 2019 – 1 unitate; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 14.Pompe cu seringă Compact Plus, B.Braun, anul 2020 – 30 unități; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 15.Pompe cu seringă Alaris GH Plus, anul 2020 – 20 unități; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 16.Autoclav Goldberg 422D, Anul 2024 - 3 dispozitive; 1 intervenții; semestrial. 50421000-2; 17.Phaco-emulsificare Centurion Vision System, anul producerii 2022; 1 intervenție; semestrial. 50421000-2; 18.Vitreo-retiniana Constellation LXT, anul producerii 2020; 1 intervenție; semestrial. 50421000-2; 19.Alcotest Drager 6820, anul 2022 – 1 dispozitiv; 2 intervenții; semestrial. 50421000-2; 20.Videobronhoscop BF-1TH190, S/N: 2328638; 3 solicitări; 3 solicitări. 50421000-2; 21.Videogastroscop GIF-HQ190, S/N: 2612292; 3 solicitări; 3 solicitări. 50421000-2; 22.Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Fujinon Fujifilm, Model EC-600WL; 3 solicitări; 3 solicitări. 50421000-2; 23.Fibrobronhoscop FB-18V, Pentax, S/N: N00WLA0444; 3 solicitări; 3 solicitări. 50421000-2; 24.Videocolonoscop SonoScape Medical, Model EC-500T; 1 repatație; 1 repatație. 50421000-2; 25.Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L; 1 repatație; 1 repatație. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |