	Centrul educatiei estetice "Lastarel", Str. Maria Cibotari, 5, mun. Chisinau, DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatia vestiarului
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	101,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0100

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	12,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,6000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	3,6000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,7200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,6440

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2640

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8000

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	24,1300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,5499

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,5499

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,7239

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,7239

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,7239

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2. Tavan

	
	
	

	6
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", RIZISTENT LA UMIDITATE inclusiv sistemul-grila 

	m2
	24,1300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,6195

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	49,4665

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	96,5200

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	25,3365

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3619

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.3. Pereti

	
	
	

	7
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	101,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	14,1400

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betonocontact"sau analog
	kg
	41,9150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,0500

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	101,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	348,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,2300

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	5,0500

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	37,3700

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	95,9500

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	42,4200

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	5 050,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	2 929,0000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	282,8000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	101,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	20,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	111,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	15,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"sau analog, grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor ,  inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	101,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	45,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"sau analog
	kg
	106,5449

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1010

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	101,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	15,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,0500

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul 

	m2
	101,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	55,5500

	
	2430116103800
	Vopsea latex
	kg
	40,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,0600

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	50,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2020

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	101,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	55,5500

	
	24301161038001
	Lac Brio sau similar
	kg
	40,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,0600

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	50,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2020

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.4. Pardosele

	
	
	

	14
	CI17A


	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare OSB 12 mm 

	m2
	24,1300

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	44,6405

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,6195

	
	2732103646000
	OSB 12 mm
	m2
	26,5430

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	9,6520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2413

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CG08A1


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) 
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150


	m2
	24,1300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4130

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	30,1625

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	25,7165

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,7348

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	14,6952

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,9594

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	12,2460

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0367

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	4,8984

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,5878

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0147

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7239

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CG09A


	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	20,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	11,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0000

	
	2521106718374
	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm
	m
	20,4000

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,1200

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	1,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0040

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,5000

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	2,4000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.5. Timplaria

	
	
	

	17
	CK25A


	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	3,3600

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,4528

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2688

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	3,3600

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	13,4400

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,6800

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,5880

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,0160

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,3600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0672

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CK27B


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	25,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	19,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0000

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	25,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	100,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,0000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,4000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	15,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	19
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	20
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,9000

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	6,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	12,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	21
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	4,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	1,0400

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	4,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	4,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0320

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	22
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,0600

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3380

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	23
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	6,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	5,1000

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1800

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0840

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	24
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,9200

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1600

	
	
	Total
	
	
	

	25
	IC36D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. 

	m
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	12,3600

	
	
	Total
	
	
	

	26
	IC38D


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,9600

	
	2875274110102
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0360

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	27
	IC40B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,3600

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	12,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,6000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	12,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,1000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	6,1800

	
	
	Total
	
	
	

	29
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	30
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	31
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	32
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	33
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	34
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	6,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,6000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,9000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	36
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0160

	
	
	Total
	
	
	

	37
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0800

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.7. Lucrari diverse

	
	
	

	38
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	4,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,4400

	
	
	Total
	
	
	

	39
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	4,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,0400

	
	
	Total
	
	
	

	40
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	4,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice

	
	
	

	41
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	
	Total
	
	
	

	42
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	43
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,8800

	
	
	Total
	
	
	

	44
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	45
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	55,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	18,7000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	59,4825

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	1,6995

	
	
	Total
	
	
	

	46
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	55,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	36,8500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	61,7100

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	1,2100

	
	
	Total
	
	
	

	47
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,5400

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	6,1200

	
	
	Total
	
	
	

	48
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	49
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	2,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	50
	Pret de piata


	Tablou electric sau celula gata echipat 

	
	1,0000

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


