|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: ”Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de energie termică, apă rece și apă caldă din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2024” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 66: DN 15 | Buc. | 178 |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesităților reale - aprilie - octombrie anul 2024. - Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie ale anului 2024 contoarele de energie termică - în cantitate de cel puțin 50 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul executantului lucrărilor. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar în raza mun.Chișinău, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuează de către Executantul serviciilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău, ”TERMOELECTRICA” S.A. |  | în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603, Multical 66: DN 20 | Buc. | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601: DN 20 (cu 2 debitmetre) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601, Multical 602, Multical 603, Multical 66: DN 25 | Buc. | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601, Multical 602, Multical 66: DN 25 (cu 2 debitmetre) | Buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601, Multical 602, Multical 603, Multical 66: DN 40 | Buc. | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601, Multical 602: DN 40 (cu 2 debitmetre) | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601, Multical 603, Multical 66: DN 50 | Buc. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601, Multical 602, Multical 66: DN 50 (cu 2 debitmetre) | Buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: , Multical 601, Multical 602, Multical 603, Multical 66: DN 65 | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601: DN 65 (cu 2 debitmetre) | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160: DN 15 | Buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160: DN 20 | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160: DN 25 | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160: DN 40 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160: DN 65 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160: DN 80 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice B Meters, Elster R≤100,B,C: DN 15 | Buc. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice B Meters, Elster R≤100,B,C: DN 20 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice B Meters, Elster R≤100,B,C: DN 25 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice B Meters, Elster R≤100,B,C: DN 40 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50410000-2 | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C: DN 15 | Buc. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C: DN 20 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C: DN 25 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C: DN 40 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |