| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Crearea unui centru de monitorizare a sistemelor de supraveghere video și control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Cameră video IP externă, de tip 1 |  |  |  | (Parametrii tehnici conform Tabelului 1) |  |  |  |  |
| 1.2 Cameră video IP externă de tip 2, pentru detectarea numarilor de inmatriculare a automobilelor |  |  |  | (Parametrii tehnici conform Tabelului 2) |  |  |  |  |
| 1.3 Server pentru sistemele de supraveghere video şi control acces, cu HDD, specializate pentru stocare video, incluse |  |  |  | (Parametrii tehnici conform Tabelului 3) |  |  |  |  |
| 1.4 Software dispecerizare video cu analiza video si integrare sistemului de control acces |  |  |  | (Parametrii tehnici conform Tabelului 4) |  |  |  |  |
| 1.5 Controler de retea |  |  |  | (Parametrii tehnici conform Tabelului 5) |  |  |  |  |
| 1 6 PC Pentru Monitorizare |  |  |  | (Parametrii tehnici conform Tabelului 6) |  |  |  |  |
| 1.7 Monitor |  |  |  | (Parametrii tehnici conform Tabelului 7) |  |  |  |  |
| 1.8 Switch de TIP 1 |  |  |  | (Parametrii tehnici conform Tabelului 8) |  |  |  |  |
| 1.9 Switch de TIP 2 |  |  |  | (Parametrii tehnici conform Tabelului 9) |  |  |  |  |
| 1.10 Servicii |  |  |  | Materiale necesare pentru montare 12 camere video si 30 controlere de retea: Adrese de instalare a echipamentelor: Oficiul central (instalare/montare server pentru sistemele de supraveghere video şi control acces, software dispecerizare video, PC Pentru Monitorizare, monitoare, switch, camere video, controlere de rețea ); Sursa I (instalare camere video, controlere de rețea); Sursa II (instalare camere video, controlere de rețea); Centrala Termică (instalare camere video, controlere de rețea); Centrala Termică Sud (instalare camere video, controlere de rețea); Stația de Pompare 1 (instalare camere video, controlere de rețea); Stația de pompare 8 (instalare camere video, controlere de rețea); Stația de pompare 12 (instalare camere video, controlere de rețea); Stația de pompare 13 (instalare camere video, controlere de rețea); Servicii de demontare, instalare, amenajare, pornire a sistemului, inclusiv setare și programare |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________