| FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Dispoziţii generale Nr.; Rubrica; Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; ÎM „Regia Transport Electric”, IDNO: 1003600048486. 1.2.; Obiectul achiziţiei:; Cablu de tensiune înaltă. 1.3.; Numărul procedurii de achiziţie:; Nr.:. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; Bunuri. 1.5.; Codul CPV:; 31321300-5. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici şi perioada bugetară:; Surse proprii. 1.7.; Administratorul alocaţiilor bugetare:; ÎM „Regia Transport Electric”. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; Nu este. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; ÎM „Regia Transport Electric”, IDNO: 1003600048486. 1.10.; Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO:; ÎM „Regia Transport Electric”, IDNO: 1003600048486. 1.11.; Limba de comunicare:; Limba de stat sau rusă. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentaţia de atribuire; SIA RSAP. 1.13.; Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate. 1.14.; Tipul contractului:; Vînzare-cumpărare. 1.15.; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului:; Rezidenţii Republicii Moldova vor transporta bunul din contul vânzătorului, cheltuielile fiind incluse în oferta de preţ. Nerezidenţii Republicii Moldova vor suporta cheltuielile de transport până la terminalul cumpărătorului (DAP Chişinău), cheltuielile fiind incluse în oferta de preţ. Plata pentru achiziţionarea bunului se va efectua prin transfer bancat timp de 60 zile de la data recepţionării bunului.. |
| ## Lista bunurilor/serviciilor şi specificaţiile tehnice: |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificaţia tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 31321300-5 | Cablu de tensiune înaltă | m | 2000 | 1. Tensiunea nominală 10 kV |
|  |  |  |  |  | 2. Numărul şi secţiunea nominală a firelor conductoare: 3x240 (mm²) |
|  |  |  |  |  | 3. Grosimea izolaţiei între conductori 5.5 (mm) |
|  |  |  |  |  | 4. Grosimea izolaţiei membranei conductorului 4 (mm) |
|  |  |  |  |  | 5. Grosimea membranei 1.8 (mm) |

|  |  |  |  |  | - Durata admisă a tensiunii (sarcinii) curentului: - instalare aeriană: 347 (A) - instalare subterană : 314 (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7. Intervalul temperaturii de funcţionare: -50....+50 (C) |
|  |  |  |  |  | 8. Raza minimală de curbare la instalare 1500 (mm) |
|  |  |  |  |  | 9. Diferenţa de nivele pe traseul instalării, nu mai mare: 15 (m) |
|  |  |  |  |  | 10. Diametrul exterior al membranei din metal: 48 (mm) |
|  |  |  |  |  | 11. Diametrul exterior estimat al cablului (informativ): 60 (mm) |
|  |  |  |  |  | 12. Masa cablului (orientativ): 5480 kg/km |
|  |  |  |  |  | 13 Lungimea de construcţie estimată a cablului şi masa brutto la instalarea pe tambur: No.20: 510·3.4 (m,t) No.22: 580·4.0 (m,t) |
|  |  |  |  |  | 14. Izolaţie de hârtie uleioasă, |
|  |  |  |  |  | 15. Polietelen încrustat. |
|  |  |  |  |  | 16. Miez de cablu din aluminiu, |
|  |  |  |  |  | 17. ААБл - У 10х3х240 |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | Nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | forma garanţiei: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei, sau virarea sumei de garanţiei pe contul autorităţii contractante |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA, sau virarea sumei de garanţiei pe contul autorităţii contractante |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi (după caz): | - |
| 3.5. | Termenul de livrare/prestare: | 30 zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare |
| 3.6. | Locul licrării bunurilor/prestării serviciilor: | Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 146 |
| 3.7. | Metoda şi condiţiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare, după caz. Plata se va efectua prin transfer bancar în termen de cel puţin 60 zile de la data recepţionării bunului |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 30 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | Se acceptă. |
| ## Depunerea şi deschiderea ofertelor |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | SIA RSAP |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data:Conform SIA RSAP |
|  |  | Ora: Conform SIA RSAP |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| ## Evaluarea şi compararea ofertelor |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Lei MD |
| 5.2. | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |
| 5.3. | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data evaluării ofertelor. |
| 5.4. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: pe lot. Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi (art. 372)]. |
| 5.5. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Cel mai mic preţ Cele mai mici cheltuieli aferente |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: - cel mai mic preţ 80 % - cele mai mici cheltuieli aferente 20 %. |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5 % din valoarea achiziţiei |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | forma garanţiei de bună execuţie: Garanţia de buna execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.4 |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | indicaţi una din formele de mai jos: – c) a) Societate pe acţiuni b) Societate cu răspundere limitată c) Toate formele de organizare juridică conform legislaţiei în vigoare |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 zile |

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Dorin CIORNÎI ________________________________