Anexa nr. 23

la Documentația standard

| Specificații de preț |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |
|  | Numărul procedurii de achiziție Obiectul de achiziției: Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatoarelor Cod CPV: 50421000-2 |
| Nr. | Denumirea serviciului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot Nr. 1 | Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: - „Selectra Pro S” | Semestru | 1 |  |  |  |  | 5 zile după înregistrarea contractului | MD18TRPBAA222500A00814AC |  |
| Lot Nr. 1 | Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: - “cell-Dyn Emerald 22”, | Semestru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot Nr. 1 | Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: - “cell-Dyn Emerald 18”, | Semestru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot Nr. 2 | Kit de mentenanță -Selecta Pro-S | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot Nr. 2 | Kit de mentenanță - “cell-Dyn Emerald 18” | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
| --- |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificații tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] Numărul procedurii de achiziție Obiectul de achiziției: Servicii de instalare a aparatelor de aer condiționat Cod CPV: 42113130-4 |
| Denumire servicii | Denumirea bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: - „Selectra Pro S” CPV 50421000-2 |  |  |  | a. Activitati la solicitare:  Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Se intervine in maxim 24 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat;  Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat;  Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie:  interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului, calibrarea la necesitate c. Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;  Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); |  |  |
| Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: - “cell-Dyn Emerald 22”, CPV 50421000-2 |  |  |  | Activitati la solicitare:  Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Se intervine in maxim 24 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat;  Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat;  Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie:  interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului, calibrarea la necesitate c. Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;  Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); |  |  |
| Servicii de deservire, verificare și mentenanță a analizatorului: - “cell-Dyn Emerald 18”, CPV 50421000-2 |  |  |  | Activitati la solicitare:  Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Se intervine in maxim 24 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;  Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat;  Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat;  Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie:  interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului, calibrarea la necesitate c. Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;  Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); |  |  |
| Kit de mentenanță -Selecta Pro-S CPV 50421000-2 |  |  |  | Set piese de schimb și mentenanță |  |  |
| Kit de mentenanță - “cell-Dyn Emerald 18” CPV 50421000-2 |  |  |  | Set piese de schimb și mentenanță |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ |