Anexa nr. 1

la Contractul nr.__________

din “____” ________ 20___

SPECIFICAŢII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor/servi-ciilor de proiectare | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnicădeplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontare pavaj vechi | 45111291-4 | Demontare pavaj vechi |  |  |  |
| 2 | Casetarea zonei cu tasari | 45111291-4 | Casetarea zonei cu tasari |  |  |  |
| 3 | Nivelarea,compactarea, suprafetei fundatiei | 45111291-4 | Nivelarea,compactarea, suprafetei fundatiei |  |  |  |
| 4 | Repararea locala a bordurelor (500x200x80) | 45111291-4 | Repararea locala a bordurelor (500x200x80) |  |  |  |
| 5 | Montarea pavajului nou de tip Bobina, culoare gri cu gr.100 mm pe amestec cimentat nisip1:6 | 45111291-4 | Montarea pavajului nou de tip Cărămida 20x10x8, culoare gri cu gr.80 mm pe amestec cimentat nisip1:6 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  | SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |  |  |
| Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de servicii de proiectare |  |  |  |  | Beneficiar |  |