## anexa nr. 22
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul achiziției: Materiale Stomatologice 2025
N lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Compozit fluid fotopolimerizabil |  |  |  | Compozit fluid pentru bază restaurativă, substituentul dentinei Rășină metacrilată modificată, umplutură anorganică submicronică. Strat de până la 4 mm, auto-nivelare. Restaurări clasa I și II, bază pentru cavități adânci. Prezentare capsule unidoze min 0,25 gr
2 | Compozit fotopolimerizabil pentru reconstrucția bonturilor dentare |  |  |  | Rășini metacrilate, particule de umplutură anorganică (aprox. 70% greutate). Polimerizare rapidă Rezistență mecanică: Contracție de polimerizare: Redusă Compatibil cu adezivi universali și materiale restaurative. Prezentare seringă min 4,4 gr
3 | Material cu hidroxid de calciu autopolimerizabil pru obturaţie de bază şi coafaj pulpar direct |  |  |  | Material autopolimerizabil, radioopac, pe baza de hidroxid de calciu. Prezentare tub min 13 g baza + 11 g catalizator + mixing pad.
4 | Bonding- sistem adeziv bicomponent |  |  |  | Sistem adeziv dual, fotopolimerizabil și autocuratabil, pentru dentină și smalț. Primer: Acizi metacrilici și monomeri funcționali. Adeziv: Rășini metacrilate și particule bioactive. Rezistență adezivă: Mare, atât pe dentină, cât și pe smalț. Compatibilitate: Funcționează cu toate tipurile de materiale restaurative. Prezentare : 1 flacon primer plus 1 flacon adeziv, accesorii pentru aplicare
5 | Bond Universal monocomponent |  |  |  | Adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, pentru smalț și dentină. Compoziție: Monomeri funcționali MDP, rășini hidrofobe și hidrofobe, particule de silan.Proprietăți:Self-etch, total-etch sau selective-etch. Compatibilitate: Funcționează cu toate materialele restaurative și cimentele rășinice. Prezentare flacon minim 5 ml sau seringi preumplute cu accesorii incluse
6 | Sigilant dentinar |  |  |  | Sigilant dentinar utilizat pentru protecția și etanșarea tubulilor dentinari expuși.Compoziție: Rășini hidrofile și monomeri biocompatibili. Prezentare seringă max 1,2 ml
7 | Agent de silanizare |  |  |  | Agent de silanizare utilizat pentru pregătirea suprafețelor ceramice, compozite și din sticlă înainte de cimentare. Prezentare seringă max 1,2 ml
8 | Benzi /matrice dentare |  |  |  | Set: Benzi matrice dentare cu design special tip "saddle" pentru restaurări directe plus dispozitiv de aplicare. Material: Oțel inoxidabil medical de înaltă calitate, biocompatibil. Restaurări directe de clasa II și conturarea pereților interproximali ai cavităților. SEt min 18 matrici diverse demisiuni plus dispozitivul de fixare
9 | Pivoți fibră optică |  |  |  | Marimea 1;2;3 la solicitare
10 | Clame pentru fixarea bavetelor |  |  |  | Material otel inoxidabil/plastic rezistent, durabil și usor de curățat, lans flexibil sau cordon elastic pentru ajustare lungime min 50 cm
11 | Pene interdentare |  |  |  | Material confectionare lemn Mod prezentare chit min 100 pene (superfine scurte/orange; fine scurte /albe; fine lungi/galbene medium scurte/albastre; medium lungi/roz dure lungi/mov)
12 | Pene interdentare elastice |  |  |  | Material confectionare silicon, marimi la solicitare 2,00 mm; 2,5mm
13 | Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală |  |  |  | Umplutura sferică granulată, particule de sticlă de bariu submicronice combinate cu matricea polimerică Mod de prezentare: KIT: 6 seringi 3g : 3 x A2, 3 x A3, 1 flacon 2.5g adeziv, gel gravant plus accesorii de aplicare
14 | Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturaţie de bază şi coafaj pulpar direct |  |  |  | Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml
15 | Material fotopolimerizabil pentru obturație temporară |  |  |  | Obturatie provizorie fotopolimerizabilă, in seringă, min 1,5 gr seringa
16 | Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol |  |  |  | Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare
17 | Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi si fixarea pivoților pe canal. |  |  |  | Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri
18 | Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală |  |  |  | Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură si grad sporit de adeziune, efect de camelion și posibiltatea de a lucra in straturi(opac si culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 мл, 50 aplicatoare, 3 ml seringa gel gravant
19 | Compozit fotopolimerizabil |  |  |  | Compozit rasinic hibrid cu micro umplutura Prezentare seringă min 4 gr culori: A2, A3, A3,5, AO2 AO3, P A2, P A3.Oferta va contine cite 35 seringi de fiecare nuanță
20 | Bonding |  |  |  | Adeziv auto-demineralizant foto-polimerizabil cu principii de adeziune chimica cat si micro-mecanice. Conține doi monomeri functionali 4-MET si Ester Acid Fosforic oferind o adeziune puternica la smalt Fara HEMA pentru o adeziune de lunga durata.Prezentare flacon min 5 ml
21 | Siler pentru obturații radiculare |  |  |  | Sealer bioceramic pentru obturații radiculare. Rășină epoxidică bioceramică, materiale bioactive și anorganice. Obturarea permanentă a canalelor Radiopacitate: Ridicată, Biocompatibilitate: Stimulează formarea țesutului apical și reparația osoasă. Prezentare : Seringi predozate
22 | Pansament radicular |  |  |  | Pastă pre-mixată pe bază de hidroxid de calciu utilizată pentru tratamente endodontice.Compoziție: Hidroxid de calciu (>40%), bismut oxid pentru radiopacitate, vehicul hidrosolubil.Tratamentul canalelor radiculare infectate (medicament intracanal).Seringi pre-umplute de 2 g, cu ace de aplicare incluse.
23 | Material pentru sigilarea perforațiilor |  |  |  | Oxid de calciu, silicat de calciu trivalent, silicat de aluminiu și particule bioactive.Biocompatibilitate: Material bioactiv care stimulează formarea țesutului apical.pH ridicat: Favorizează efectul antimicrobian și vindecarea.Timp de priză: 3-4 ore, asigurând manipulare eficientă.Rezistență: Rezistent la umiditate și scurgeri, oferind sigilare perfectă.Radiopacitate: Ridicată, pentru control radiologic optim. Prezentare :Pulbere în flacoane sau capsule, cu soluție lichidă pentru mixare.
24 | EDTA lichid |  |  |  | Soluție EDTA 17%, dizolvat în apă distilată, cu pH neutru. Dizolvă sărurile de calciu și demineralizează dentina. Compatibilitate: Poate fi utilizat în combinație cu hipoclorit de sodiu pentru efect maxim.Flacoane de min 100 ml cu sistem de dozare inclus.
25 | Clohexidina 0,5% |  |  |  | Soluție antimicrobiană pe bază de clorhexidină 0,5%, utilizată în tratamente stomatologice.Compoziție: Digluconat de clorhexidină 0,5% dizolvat în apă purificată.Flacoane de min 200 ml max 400 ml, cu sistem dozare inclus.
26 | Instrument pentru condensarea guttapercha |  |  |  | Plugger endodontic utilizat pentru condensarea gutapercii în canalul radicular. Oțel inoxidabil de înaltă calitate sau aliaj cu rezistență ridicată la uzură.Mâner anti-alunecare pentru control precis. Vârf fin: Diferite dimensiuni și conicități pentru acces la toate părțile canalului.Autoclavabil.Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare
27 | Instrument endodontic pentru localizarea si accesarea canalelor radiculare |  |  |  | Instrument endodontic utilizat pentru localizarea și accesarea canalelor radiculare.Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură, flexibilitate înaltă, Mâner anti-alunecare pentru manipulare sigură și confortabilă, autoclavabil, Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare,steril, ambalare individuală sau in seturi
28 | Instrument endodontic pentru prepararea canalelor radiculare |  |  |  | Micro-instrument rotativ utilizat pentru prepararea precisă a canalelor radiculare pentru acces în canale înguste sau curbe. Vârf rotunjit pentru siguranță, prevenind perforarea canalului. Conicitate variabilă, flexibilitate înaltă ce permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură. Oțel inoxidabil de calitate superioară sau aliaj de nichel-titan pentru flexibilitate sporită, autoclavabil, Dimensiuni disponibile: Gama completă de lungimi și conicități pentru diverse cazuri clinice.
29 | Fail endodontic manuale (tip K- file) |  |  |  | Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare.Flexibilitate ridicată: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură.Mâner ergonomic Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală in forma de patrat Dimensiuni : Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare
30 | Fail endodontic manuale (tip K- reamer) |  |  |  | Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare.Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală triunghiulară Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare
31 | Fail endodontic manuale (tip H- file) |  |  |  | Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare.Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală rotundă cu muchii ascuțite pentru tăiere eficientă intro singură directie, Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare
32 | Fail endodontic rotativ |  |  |  | Failuri endodontice rotative din nichel-titan (NiTi) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la fractură. Flexibilitate superioară: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de perforare sau fractură. Memorie controlată: Reduce stresul pe pereții canalului, minimizând riscul de eroare procedurală. Design de tăiere: Geometrie eficientă pentru îndepărtarea rapidă a resturilor dentinare, autoclavabil Dimensiuni gama ISO variată, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm, cu conicitate de la 4% la 8%.
33 | Fail endodontic rotativ |  |  |  | Failuri endodontice rotative NiTi (nichel-titan) cu tehnologie de expansiune termică pentru prepararea avansată a canalelor radiculare.Material: Nichel-titan tratat termic pentru flexibilitate și adaptabilitate excepțională.Expansiune termică: Instrumentul își modifică forma pentru a se adapta complet anatomiei canalului radicular.Flexibilitate unică: Permite accesul în canale complexe fără a compromite siguranța. Dimensiuni diametre ISO și conicități variate, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.
34 | Fail endodontic rotativ |  |  |  | Failuri endo rotative NiTi (nichel-titan) tratat termic pentru rezistență și flexibilitate sporită.Gestionarea canalelor curbate în tratamente primare și retratamente, autoclavabil Dimensiuni : Gama (ISO 15-50) cu conicități între 4% și 6%, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.
35 | Fail endodontic rotativ-retreatment file |  |  |  | File endo rotative NiTi (nichel-titan) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la uzură.concepute pentru retratamente endodontice. Flexibilitate ridicată,secțiune transversală triangulară Trei instrumente dedicate: lungime 16 mm - Îndepărtarea materialului din treimea coronară. lungime 18 mm- pentru treimea mediană. lungime 22 mm - acces în treimea apicală. autoclavabil
36 | Endoactivator |  |  |  | Dispozitiv pentru activarea solutiei de irigare in canalele radiculare Forma curbata a dispozitivului cu miner ergonomic, motorul sonic cu 3 viteze 2000, 6000 si 10000 rpm. Prezentare: dispozitiv, inclusiv duze mici, mari, medii min 25 buc per marime, si husa de protectie
37 | Tips Refils Endoactivator |  |  |  | Rezerve de vârfuri pentru sistemul EndoActivator, utilizate în activarea soluțiilor endodontice.Polimer flexibil, biocompatibil, cu durabilitate crescută,flexibilitate, neted. Dimensiuni small: Ø 15/02. medium: Ø 25/04.large: Ø 35/04. de unică folosință Compatibil exclusiv cu sistemul EndoActivator.
38 | Fail endodontic ultrasonic |  |  |  | Ufiles Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate și activarea ultrasonică a solutiilor pe canal
39 | Discuri de siguranță |  |  |  | Discuri de siguranță cu 8 petale din silicon moale,flexibil.
40 | Peeso Reamers |  |  |  | Reamere endodontice utilizate pentru lărgirea și pregătirea canalelor radiculare din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la uzură și deformare.Diametru progresiv pentru lărgirea uniformă a canalului.Vârf neagresiv, auclavabil Seturi numerotate (#1-#6), lungimi standard (32 mm). Marimi la solicitare
41 | Matrici secționale |  |  |  | Set matrici secționale asortate plus inele de fixare:1 inel scurt 1 inel înalt 1 inel Wide Prep (otel inoxidabil de inaltă calitate și brate acoperite cu material termo plastic) + Benzi matrice asortate + pene interdentare asortate + cleste pentru fixare inel
42 | Set matrici |  |  |  | Sistem de matrice dentară sectională : Inel de matrice din oțel inoxidabil elastic+Benzi matrice preformate din oțel inoxidabil subțir+ Clește ergonomic pentru fixare+ pene interdentare din compozit și adaptoare.
43 | Inel pentru fixare matrici |  |  |  | Inel de matrice sectională pentru restaurări directe clasa II. din oțel inoxidabil elastic și brațe acoperite cu siliciu pentru aderență crescută, durabil și reutilizabil după sterilizare autoclavată.Aderență crescută: Brațele acoperite asigură stabilitate pe dinte.Dimensiuni solicitate: Inel standard și inel pentru molari, adaptabil la cavități diverse.
44 | Pene interdentare anatomice |  |  |  | Pene interdentare anatomice din plastic biocompatibil, flexibil, cu rezistență ridicată la deformare.Dimensiuni: small, medium, large pentru utilizare în multiple cazuri clinice.
45 | Inel pentru fixare matrici |  |  |  | Inel de fixare a matricei pentru restaurări directe în cavități de clasa II, din oțel inoxidabil de înaltă calitate și brațe acoperite cu material termoplastic pentru aderență sporită.Brațe acoperite: Previne alunecarea și oferă o fixare stabilă.Reutilizabil: Autoclavabil, asigurând o durată lungă de viață.Dimensiuni :Standard, molar mare și premolar, pentru cazuri diverse.
46 | Rigla de calibrare conuri gutaperca |  |  |  | Instrument utilizat pentru măsurarea și calibrarea precisă a conurilor de gutapercă și a conurilor de hârtie în tratamente endodontice,din plastic rezistent la uzură sau oțel inoxidabil, biocompatibil.Scală gravată: Marcaje clare, de la 0 mm la 30 mm, pentru măsurători precise.
47 | Ace pentru irigare Endo |  |  |  | Ace pentru irigare Endo cu deschidere laterală din otel inoxidabil medical, virf rotungit atraumatic, orificiu lateral pentru distributia sigură a solutiei de irigare. Marimi 0.25X25 mm
48 | Ace Lentulo |  |  |  | Ace lentulo pentru obturarea canalelor – Lungime 25 mm; mărimi: 25 (rosu), 30 (albastru), 35 (verde), 40 (negru) la solicitare
49 | Departator de buze si obraji, fara latex OPTRAGATE |  |  |  | Departator de buze si obraji, fara latex, Prezentare cutie min 80 buc marimea S, marimea regular
50 | Digă lichidă |  |  |  | Seringă 1.2 ml
51 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%
52 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%
53 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%
54 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO
55 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO
56 | Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO
57 | Tirnerv instrument endodontic(pulpoextractor) |  |  |  | Pu îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare
58 | Cleme digă fără aripioare |  |  |  | Metal inoxidabil , tip clemă W8, A26, B4, 8A, 2,00,6,7,8,12A,13A,26N,60,205,207, B2 W7 tip clemă nr 25,24,26
59 | Material devitalizant cu paraformaldegehidă fără arsenicum |  |  |  | Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compozitia: Paraformaldehidă antiseptic, albumin care are acţiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină anestezic local; excipienţi de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) 3gr
60 | Soluţie pru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Solutie hipoclorit de sodiu nu mai putin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică şi dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă
61 | Material pru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananlelor radiculare |  |  |  | Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml
62 | Pansament antibacterian/antiinflamator pe canal |  |  |  | Material de remediere a abceselor pentru tratamentul si obturarea temporara a canalelor radiculare infectate Prezentare flacon praf 15g lichid 15 ml
63 | Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare |  |  |  | Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr.
64 | Largal lubrifiant pentru permiabilizarea canalelor radiculare |  |  |  | Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curațarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml
65 | Hemostatic pentru canalele radiculare |  |  |  | gel pe bază clorură de aluminiu 25% pentru coagulare instantanee.Seringa 1,2 gr
66 | Benzi celuloid abrazive |  |  |  | Benzi asortate pentru conturare (verde/albastru); pentru finisare verde/galbe si pentru lustruire galben/alb
67 | Pene interdentare |  |  |  | Material confectionare lemn Mod prezentare chit min 400 pene (superfine scurte/orange; fine scurte /albe; fine lungi/galbene medium scurte/albastre; medium lungi/roz dure lungi/mov)
68 | Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW |  |  |  | Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu
69 | Sprei lubrifiant |  |  |  | Ulei lubrefiere piese turbine și de mina
70 | Dezinfectant pentru curatirea și lubrefierea pieselor |  |  |  | Bactericid, virucid, lubrefiant piese turbine si de mina
71 | Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale |  |  |  | Pastile efervescente arome și nuanțe diverse(mentă portocală vanilie lamie) Componența: Natriu benzoat, mentol, timol coloranți si aromatizatori Prezentare 1000 comprimate în flacon
72 | Aplicatoare |  |  |  | Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2
73 | Discuri finisare |  |  |  | Discuri finisare cu grad divers de abrazivitate și diametru 12 mm și mini diametru 8mm
74 | Gel de albire |  |  |  | cu o concentratie de 40% peroxid de hidrogen, nitrat de potasiu si fluor (PF) , bicomponent -2 seringi autoatașabile
75 | Gel pentru albire ENDO |  |  |  | cu 35% peroxid de hidrogen pentru albirea dintilor devitali colorati .
76 | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular |  |  |  | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de ţesuturi; cu acţiune antiinflmatoare şi antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol)
77 | Gume de silicon |  |  |  | Gume silicon cu oxid de aluminiu pentru finisare si lustruirea restaurarilor din compozit formă cupă disc flacara, la solicitare
78 | Polipante |  |  |  | Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite, forme con, cupa , disc la solicitare
79 | Gel demineralizant |  |  |  | Acid ortofosforic 36% pentru gravarea dentinei si smaltului.Prezentare Seringa min 50 ml + conector +dispensere+aplicatore
80 | Adeziv/bonding |  |  |  | Adeziv fotopolimerizabil universal, într-un singur component, indicat pentru restaurările directe și indirecte în combinație cu cele 3 tehnici de gravare (gravare completă, auto-gravare și gravare selectivă). Prezentare flacon min 5 ml
81 | Perii sintetice pentru lustruit obturații |  |  |  | Perii pentru lustruit obturații diverse culori adaptabile la piesa contraunghi
82 | Dispozitiv de lustruire dentară cu aer (AIR FLOW JET) |  |  |  | Dispozitiv de lustruire, 4 iesiri, otel inoxidabil adaptabil la unitul stomatologic
83 | Pastă abrazivă |  |  |  | Culoare roză şi miros plăcut p/u şlefuirea suprafeţelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun şi alimente. Pastă cu particole de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient min 45 gr.
84 | Ace pentru anestezie cu carpule |  |  |  | Ace atraumatice indicate în orice tip de anestezie locala din otel de inalta calitate. Prezentare cut 100 buc. Marimi: 21 mm; 25mm; 27mm; 31mm la solicitare
85 | Seringă pentru carpule |  |  |  | Seringa cu aspiratie pasiva, autoclavabila, cu risc scazut de hematom, material confectionare integral inox
Semnat: _______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________________________________