# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea instalației de alimentare cu Adblue (inclusiv 2 eurocuburi).

- Denumirea organizatorului procedurii: Î.M. Parcul urban de autobuze

- IDNO: 1004600054327

- Adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51

- Numărul de telefon/fax: 022-83-73-35/022-55-60-30

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1-valoarea estimativă fără TVA-28 000,00lei |  |  |  |  |  |
| 1 | 42990000-2 | Instalație de alimentare cu Adblue (inclusiv 2 eurocuburi). | buc | 1 | - Tipul lichidului de pompare – Adlue - Sursa de alimentare a instalației – 220 V - Productivitatea – min. 32 litri per minut - Locul amplasării instalației – pe butoi sau eurocub - Evidența de Adblue eliberat – prin contor digital (electronic) - Rata de eroare a contorului – nu mai mare de 1% - Posibilitatea de calibrarea a contorului – obligatorie - Pompă (motor electric de pompare) – obligatoriu - Valvă de protecție – obligatoriu - Timpul de lucru încontinuu – pînă la 20 minute - Întrerupător – obligatoriu - Garanție – cel puțin 12 luni - Clasa de protecție împotriva umezelii și a prafului – IP 55 - Lungimea furtunului de alimentare – cel puțin 6 metri - Puterea motorului – cel puțin 400 Watt - Tipul pistolului de alimentare – automat - Suport pentru pistol – obligatoriu - Diametrul furtunului de alimentare – 19 mm Instalația de alimentare obligatoriu v-a conține: - O pompă electrică de alimentare - Un contor digital de evidență a catității de Adblue eliberat, cu o rată de eroare nu mai mare de 1% - Un pistol de alimentare cu funcție automata de oprire - Un furtun de alimentare și un sistem de furtunuri care să asigure conectarea în serie a cel puțin 2 eurocuburi cu Adblue. Să fie asigurată posibilitatea conectării ulterioare a 4 eurocuburi (pe viitor). - Sisteme de montare și fitinguri. În prețul ofertei agentului economic obligatoriu v-a include - Instalația de alimentare cu Adblue conform caracteristicilor tehnice enumerate mai sus. - Serviciile de instalare/conectare a instalației și a eurocuburilor - Prețul pentru 2 eurocuburi. |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA-28 000,00 lei |  |  |  |  |  |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

8.   Termenii și condițiile de livrare/instalare/conectare solicitați: pînă la 30 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului:12 luni.

- Acte necesare pentru ofertă:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extrasul recent (maximum 6 luni) din Registru de stat al întreprinderilor | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | DA |
| 2 | Formularul ofertei | Original –confirmat prin semnătura și ștampila Participantului | DA |
| 3 | Specificații tehnice | Original –confirmat prin semnătura și ștampila | DA |
| 4 | Specificații de preț | Original –confirmat prin semnătura și ștampila Participantului | DA |
| 5 | Garanție pentru instalație – cel puțin 12 luni. | Original –confirmat prin semnătura și ștampila Participantului | DA |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic pret.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Conform www.achizitii.md

- pe: [data] conform www.achizitii.md

prin intermediul www.achizitii.md

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: www.achizitii.md.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

Conducătorul grupului de lucru:  Copaci Vitalie               L.Ș.