| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice (surse mobile de lumină) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampă de lucru LED |  |  |  | Din plastic, forma tubulară, cu o extremitate de tip mâner, alta dotată cu cârlig de prindere, iar pe mijloc sursa de lumină. Acumulator cu capacitatea ≥600 mAh, mufa pentru 12 V, buton aprindere-stângere încorporat în mâner. Sursa de lumină pe bază de LED, cu temperatura de culoare ≥4000 K, flux luminos ≥110 lm. Lungimea totală: ≥100 mm. Accesorii: Sursă de 12 V (curent continu) din rețea 220-240V (curent alternativ), sursă de 12 V (curent continu) din rețeaua auto de 12-16 V (curent continu). |  |  |  |
| Corp de iluminat portabil de avarie |  |  |  | Din plastic, forma dreptunghiulară, o extremitate dotată cu picior de suport, alta cu mâner de transportare, pe mijloc o latură cu sursă de lumină, iar una din celelalte laturi cu reglaj a fluxului de lumină,buton de aprindere-stângere. Grad de protecție (IP): ≥20. Lungimea totală: ≥400 mm. Sursa de lumină pe bază de LED, cu temperatura de culoare ≥4000 K. Acumulator de tip Li-Ion incorporat, capacitatea ≥1200 mAh. Mufă pentru încărcarea acumulatorului direct de la rețea 220-240V (curent alternativ). |  |  |  |
| Lanternă LED |  |  |  | Puterea: ≥3 W; Flux luminos: ≥150 lm; Capacitate acumulator: ≥1200 mAh; Tip mufă de încărcare acumulator: USB; Magnet de prindere și mâner: DA; Dimensiuni minime: 117x50x26 mm. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________