CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor   Resistematizarea incгperilor de la demisolul Blocului A, оn scopul unitгsii de autoclavare si sterlizare a institutiei medicale IMSP SR Ialoveni creгrii Unitгtii Centrale de Farmacie Spitaliceascг, S
SI 2-1-8
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
			
1	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,060	
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,000	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,200	
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900	
	5	Masa utilajului	t	0,027	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	
2	10-06-034-12
	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica (Box plastic p/t releu 85*85mm)
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,000	
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,002	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,020	
	1012073	Ate aspre	kg	0,004	
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,000	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,020	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,020	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,103	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,340	
3	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Expandor pentru 4 zone)
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	11,000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,300	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,030	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,290	
4	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul  LOG TTE LOOP, Teletec Bulgaria)
	buc	3,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,105	
5	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (sursa de alimentare suplimentara 12V/2A HD POINT)
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	5,000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,300	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	
6	10-01-039-06
	Acumulator 12V, 7A/h Delta DT1207
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,000	
7	10-01-039-06
	Acumulator 12V, 18A/h Delta DT1218
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,000	
8	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Teletec )
	buc	55,000	
	1	Muncitor	h-om	110,000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,022	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	16,500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,220	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	10,450	
9	10-08-002-06
	Avertizoare: Baza pentru detectoare conventionale (B 24 Teletec )
	buc	55,000	
	1	Muncitor	h-om	19,250	
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,001	
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 	t	0,001	
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,083	
	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,083	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	6,600	
10	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (detector manual antiincendiu conexiune cu 2 fire)
	buc	3,000	
	1	Muncitor	h-om	3,000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	
	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,015	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,300	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,006	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,180	
11	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate(Sirena cu semnal acustic si optic SF 200 Teletec)
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	11,000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,300	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,020	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	
12	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate(Sirena cu semnal acustic si optic SF 50 Teletec)
	buc	3,000	
	1	Muncitor	h-om	33,000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,006	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,900	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,390	
13	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, РЗК 78/3 24V DC
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,000	
14	10-08-003-04
	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) (GSM emitator OKO-7S)
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	5,000	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,300	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,007	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	
15	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	4,800	
	1	Muncitor	h-om	32,352	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,003	
	1019852	Vopsea	kg	0,096	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,488	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,840	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	58,560	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,240	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,096	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,768	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,096	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,096	
16	
	Cablu JE-HH FE 180 E30 PH120 x1x2x0.8 mm
	m	480,000	
	17	Cablu JE-HH FE 180 E30 PH120 x1x2x0.8 	m	480,000	
17	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,300	
	1	Muncitor	h-om	3,720	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,003	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,150	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,900	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,900	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,117	
18	
	Cablu ВВГнг FRLS- 3*1,5
	m	30,000	
	3-22256	Cablu ВВГнг FRLS- 3*1,5	m	30,000	
19	08-02-409-6 k=0.5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm(coeficient manopera k=0.5)
	100 m	4,000	
	1	Muncitor	h-om	38,200	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	48,800	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	48,800	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,800	
	5009030	Flanse	10 buc	4,000	
	5009070	Racordari	10 buc	8,000	
	50092	Profil de montaj	buc	2,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,760	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,440	
20	
	Teava  din PE  16mm
	m	400,000	
	20	Teava  din PE 16mm	m	400,000	
21	08-02-411-1k=0.5
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,100	
	1	Muncitor	h-om	1,735	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,105	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,180	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,180	
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	
	5009031	Scoabe	10 buc	2,500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,000	
	5009070	Racordari	10 buc	0,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,500	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,022	
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,790	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,022	
22	
	Teava gofrata metalic  16mm
	m	10,000	
	gr20	Teava gofrata metalic  16mm	m	10,000	
23	
	Piese metalice (materiale  de fixare) 
	kg	15,000	
	1452	Piese metalice (material de fixare)	kg	15,000	
		2. Utilaj
			
24	Pretul firmei
	Detector combinat de fum+incalzire 
	buc	55,000	
	622556	Detector combinat de fum+incalzire 	buc	55,000	
25	pret firma
	Baza pentru detectori
	buc	55,000	
	010123-1	Baza pentru detectori 	buc	55,000	
26	pret firma
	Bloc de alimentare 12 V/7A/ora DELTA DT1207
	buc	1,000	
	s2854	Bloc de alimentare 12V/7A/ora DELTA DT1207	buc	1,000	
27	pret firma
	Bloc de alimentare 12 V/18A/ora DELTA DT1218
	buc	1,000	
	18s2854	Bloc de alimentare 12V/18A/ora DELTA DT1218	buc	1,000	
28	pret firma
	Convertizor de tensiune 12V/2A HD POINT
	buc	1,000	
	36	Convertizor de tensiune 12V/2A HD POINT	buc	1,000	
29	pret firma
	Module ML EXP Teletec
	buc	1,000	
	33	Modul LOG ML Exp Teletek	buc	1,000	
30	Pretul firmei
	Expandor pentru  4 zone
	buc	2,000	
	580-21258	Expander pentru 4 zone	buc	2,000	
31	Pretul firmei
	Boxa din plastic pentru releu 85*85
	buc	1,000	
	vvp1258	Boxa din plastic pentru releu 85*85mm	buc	1,000	
32	Pretul firmei
	Panou incendiar de receptie -control MAG 8 PLUS Teletec 
	buc	1,000	
	p1258	Panou incendiar de receptie-control 8 bucle MAG 8Plus Teletek	buc	1,000	
33	pret firma
	Transmitator radio  (tip GSM emitator OKO-7 S)
	buc	1,000	
	21	Transmitator radio  (tip GSM emitator OKO-7S)	buc	1,000	
34	pret firma
	Avertizoare  de incendiu manual Buton Teletec
	buc	3,000	
	5222558	Avertizoare  de incendiu manual ,Buton D SensoMAG MCP50Teletek	buc	3,000	
35	pret firma
	Sirena exterioara SF-200 Teletek
	buc	1,000	
	2543	Sonerie cu stroboscop exterioara SF-200 Teletek	buc	1,000	
36	pret firma
	Sirena interioara SF-50 Teletek
	buc	3,000	
	i2543	Sonerie cu stroboscop interioara SF-50Teletek	buc	3,000	
37	pret firma
	Releu 78/3 24V DC
	buc	1,000	
	r2543	Releu  78/3 24V DC	buc	1,000