## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Consumabilelor, pieselor și accesoriilor pentru TURN AESCULAP conform necesităților IMSP SR Cahul pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | Electrod spatulă monopolar | Electrod spatulă monopolar |  |  |  | Electrod spatulă monopolar, echivalent cu codul GK386R
33100000-1 | 2 | Instrument endoscopic cu vîrf tip cupă ovală pentru fascie | Instrument endoscopic cu vîrf tip cupă ovală pentru fascie |  |  |  | Instrument endoscopic cu vîrf tip cupă ovală pentru fascie echivalent cu codul PL152R
33100000-1 | 3 | Instrument endoscopic cu vîrf tip cîrlig pentru fascie | Instrument endoscopic cu vîrf tip cîrlig pentru fascie |  |  |  | Instrument endoscopic cu vîrf tip cîrlig pentru fascie echivalent cu codul PL153R
33100000-1 | 4 | Manipulator uterin | Manipulator uterin |  |  |  | Manipulator uterin echivalent cu codul ER800R
33100000-1 | 5 | Set piese de mînă irigare de unică folosință | Set piese de mînă irigare de unică folosință |  |  |  | Set piese de mînă irigare de unică folosință, echivalent cu codul PG122SU, ambalare până la 10 bucăți în cutie
33100000-1 | 6 | Garnitura externă din silicon pentru troacare 5 mm | Garnitura externă din silicon pentru troacare 5 mm |  |  |  | Garnitura externă din silicon pentru troacare 5 mm, echivalent cu codul EK081P
33100000-1 | 7 | Garnitura completă din silicon pentru troacare 10-12 mm | Garnitura completă din silicon pentru troacare 10-12 mm |  |  |  | Garnitura completă din silicon pentru troacare 10-12 mm, echivalent cu codul EK83P, ambalare până la 2 bucăți în cutie
33100000-1 | 8 | Garnitura internă din silicon pentru troacare 10-12 mm | Garnitura internă din silicon pentru troacare 10-12 mm |  |  |  | Garnitura internă din silicon pentru troacare 10-12 mm, echivalent cu codul EK084P
33100000-1 | 9 | Garnitura externă din silicon pentru troacare 10-12 mm | Garnitura externă din silicon pentru troacare 10-12 mm |  |  |  | Garnitura externă din silicon pentru troacare 10-12 mm, echivalent cu codul EK087P
33100000-1 | 10 | Set de tuburi flexibil sterile REF | Set de tuburi flexibil sterile REF |  |  |  | Set de tuburi flexibil sterile REF, echivalent cu codul TO449-01

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Consumabilelor, pieselor și accesoriilor pentru TURN AESCULAP conform necesităților IMSP SR Cahul pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Electrod spatulă monopolar | Electrod spatulă monopolar | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 1416.67
33100000-1 | 2 | Instrument endoscopic cu vîrf tip cupă ovală pentru fascie | Instrument endoscopic cu vîrf tip cupă ovală pentru fascie | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 6408.33
33100000-1 | 3 | Instrument endoscopic cu vîrf tip cîrlig pentru fascie | Instrument endoscopic cu vîrf tip cîrlig pentru fascie | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 4119.17
33100000-1 | 4 | Manipulator uterin | Manipulator uterin | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 18330
33100000-1 | 5 | Set piese de mînă irigare de unică folosință | Set piese de mînă irigare de unică folosință | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 153941.67
33100000-1 | 6 | Garnitura externă din silicon pentru troacare 5 mm | Garnitura externă din silicon pentru troacare 5 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 4145.83
33100000-1 | 7 | Garnitura completă din silicon pentru troacare 10-12 mm | Garnitura completă din silicon pentru troacare 10-12 mm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 10041.67
33100000-1 | 8 | Garnitura internă din silicon pentru troacare 10-12 mm | Garnitura internă din silicon pentru troacare 10-12 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 12614.17
33100000-1 | 9 | Garnitura externă din silicon pentru troacare 10-12 mm | Garnitura externă din silicon pentru troacare 10-12 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 18590.83
33100000-1 | 10 | Set de tuburi flexibil sterile REF | Set de tuburi flexibil sterile REF | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 28333.33
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 257941.67

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________