	Lucrari de reparatii in cadrul IMSP "Policlinica Stomatologica Republicana" din mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Lucrari de reparatii in cadrul IMSP "Policlinica Stomatologica Republicana" din mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Cabinet nr. 310



	1.1.1. Demontari



	1
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	8,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	1,7600

	2
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	10,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,6000

	3
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,1200

	4
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	40,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	6,4000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.1.2. Tavan



	5
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)

	m2
	
	26,7300



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	1,6038

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	1,6038

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,1336

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	0,5346

	6
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	26,7300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8019

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	7,2171

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,3365

	7
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	26,7300



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	40,8969

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	190,8522

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,1069

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,1117

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,5212

	8
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	26,7300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,3460

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	29,4030

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	4,0095

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,0080

	9
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	26,7300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8019

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,0095

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,3365

	10
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	26,7300



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	12,0285

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,6730

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	28,1975

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0267

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0267

	11
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	26,7300



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	5,3460

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,6730

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	13,1779

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0267

	12
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	26,7300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8019

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,0095

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,3365

	13
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)

	m2
	
	26,7300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	14,7015

	
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	0,4000
	10,6920

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,6038

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	13,3650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,3365

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0535

	14
	RpCO56C
	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate

	m2
	
	5,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	0,6500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	0,6000

	15
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	5,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	9,5500

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	5,2763

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	4,6180

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	11,0550

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	11,8087

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	3,8064

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	1,3618

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,4397

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	8,2912

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	81,3547

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0230

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,2375

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)



	16
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)

	m2
	
	72,5500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	4,3530

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	4,3530

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,3628

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	1,4510

	17
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta de la pereti

	m2
	
	1,5000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	1,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	1,2000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0045

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,0225

	18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	72,5500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,1765

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	19,5885

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,6275

	19
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	72,5500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	14,5100

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	79,8050

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	10,8825

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,0218

	20
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	72,5500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	88,5110

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	518,0070

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,2902

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,7314

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,1608

	21
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	72,5500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,1765

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,8825

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,6275

	22
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	72,5500



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	32,6475

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,2550

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	76,5330

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0726

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0726

	23
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	72,5500



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	14,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,2550

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	35,7672

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0726

	24
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	72,5500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,1765

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,8825

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,6275

	25
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)

	m2
	
	72,5500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	39,9025

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	0,4000
	29,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,3530

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	36,2750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,6275

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,1451

	26
	CN05B
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 

	m2
	
	72,5500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	22,4905

	
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	0,2500
	18,1375

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	3,6275

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	36,2750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,6275

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,0726

	27
	RpCO56C
	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate

	m2
	
	6,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	0,7800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	0,7200

	28
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)

	m2
	
	6,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	10,7220

	
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	6,3315

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	4,4320

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	13,2660

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	14,1705

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	4,5677

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	1,6341

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,5276

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	9,0450

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	77,8473

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0384

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,2532

	29
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	1,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0450

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	0,4050

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,0750

	30
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	1,5000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	2,4750

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	1,5453

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	5,6055

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	0,7120

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	30,3000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,0180

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,0150

	31
	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 

	m3
	
	0,4200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,1890

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900
	1,4238

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,0504

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,0336

	32
	CL18A
	Confectii metalice diverse

	kg
	
	150,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	28,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,5000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,5000

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	1,5000

	
	27752763611343
	Confectii metalice M16
	kg
	1,0000
	150,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,7500

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,2000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	2,2500

	33
	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	
	0,1500



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,6500
	0,2475

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,3800
	0,5070

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,2400
	0,0360

	34
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	
	0,1500



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8200
	0,5730

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,2000
	0,7800

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,3600
	0,0540

	35
	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	8,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	5,2000

	36
	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita

	buc
	
	8,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	1,2000

	
	2874136321330022
	Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita
	buc
	1,0000
	8,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)
	

	1.1.4. Pardosea



	37
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	
	26,7300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	6,1479

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	6,1479

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,8019

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,8019

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,8019

	38
	CG01D
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ  surub 6buc / 1 m2

	m2
	
	26,7300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4000
	10,6920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,3365

	
	267011220430011
	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm
	m2
	1,0500
	28,0665

	
	3333
	Suruburi
	buc
	6,0000
	160,3800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0535

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,2673

	39
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	28,7300



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	57,4600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	34,1887

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	4,3310

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	10,1058

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	151,5867

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	29,4511

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	4,3310

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	31,7610

	
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	1,0500
	30,3173

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,0433

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,2873

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,3448

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	5,7460

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.1.5. Tamplarie



	40
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)

	m2
	
	2,1000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,7850

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2100

	
	281210630605022
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,0500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3675

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,2600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0420

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
	

	1.1.6. Apa-canalizare



	41
	RpSC21A
	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000
	2,2000

	
	262210243800011
	Lavoar - existent
	buc
	1,0000
	1,0200

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar - existent
	buc
	1,0000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,0400

	42
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	0,8500

	43
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,6500

	
	29131242013703
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apa-canalizare
	

	1.1.7. Incalzire



	44
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)

	buc
	
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0600

	
	281123630620012
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	1,0000

	45
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	46
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	8,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	4,2400

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	1,0400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	1,9520

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	0,5200

	47
	IB06B
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	0,6500

	
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	48
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,0160

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0320

	49
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	50
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	51
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	14,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	4,9000

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	18,7460

	52
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	14,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	1,2600

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	0,5600

	53
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	1,7000

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0280

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	0,1000

	54
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,3200

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,0300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	0,1000

	55
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,6000

	
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,0600

	56
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,1000

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	0,1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.1.8. Oxigen medical



	57
	F E03 B
	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm

	m
	
	25,0000



	
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	1,3200
	33,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,2500

	
	27461633348513
	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm
	m
	1,0100
	25,2500

	
	2721204123011
	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru
	buc
	0,3000
	7,5000

	
	2721204115021
	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru
	buc
	0,1000
	2,5000

	
	2874115840602
	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru
	buc
	1,0000
	25,0000

	
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	0,0300
	0,7500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2500
	6,2500

	
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	0,3000
	7,5000

	
	2874115837198
	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm
	buc
	1,0000
	25,0000

	
	2875276311801
	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru
	buc
	1,0500
	26,2500

	58
	SD06A
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	1,2600

	
	29131242031700
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru  tevi de otel d1/2"
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2721204123100
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata
	buc
	1,0000
	3,0600

	59
	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"

	m
	
	25,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1100
	2,7500

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0500
	1,2500

	60
	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv

	m
	
	25,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,0900
	2,2500

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0400
	1,0000

	61
	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3700
	0,7400

	
	25212167010001
	Teava din otel 1 1/2"
	m
	0,2500
	0,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0200
	0,0400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0490
	0,0980

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0090
	0,0180

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0250
	0,0500

	
	2710602000092
	Armaturi
	kg
	0,0220
	0,0440

	62
	11-07-001-02
	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer: Panou pentru gaze medicale, prize electrice

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	6,1800

	
	1011513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,00001
	0,0000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1000
	0,3000

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,0200
	0,0600

	63
	pret de piata
	Panou pentru gaze medicale, prize electrice

	buc
	
	3,0000



	
	324444441234
	Panou pentru gaze medicale, prize electrice
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Oxigen medical
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabinet nr. 310
	

	1.2. Sala de interventii



	1.2.1. Demontari



	64
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	13,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	2,8600

	65
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	14,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,8400

	66
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,3600

	67
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	40,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	6,4000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	2,0000

	68
	RpCM33F
	Demontarea placajelor din sticla

	m2
	
	14,6700



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,4000
	5,8680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	5,8680

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0440

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,2934

	69
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

	m2
	
	6,4200



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	8,4744

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	0,0642

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	0,3852

	70
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi

	m2
	
	7,2600



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,5246

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,5246

	71
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor 

	m2
	
	0,5200



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,1092

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,1092

	72
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - pereti din aluminiu

	m2
	
	6,7500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,4175

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,4175

	73
	RpCM33A
	Demontarea placajelor la pereti

	m2
	
	62,7100



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	50,1680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	50,1680

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,1881

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,9406

	74
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor gresie

	m2
	
	44,9000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	17,5110

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	17,5110

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	2,2450

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	2,2450

	75
	RpCK42A
	Desfacerea sapei de mortar de ciment 

	m2
	
	44,9000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	6,7350

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,7350

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	2,2450

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,7960

	76
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	
	13,5800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	3,1234

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	3,1234

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,4074

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,4074

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,4074

	77
	RpCO56C
	Demontarea placarii peretilor cu gipscarton

	m2
	
	32,1500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	4,1795

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	3,8580

	78
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

	m2
	
	15,5000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	20,4600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	0,1550

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	0,9300

	79
	RpVC41A
	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h

	buc
	
	1,0000



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	16,2000
	16,2000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0800
	0,0800

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0500
	0,0500

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.2.2. Tavan



	80
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)

	m2
	
	62,4800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	3,7488

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	3,7488

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,3124

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	1,2496

	81
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	62,4800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,8744

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	16,8696

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,1240

	82
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	62,4800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	95,5944

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	446,1072

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,2499

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	4,9359

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	1,2184

	83
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	62,4800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	12,4960

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	68,7280

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	9,3720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,0187

	84
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	62,4800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,8744

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,3720

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,1240

	85
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	62,4800



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	28,1160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,2480

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	65,9102

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0625

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0625

	86
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	62,4800



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	12,4960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,2480

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	30,8026

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0625

	87
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	62,4800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,8744

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,3720

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,1240

	88
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)

	m2
	
	62,4800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	34,3640

	
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	0,4000
	24,9920

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,7488

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	31,2400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,1240

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,1250

	89
	RpCO56C
	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate

	m2
	
	15,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	1,9500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	1,8000

	90
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	15,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	28,6500

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	15,8287

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	13,8539

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	33,1650

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	35,4262

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	11,4193

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	4,0853

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,3191

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	24,8737

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	244,0642

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0690

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,7125

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.2.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)



	91
	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm)

	m2
	
	59,3500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,6490
	216,5682

	
	266210555270100012
	Placi ghips-carton 12,5 mm  hidrofob
	m2
	4,2000
	250,5163

	
	252130260229061
	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)
	m2
	1,0300
	61,4362

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	68,2955

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	131,2228

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	72,7690

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	3,0300
	180,7297

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,9710
	57,9170

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	10,4382

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	89,4701

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	12,6900
	756,9173

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	29,4300
	1 755,4039

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	0,9543

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0154
	0,9140

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0937
	5,5611

	92
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)

	m2
	
	12,5000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,0600
	0,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,7500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,0625

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0200
	0,2500

	93
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	211,1000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	6,3330

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	56,9970

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,5550

	94
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	211,1000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	42,2200

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	232,2100

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	31,6650

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,0633

	95
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	211,1000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	257,5420

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 507,2540

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,8444

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	16,6769

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	3,3776

	96
	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	
	92,4000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	221,7600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	1 321,3200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,9240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	14,7840

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	2,7720

	97
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	211,1000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	6,3330

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	31,6650

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,5550

	98
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	211,1000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	94,9950

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	21,1100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	222,6894

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,2111

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2111

	99
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	211,1000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	42,2200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	21,1100

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	104,0723

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2111

	100
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	211,1000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	6,3330

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	31,6650

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,5550

	101
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)

	m2
	
	211,1000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	116,1050

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	0,4000
	84,4400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	12,6660

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	105,5500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	10,5550

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,4222

	102
	CN05B
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 

	m2
	
	211,1000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	65,4410

	
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	0,2500
	52,7750

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	10,5550

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	105,5500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	10,5550

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,2111

	103
	RpCO56C
	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate

	m2
	
	17,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	2,2100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	2,0400

	104
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)

	m2
	
	17,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	30,3790

	
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	17,9392

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	12,5575

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	37,5870

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	40,1497

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	12,9419

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	4,6300

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,4949

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	25,6275

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	220,5673

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,1088

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,7174

	105
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	8,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2400

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	2,1600

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4000

	106
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	8,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	13,2000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	8,2416

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	29,8960

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	3,7976

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	161,6000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0162

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,0960

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,0800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)
	

	1.2.4. Pardosea



	107
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	44,9000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	26,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,4900

	
	26641021020101
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,0330
	1,4817

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,3470

	108
	CG01A1 k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	44,9000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	13,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	2,6940

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	289,6050

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,9429

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,2694

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,4041

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,2021

	109
	CG01D
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ  surub 6buc / 1 m2

	m2
	
	17,5800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4000
	7,0320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,8790

	
	267011220430011
	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm
	m2
	1,0500
	18,4590

	
	3333
	Suruburi
	buc
	6,0000
	105,4800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0352

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1758

	110
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	62,4800



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	124,9600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	74,3512

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	9,4189

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	21,9773

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	329,6601

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	64,0482

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	9,4189

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	69,0716

	
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	1,0500
	65,9320

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,0942

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,6248

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,7498

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	12,4960

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.2.5. Tamplarie



	111
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.)

	m2
	
	12,5100



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	10,6335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,2510

	
	281210630605022
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	12,5100

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	50,0400

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	6,2550

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	2,1892

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	7,5060

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	12,5100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,2502

	112
	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor

	buc
	
	6,0000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	11,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,3600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
	

	1.2.6. Apa-canalizare



	113
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	1,9000

	114
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	1,7000

	115
	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000
	5,7000

	
	262210211133000
	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile
	buc
	1,0100
	3,0906

	
	2875114220222800
	Sifon  90 grade cromat
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000
	0,9180

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100
	3,0906

	116
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare

	buc
	
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	4,9500

	
	29131242013703
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	6,0000

	117
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fitingurile din norma)

	m
	
	40,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	25,2000

	
	252121671113
	Conducta PP-R, D=20 mm
	m
	1,0200
	40,8000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,8000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,2400

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,0800

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	1,6760

	118
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	40,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	6,4000

	119
	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)

	m
	
	40,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	14,0000

	
	1111000101113
	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm
	m
	1,0300
	43,2600

	120
	Pret de piata
	Cot PP-R, D=20 mm

	buc
	
	12,0000



	
	252315671006
	Cot PP-R, D=20 mm
	buc
	1,0300
	12,3600

	121
	Pret de piata
	Mufa PP-R, D=20 mm

	buc
	
	8,0000



	
	252315696
	Mufa PP-R, D=20
	buc
	1,0300
	8,2400

	122
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)

	m
	
	20,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	5,0000

	
	2521216720112
	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm
	m
	1,0300
	20,6000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,2400

	123
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)

	buc
	
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	1,3200

	
	252315671998
	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,0600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,0720

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apa-canalizare
	

	1.2.7. Incalzire



	124
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)

	buc
	
	3,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,4100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0900

	
	281123630620012
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	1,5000

	125
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,4800

	126
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	16,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	8,4800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	2,0800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	3,9040

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	1,0400

	127
	IB06B
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	2,6000

	
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0160

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0320

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,2000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	16,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	1,0000

	128
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	1,8000

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,0640

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,1280

	129
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,7200

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0480

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0960

	130
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,7200

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0480

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0960

	131
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	48,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	16,8000

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	64,2720

	132
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	48,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	4,3200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	1,9200

	133
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	3,4000

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,1200

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0560

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	0,2000

	134
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,6400

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,0600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	0,0320

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	0,2000

	135
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,6000

	
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,0600

	136
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,4000

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	0,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala de interventii
	

	1.3. Evacuare gunoi



	137
	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	
	24,5000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9600
	72,5200

	138
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	24,5000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	11,0250

	139
	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)

	t
	
	24,5000



	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,2580
	6,3210

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Evacuare gunoi
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Cabinet nr. 310



	140
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	1,5000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	10,1100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0300

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,4650

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	1,2000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	18,3000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0750

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0300

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,2400

	141
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2

	m
	
	150,0000



	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	150,0000

	142
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	2,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	15,7200

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0021

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,6200

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	1,6000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	24,4000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0400

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,6400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,0800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,0800

	143
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2

	m
	
	200,0000



	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	200,0000

	144
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)

	100 m
	
	3,5000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	83,3000

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	350,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0073

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	3,3600

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	46,9000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	46,9000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	23,4500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	63,0000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	16,9400

	145
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm

	100 buc
	
	0,0800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	9,5200

	
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	100,0000
	8,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0042

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0080

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0336

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,0968

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	3,3760

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,0968

	146
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,6440

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	2,0400

	147
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20

	100 buc
	
	0,1200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	5,1840

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	12,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,1224

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0132

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	0,7680

	148
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	14,0000



	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	14,0000

	149
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme

	buc
	
	1,0000



	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabinet nr. 310
	

	2.2. Sala de interventii



	150
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	2,8000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	18,8720

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0560

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,8680

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	2,2400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	34,1600

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1400

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0560

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,4480

	151
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2

	m
	
	280,0000



	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	280,0000

	152
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	2,3000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	18,0780

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0460

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,7130

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	1,8400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	28,0600

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1150

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0460

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,7360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,0920

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,0920

	153
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2

	m
	
	230,0000



	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	230,0000

	154
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)

	100 m
	
	5,1000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	121,3800

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	510,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0107

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	4,8960

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	68,3400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	68,3400

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	34,1700

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	91,8000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	24,6840

	155
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm

	100 buc
	
	0,1600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	19,0400

	
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	100,0000
	16,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0085

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0160

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0005

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0672

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,1936

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	6,7520

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,1936

	156
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,0600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	1,9320

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	6,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	6,1200

	157
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20

	100 buc
	
	0,1800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	7,7760

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	18,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,1836

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0198

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	1,1520

	158
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	24,0000



	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	24,0000

	159
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme

	buc
	
	3,0000



	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala de interventii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


