Reparatia capitala a blocurilor locative Nr.1 si Nr.2 a internatului Psihoneurologic, situat in r.Edinet, s.Brinzeni №004/2017-SI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 2-2-
Deviz-oferta № 2-2-
Bloc B2. Semnalizarea antiincendiu. (marca SI)
	(denumirea lucrгri)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrгri       	
U.M. 	Cantitate 	Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 					
		Capitolul 1.1. Приборы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре					
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Пульт контроля и управления С2000М)	buc	1,000			
 2	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000СП1)	buc	1,000			
 3	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блок индикации "Болид" C2000БИ)	buc	1,000			
 4	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Прибор приемно-контрольный Сигнал 20М)	buc	1,000			
 5	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Клавиатура)	buc	1,000			
 6	10-02-030-02
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Телефонный информатор)	buc	1,000			
 7	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ)	buc	80,000			
 8	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР-3СУ)	buc	5,000			
 9	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Cирены)	buc	12,000			
 10	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП)	buc	1,000			
 11	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумуляторные батареи)	buc	2,000			
 12	10-06-034-05
	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс для установки аккумуляторов)	buc	1,000			
 13	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (Шкаф пожарной сигнализации)	buc	1,000			
   		Capitolul 1.2. Кабели и провода					
14	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубе)	km	1,725			
 15	Pret de piata
	Кабель для датчиков систем сигнализации КПСнг FRLS 1х2х0,75мм2	m	1 500,000			
 16	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS-0,66 сеч. 2х1,5 мм2	m	180,000			
 17	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS-0,66 сеч. 3х1,5 мм2	m	45,000			
 18	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка разветвительная)	100 buc.	0,380			
   		Capitolul 1.3. Монтажные изделия и материалы					
19	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm ПВХ	100 m	0,100			
 20	Pret de piata
	Труба ПВХ  Д=50мм 	m	10,000			
 21	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 	100 m	18,000			
 22	Pret de piata
	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм 	m	1 800,000			
 23	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (гильзы)	100 m	0,050			
 24	Pret de piata
	Труба стальная Д=50мм (гильзы)	m	5,000			
 25	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,005			
 26	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  (желоб металлический для защиты кабеля)	m	10,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Valoare utilajului					
27	Цена поставщика
	Пульт контроля и управления С2000М	buc	1,000			
 28	Цена поставщика
	Блок релейный исп.01 С2000-СП1	buc	1,000			
 29	Цена поставщика
	Блок индикации С2000БИ	buc	1,000			
 30	Цена поставщика
	Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 М	buc	1,000			
 31	Цена поставщика
	Клавиатура С2000К	buc	1,000			
 32	Цена поставщика
	Телефонный информатор С200-ИТ	buc	1,000			
 33	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ	buc	88,000			
 34	Цена поставщика
	Извещатель ИПР-3СУ	buc	6,000			
 35	Цена поставщика
	Сирена наружной установки со стробоскопом SA-913	buc	1,000			
 36	Цена поставщика
	Сирена внутренней установки со стробоскопом 	buc	1,000			
 37	Цена поставщика
	Сирена внутренней установки Sien PS 40	buc	11,000			
 38	Цена поставщика
	Резервный источник питания РИП 12А	buc	1,000			
 39	Цена поставщика
	Аккумуляторные батареи 12 В, 18Ач 	buc	2,000			
 40	Цена поставщика
	Шкаф пожарной сигнализации 600х400х240мм	buc	1,000			
 41	Цена поставщика
	Резистор 1,5кОм	buc	20,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz: