| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică a aparatelor de măsurare, de testare şi de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială apă potabilă, apă tehnică și gaze naturale, apă de supliment, apă de rețea. |  |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini (Anexa Nr.1) |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor de masă (aparate de cântărit cu funcționare neautomată, balanțe mecanice cu cadran, set greutăți cl.F1,F2,ajustare balanțe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor de volum (distribuitoare de petrol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare mijloacelor de măsură a mărimelor electromagnetice (contoare de energie electrică trifazate, monofazate, transformatoare de curent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a presiunii (manometre simple, de oxigen, cu contact electric, de gaz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor termice (punți automate, termometre de sticla cu lichid, higrometru psihrometric) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor geometrice (tije metrice, micrometre cu calibru de instalare, șublere,riglă gradată de măsurat metalică,echer, panglică de măsuarare 5m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor fizico-chimice (analizoare de gaze staționare, analizator de gaze de eșapament, luxmetru, analizoarelor de gaze mobile, densimetru din sticlă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică a mijloacelor de măsură frecvență și timp (cronometre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor electromagnetice (aparat pentru măsurarea circuitului faza zero) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УД2-12, grosimetru ultrasonic УТ-93П) |  |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini (Anexa Nr.1) |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop РДМ-34) |  |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini (Anexa Nr.1) |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice (Aparat universal, Rezistoare în decade cu 5÷8 intervale, element normal, voltampermetru digital, punte de CC, voltmetru, ampervoltmetru,ampermetru, megohmetru, megohmetru electronic, ohmetru, kilovoltmetru, set de măsurat, micromiliohmetru, wattmetru) |  |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini (Anexa Nr.1) |  |  |  |  |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune (complex digital de măsurare, manometru cu piston și greutăți +24 greutăți+2 pompa de presiune, micromanometru cu mai multe intervale MMH-2400, manometre cu element elastic, barometru, calibrator de presiune) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice (comparator cu cadran, comparator de alezaje, micrometru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonare mașină de forță și tracțiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonare mijloace de măsurare a durității (durimetrul poartabil cu ultrasunet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice (fotoelectrocolorimetru, PH metru tip И-160 МП , spectrofotometru, conductometru, spectometru de emisie atomică) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor termice (Termometru cu infraroșu tip VarioCAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, |  |  |  |  | DN 15 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, |  |  |  |  | DN 20 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, |  |  |  |  | DN 20 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, |  |  |  |  | DN 25 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, |  |  |  |  | DN 25 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, |  |  |  |  | DN 40 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t |  |  |  |  | DN 40 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t |  |  |  |  | DN 50 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t |  |  |  |  | DN 50 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t |  |  |  |  | DN 65 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t |  |  |  |  | DN 65 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t |  |  |  |  | DN 80 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t |  |  |  |  | DN 100 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t |  |  |  |  | DN 150 |  |  |  |  |
| LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet R≤100, R≤160 |  |  |  |  | DN 25 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet R≤100, R≤160 |  |  |  |  | DN 65 |  |  |  |  |
| LOTUL 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet R≤100, R≤160, R≤250 |  |  |  |  | DN 15 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet R≤100, R≤160, R≤250 |  |  |  |  | DN 25 |  |  |  |  |
| LOTUL 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 15 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 20 |  |  |  |  |
| LOTUL 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 15 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 20 |  |  |  |  |
| LOTUL 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz |  |  |  |  | PГ-К-250 cu rotor Dn125 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz |  |  |  |  | CGT-02 G250 cu turbina DN100 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz |  |  |  |  | DKZ-G100 cu rotor DN80 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz |  |  |  |  | RABO G250 cu rotor DN80 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz |  |  |  |  | DKZ-G250 cu rotor DN100 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz |  |  |  |  | RABO G250 cu rotor DN100 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică, reglare/reparare* a contoarelor de gaz |  |  |  |  | BK G6CT cu pereti deformabili DN25 |  |  |  |  |
| LOTUL 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică, reglare/reparare* și punerea în funcțiunea corectoarelor de gaz |  |  |  |  | midi ELCOR |  |  |  |  |
| Verificare metrologică, reglare/reparare* și punerea în funcțiunea corectoarelor de gaz |  |  |  |  | nano ELCOR |  |  |  |  |
| LOTUL 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea tehnică a semnalizoarelor de gaz |  |  |  |  | (tip SEKMA S092, ITEK, Longhorn, Straj 100, Fantini cosmi, Tecnogas) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________