Director adjunct interimar

al Serviciului Hidrometeorologic de Stat

Mihail GRIGORAȘ

Aprob___________

Caiet de sarcini privind achiziționarea pieselor de schimb și echipamentelor pentru posturile și stațiile hidrometeorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 – Piese de schimb pentru stațiile și posturile meteorologice automate |  |  |  |
| 1 | Regulator de încărcare ATERSA LEO 10 ATERSA Charge Regulator LEO 10 Sau echivalent | buc. | 2 | Voltaj nominal – 48 V Tensiune maximă de lucru – 90 V Timpul de detecție a scurtcircuitului - ˂ 500µs Dispaly LCD cu consum redus Tastieră cu 4 butoane de comandă Condiții de operare - -20...+40 °C |
|  | Lotul 2 – Piese de schimb pentru posturile hidrologice automate |  |  |  |
| 2 | OTT Data Logger netDL 500 Sau echivalent | buc. | 2 | Interfața de comunicare – USB, RS-232 Interfața de conectare sensori – SDI-12, RS-485 Canale de măsurare – 40 Comunicații IP – modem integrat, GSM/GPRS: 900/1800, 850/1900 MHz Alimentare – 9...28 V DC Memorie – pînă la 1100000 de valori Ecran de vizualizare – 122x32 pixeli Condiții de operare - -40...+70 °C / 5...95 % RH Grad de protecție – IP 41 |
|  | Lotul 3 – Echipament meteorologic |  |  |  |
| 3 | Anemometru multifuncțional portabil | buc. | 6 | Raza – 0...50 m/s Rezoluție – 0.1...0.3 m/s Precizie – 0.1...0.2 m/s Condiții de operare - -40...70 °C / 0...90 % RH |

COORDONAT:

| Șef al Centrului meteorologic | Lidia Treșcilo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Șef al Centrului hidrologic | Aliona Isac |  |  |
| Șef al Centrului de suport logistic | Grigore Roic |  |  |

Ex: Alexandr Daltă

022766755