WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, nr. 206 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ 28/2023-2-1-7

Farmacia. Sistemul automat de simnalizarea incediu si de paza

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель РC585H на 4 зоны) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 16,0000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |  |
| 2 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (резервный источник питания РИП 2 А/ч) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0270 |  |  |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 7 А/ч) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0600 |  |  |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,00011 |  |  |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,0010 |  |  |
| 4 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (бокс монтажный для контрольной панели РС500Е) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0270 |  |  |
| 5 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30VA | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,4500 |  |  |
|  | 5070812 | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1х2,5 mm2 | 1000 m | 0,0020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |  |  |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (релейный модуль) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
| 7 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0006 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,0900 |  |  |
| 8 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (прибор приемно-контрольный пожарный FS 4000/4) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 16,0000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |  |
| 9 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (извещатель пожарный ручной) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,0600 |  |  |
| 10 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2х0,75 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 37,1000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00055 |  |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 36,9000 |  |  |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,1200 |  |  |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 2х1,5мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |  |
| 12 |  | Кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2х0,75 мм2 | m |  |  |  |
|  | 447799663 | Кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2х0,75 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 13 |  | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 2х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 8793001111 | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 2х1,5мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 14 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (крепежные материалы) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |  |  |
| 15 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена 12в + стротоскоп) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 11,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |  |  |
| 16 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, (желоб пластиковый разм. 10х22 мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,4700 |  |  |
| 17 |  | Желоб пластиковый разм. 10х22 мм | m |  |  |  |
|  | 879300111179 | Желоб пластиковый разм. 10х22 мм | m | 1,0000 |  |  |
| 18 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (датчик пожарный дымовой) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |  |
| 19 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice (датчик движения) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00005 |  |  |
| 20 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик магнитоконтактный) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |  |  |
| 21 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice (датчик разбития стекла) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00005 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 22 |  | Контрольная панель РС585Н на 4 зоны (в комплетке с боксом монтажны РС500Е) | buc |  |  |  |
|  | 1691585 | Контрольная панель РС585Н на 4 зоны (в комплетке с боксом монтажны РС500Е) | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 |  | Замок для бокса | buc |  |  |  |
|  | 16499006 | Замок для бокса | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 |  | Резервный источник питания AWZ 200 A | buc |  |  |  |
|  | 1691007 | Резервный источник питания AWZ 200 A | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 |  | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | buc |  |  |  |
|  | 2048012700 | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 |  | Трансформатор TR-30VA | buc |  |  |  |
|  | 1699901 | Трансформатор TR-30VA | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 |  | Релейный модуль | buc |  |  |  |
|  | 164990201 | Релейный модуль | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 |  | Радиопередатчик | buc |  |  |  |
|  | 519901 | Радиопередатчик | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 |  | Контрольная панель EN54, FS-4000/4 | buc |  |  |  |
|  | 16901802 | Контрольная панель EN54, FS-4000/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 |  | Извещатель пожарный ручной | buc |  |  |  |
|  | 1691020017 | Извещатель пожарный ручной | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 |  | Сирена 12В + стробоскоп | buc |  |  |  |
|  | 16499051300 | Сирена 12В + стробоскоп | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 |  | Датчик пожарный дымовой | buc |  |  |  |
|  | 16910200 | Датчик пожарный дымовой | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 |  | Датчик движения | buc |  |  |  |
|  | 169102009 | Датчик движения | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 |  | Датчик магнитоконтактный | buc |  |  |  |
|  | 16910200900 | Датчик магнитоконтактный | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 |  | Датчик разбития стекла | buc |  |  |  |
|  | 169102009001 | Датчик разбития стекла | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit | (Spac N.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |