Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Ferestre și uși din PVC

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Ferestre și uși din PVC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fereastră PVC L-1150xH-1150 mm |  |  |  | 1. Fereastră cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 24 mm (două sticle 4mm); 3. Dimensiuni - L-1150xH-1150 mm; 4. Deschidere dublă (oscilobatantă); 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm; 8. Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime - max. 400 mm. 9. Plasă antiinsecte. |  |  |
|  | Fereastră PVC L-1750xH-2000 mm |  |  |  | 1. Fereastră cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 24 mm (două sticle 4mm); 3. Dimensiuni - L-1750xH-2000 mm; 4. Deschidere dublă (oscilobatantă); 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC L-1800xH-1750 mm |  |  |  | 1. Fereastră cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 24 mm (două sticle 4mm); 3. Dimensiuni - L-1800xH-1750 mm; 4. Deschidere dublă (oscilobatantă); 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm; 8. Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 250 mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC L-1140xH-2000 mm |  |  |  | 1. Fereastră cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 24 mm (două sticle 4mm); 3. Dimensiuni - L-1140xH-2000 mm; 4. Deschidere dublă (oscilobatantă); 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm; 8. Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 200 mm. |  |  |
|  | Ușă aluminiu L-1470xH-2200 mm |  |  |  | 1. Ușă cu accesorii (mâner din țeavă inox, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Termopan cu o cameră 32 mm (două sticle 4mm) și panou sandwich PVC alb 32 mm; 3. Dimensiuni - L-1470xH-2200 mm; 4. Deschidere dreapta batantă; 5. Deschidere stânga batantă cu zăvor; 5. Profile aluminiu cu termomost de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 70 mm; 7.Broască îngropată, pentru ușă de aluminiu, închidere cu bilă, sub cilindru cu 5 chei; 8. Amortizor ușă cu braț cu lungime reglabilă (greutatea ușii până la 100 kg, numărul de cicluri închidere-deschidere: 2 000 000). |  |  |
|  | Ușă PVC L-700xH-2000 mm |  |  |  | 1. Ușă PVC cu accesorii (ex: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); 2. Umplutură panou sandwich 24mm; 3. Dimensiuni - L-700xH-2000 mm; 4. Deschidere batantă dreapta; 5. Profile PVC de culoare albă; 6. Lățimea de montare a profilului min. 60 mm; 7. Armarea de metal min. 1,2 mm; 8.Lacăt cu broască tip WC. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Ferestre și uși din PVC

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Ferestre și uși din PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44221000-5 | Fereastră PVC L-1150xH-1150 mm | buc | 1,0 |  |  |  |  | - Livrarea și montarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 (zece) zile calendaristice, din momentul plasării comenzii. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Fereastră PVC L-1750xH-2000 mm | buc | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC L-1800xH-1750 mm | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC L-1140xH-2000 mm | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ușă aluminiu L-1470xH-2200 mm | buc | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ușă PVC L-700xH-2000 mm | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: