Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă de 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului] Anexa nr. 12 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 Se completează de către operatorul economic. DECLARAȚIE privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate Nr d/o; Obiectul contractului; Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa; Calitatea Furnizorului/Prestatorului*); Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate; Perioada de livrare/prestare (luni). 1. 2. .... *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. Semnat: ________________________________________ Nume: _________________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ___________________________ Denumirea firmei: _______________________________ Anexa nr. 14 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 Se completează de către operatorul economic. DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Nr. d/o; Funcţia; Studii de specialitate; Vechimea în munca de specialitate (ani); Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător; Numărul certificatului de atestare și data eliberării. 1; 2; 3; 4; 5. Semnat: _________________________________________ Nume: __________________________________________ Funcţia în cadrul firmei: ____________________________ Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Instalații automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 5, inclusiv servicii de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor, precum și servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 5 |  |  |  | Specificațiile tehnice, caracteristicile bunurilor și standarde de referință - conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare |  |  |
| 1.2 Servicii de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  | Serviciile vor fi prestate conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare |  |  |
| 1.3 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 2 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, or. Căinari, str. C. Negraia, nr. 2, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, or. Căinari, str. C. Negraia, nr. 2 |  |  |  | - Panou de recepție-control cu 10 raze ”Teletek” MAG8P – 1 buc.; - Buton de alarmă Teletek Senso mag MCP50 – 3 buc.; - Sirenă de alarmă cu stroboscop Teletek SF105 – 2 buc.; - Detector de fum de multiple acțiuni SPD-3.10M – 22 buc.; - Bloc de alimentare (RIP) MG 3A – 1 buc.; Acumulator 12V 7Ah – 2 buc. Standarde de referință: -NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 „Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019. |  |  |
| 2.2 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 3 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii nr. 68/a (etajul 2), inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii nr. 68/a (etajul 2) |  |  |  | - Panou de recepție-control INIM SmartLine020-4 cu 4 zone; - Detector de fum multifuncțional – 24 buc.; - Sirenă de alarmă – 3 buc.; - Declanșator manual – 3 buc.; - Indicator luminiscent ”EXIT” – 3 buc.; - Sursă de alimentare – 2 buc. Standarde de referință: -NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 „Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019. |  |  |
| 3.2 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 4 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, din str. A. Pușkin nr. 42, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, din str. A. Pușkin nr. 42 |  |  |  | - Panou de recepție-control cu 8 raze FP9000-8 – 1 buc.; - Suport metalic pentru Panoul de recepție – 1 buc.; - Consolă de recepție și control DM Tech FP900R Remote panel –1 buc.; - Buton manual de alarmare la incendiu Tech Manual Point D900 MCR – 6 buc.; - Semnalizator acustic de alarmare (exterior) cu stroboscop SF 200 – 1 buc.; - Semnalizator acustic de alarmare (interior) DM Tech Siren D9000 MCP – 3 buc.; - Detector optic de fum de multiple acțiuni D9000SR – 36 buc.; - Bloc de alimentare (RIP) – 1 buc.; - Acumulator 12V 7Ah Delta – 2 buc. Serviciile vor fi prestate conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 2 la Anunțul de participare |  |  |
| 4.2 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 5 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, or. Ungheni din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 164, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Ungheni din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 164 |  |  |  | - Emițător GPRS TAU G2 – 1 buc.; - Box Nr. 110 – 1 buc.; - Acumulator 12V 5Ah – 2 buc.; - Acumulator 12V 7,2Ah – 1 buc.; - HD-PB0301 RIP 3A/12B – 1 buc.; - Panou Antiincendiu FP9000-8 – 1 buc.; - Buton D9000 MCP – 4 buc.; - Sirena SF-105 – 4 buc.; - Detector de fum D9000 SR – 34 buc.; - Detector de căldură D9000T – 3 buc.; - Cablu electric VLG JE-HH FE180 E30 2х2х1.5 – 30 m; - Cablu ignifug NKK JE-HH FE180 E30 2x2x0.8 – 260 m; - Canal plastic 20x10 – 150 m; - Canal plastic 25x16 – 60 m; - Canal plastic 40x25 – 2 m; - Diubel cu surup 6/3,5x40 – 2 kg; - Diubel cu surup 6/3,5x35 – 1 kg; - Șurub autofiletant 3,5*9,5 – 0,5 kg; - Șurub autofiletant 3,5*16 – 0,5 kg; - Șurub autofiletant 3,5*25 – 0,5 kg; - Șurub autofiletant 3,5*35 – 0,5 kg. |  |  |
| 5.2 Servicii de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  | - Serviciile vor fi prestate conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 3 la Anunțul de participare. |  |  |
| 5.3 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Instalații automate de detectare/alarmare, înștiințarevocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35111 000-5 | Lotul nr. 1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 5, inclusiv servicii de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor, precum și servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate și serviciile aferente vor fi prestate în termen de: - pentru lotul nr. 1 până la 90 (nouăzeci) de zile lucrătoare din data semnării Contractului, conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare. - pentru loturile nr. 2 – 4 până la 30 (treizeci) de zile lucrătoare din data semnării Contractului, conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 2 la Anunțul de participare. - pentru lotul nr. 5 până la 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare din data semnării Contractului, conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 3 la Anunțul de participare. | MD97VI000002 224212555MDL |
|  | 1.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 5 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Servicii de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor | servicii | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor | servicii | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, or. Căinari, str. C. Negraia, nr. 2, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35111 000-5 | 2.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, or. Căinari, str. C. Negraia, nr. 2 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor | servicii | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii nr. 68/a (etajul 2), inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii nr. 68/a (etajul 2) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor | servicii | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, din str. A. Pușkin nr. 42, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, din str. A. Pușkin nr. 42 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor | servicii | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, or. Ungheni din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 164, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Ungheni din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Servicii de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total pe loturi |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: _______________________________________________