# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dezinfectanților

prin procedura de achiziție

COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP SCMS

- IDNO: 1003600150716

- Adresa: mun.Chişinău, Str.Pușkin 51

- Numărul de telefon/fax: 0 22 267014,  078080161

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scms@ms.md, www.scmsmps.md., tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot 1. Dezinfectant pentru dezinfecția și curățarea enzimatică a instrumentelor medicale (inclusiv opticele endoscopice) |  |  |  |  |
| 1.1 | 33631600-8 | Dezinfectant pentru dezinfecția și curățarea enzimatică a instrumentelor medicale (inclusiv opticele endoscopice) | 5000 | L/soluție de lucru | Conține o combinație de enzime (pretează, lipază, amilază) care degradează rapid proteinele, grăsimea, amidonul și urme de sânge. Reduce dramatic reziduurile organice și previne coroziunea și decolorarea instrumentelor. Elimină și cele mai rezistente depozite. Este recomandat pentru curățare în băi cu ultrasunete, în băi cu imersie, în spălarea manuală, sau în mașinile automate de spalăre pentru endoscoape. Litri soluție de lucru. Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, bactericidă EN 14561, EN13727 tuberculocid EN14348,EN 14563 fungicid EN 13624,EN 14562 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: -substanța activă: didecildimetilamoniu carbonat, complex enzimatic (minim 3 enzime), produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. Ambalaj ≤ 1 L inclusiv, dotat cu pompă de dozare, expoziția (minut): ≤ 5min | 5500.00 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  |  | 5500,00 |
|  |  | Lot 2. Sterilizarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale (ambalaj ≤ 6 kg) |  |  |  |  |
| 2.1 | 33631600-8 | Sterilizarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale (ambalaj ≤ 6 kg) | 2000 | L/soluție de lucru | Litri soluție de lucru Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare) virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 14561, tuberculocidă EN 14348, EN 14563, fungicida EN 14562, sporicida -EN 17126 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanțe active - acid peracetic, cu pH neutru sau alcalin; - produs solid; - ambalaj ≤ 6 kg inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 15 min | 11000.00 |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  | 11000,00 |
|  |  | Lot 3. Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale chirurgicale, ORL, ginecologice, ș.a dispozitive medicale ( cu excepția opticelor) , ambalaj de 1 litru |  |  |  |  |
| 3.1 | 33631600-8 | Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale chirurgicale, ORL, ginecologice, ș.a dispozitive medicale ( cu excepția opticelor) , ambalaj de 1 litru | 20000 | L/soluție de lucru | *Lichid concentrat *Acțiunea dezinfectantului Virucidă EN 14476 Bactericidă EN 13727, EN 14561 tuberculocidă ( mycobacterium terrae) EN 14348,14563 Fungicidă EN 14562,13624 ( la necesitate se va solicita testări de laborator) *Cerificări obligatorii: -Certificat de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale și Agenției Medicamentului. ( copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Certificat de înregistrare în Registrul Național al produselor biodistructive emis de ANSP (copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. ( dacă produsul este biodistructiv) -Certificat de calitate ,conformitate - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului -Instrucțiune de utilizare în limba romană cu recomandările producătorului vizată, copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. -Fișa tehnică de securitate a produsului chimic, în limba romană, copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului , - în ofertă se va indica codul, denumirea comercială a produsului țara producătoare, concentrația produsului, prețuil unui litru concentrat și a unui litru soluție de lucru. -Cerințe tehnice: -Lichid concentrat - Ambalaj de 1 litru , cu indicarea denumirii produsului în limba romană -inhibitori de corozie -Substanța activă: săruri cuaternare de amoniu produs ,ce nu conține aldehide, formaldehide, componenții clorului active, să nu deterioreze metalul -Termen de valabilitate- nu mai puțin de 2 ani; - Expoziția- 15-30 minute - La livrarea produsului se va prezenta factura și certificatele solicitate. | 30000.00 |
|  |  | Total Lot 3 |  |  |  | 30000,00 |
|  |  | Lot 4. Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) |  |  |  |  |
| 4.1 | 33631600-8 | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 750000 | L/solutie de lucru | Litri soluţie gata de lucru Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 13697 fungicidă, EN 13624 , tuberculocidă EN 14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă: clor | 100000.00 |
|  |  | Total Lot 4 |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 146500,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru un singur lot

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: La solicitare, în termen de 10 zile de la comandă, pe parcursul anului 2022 .  Termen de achitare: până la 60 zile după livrare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de calitate de la Producător | Copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului | La solicitare |
| 4 | Specificaţii tehnice | Potrivit modelului (anexa 22), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț | Potrivit modelului din (anexa 23), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Garanție pentru ofertă | Forma garanției – 1% original – potrivit modelului din (anexa 9 Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Garantia de buna executie | – 5% original – potrivit modelului din (anexa 10 Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea mostrelor | În ziua deschiderii ofertei | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1% din suma ofertei, fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, la semnarea contractului, transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5% din valoarea contractului, cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplica

RECHIZITE BANCARE:

IMSP „Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii”

Cod fiscal: 1003600150716

IBAN  MD05ML000000002251512149

„ Moldindconbank”, fil. „Renastere”

MOLDMD2x312

Mun. Chişinău, MD 2005 str. Puşkin 51

Director -   Igor Curov

Contabil-sef  -   Tihonova Ecaterina

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 (patruzeci) zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ____________________________________________

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba  română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.09.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Igor CUROV