CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Inspectoratul General al Polițiie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Secția achiziții și logistică

3. Obiectul achiziţiilor Sectorul de Poliţie nr. 2 „Cotiujenii Mari” al Inspectoratului de poliție Șoldănești.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 103,500 |
| 2 | RpCO56A | Demontarea usilor din lemn si ferestrelor din PVC | m2 | 20,920 |
| 3 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,250 |
| 4 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 103,500 |
| 6 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 163,870 |
|  |  | Capitolul 1.2. Consolidarea golului (G1) si Zidarie |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (GOST 8240-72, Nr.16, 60.42kg; GOST 8509-93, 50x5, 44.180 kg; GOST 19903-85, 50x5, 25.79kg) | kg | 130,390 |
| 8 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,470 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tambur |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 9 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 8,260 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,260 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,260 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,260 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,260 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,260 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 2,280 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 16 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic in grosime de 10 cm, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast) | m3 | 0,228 |
| 17 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 2,280 |
| 18 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 2,280 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Timplarie |  |  |
| 19 | CK25A1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,850 |
| 20 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,827 |
| 21 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,070 |
| 22 | Pretul firmei | Profiluri de colt din aluminiu | m | 6,900 |
|  |  | Capitolul 1.4. Hol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 23 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 44,800 |
| 24 | Pretul firmei | Profiluri de colt din aluminiu | m | 12,000 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,800 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,800 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,800 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,800 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tavan |  |  |
| 30 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,760 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 31 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic in grosime de 10 cm, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast) | m3 | 1,676 |
| 32 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 16,760 |
| 33 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 16,760 |
|  |  | Capitolul 1.5. Birou A |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 34 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 64,876 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 64,876 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,876 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 64,876 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,876 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 64,876 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tavan |  |  |
| 40 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 34,620 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Pardoseli |  |  |
| 41 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic in grosime de 10 cm, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast) | m3 | 3,462 |
| 42 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 34,620 |
| 43 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 34,620 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Timplarie |  |  |
| 44 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 5,654 |
| 45 | CK25A1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,890 |
| 46 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,740 |
| 47 | Pretul firmei | Profiluri de colt din aluminiu | m | 15,800 |
|  |  | Capitolul 1.6. Birou B |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 48 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 45,585 |
| 49 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,585 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,585 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45,585 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,585 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,585 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Tavan |  |  |
| 54 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,490 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Pardoseli |  |  |
| 55 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic in grosime de 10 cm, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast) | m3 | 1,549 |
| 56 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 15,490 |
| 57 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 15,490 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Timplarie |  |  |
| 58 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 2,827 |
| 59 | CK25A1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,947 |
| 60 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,805 |
| 61 | Pretul firmei | Profiluri de colt din aluminiu | m | 8,600 |
|  |  | Capitolul 1.7. Birou C |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 62 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 53,670 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,670 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,670 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 53,670 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,670 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,670 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |
| 68 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,570 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Pardoseli |  |  |
| 69 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic in grosime de 10 cm, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast) | m3 | 2,057 |
| 70 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 20,570 |
| 71 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 20,570 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Timplarie |  |  |
| 72 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 2,827 |
| 73 | CK25A1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,947 |
| 74 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,805 |
| 75 | Pretul firmei | Profiluri de colt din aluminiu | m | 8,600 |
|  |  | Capitolul 1.8. GTS |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 76 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 29,620 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,620 |
| 78 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 29,620 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Tavan |  |  |
| 79 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 6,776 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Pardoseli |  |  |
| 80 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic in grosime de 10 cm, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (balast) | m3 | 0,667 |
| 81 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 7/5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 6,770 |
| 82 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,770 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Timplarie |  |  |
| 83 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 0,000 |
| 84 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Coltar L=6m) | m2 | 0,000 |
| 85 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea de 40cm | m | 0,000 |
| 86 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 200mm | m | 0,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Intrare |  |  |
| 87 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,160 |
| 88 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,250 |
| 89 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 0,714 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 22,280 |
| 91 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 11,250 |
| 92 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,500 |
| 93 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe, pane, popi, sipci | m3 | 0,198 |
| 94 | CE41A | Montarea capriorilor, cosoroaba, pana, popi cu tratament antiseptic | m3 | 0,198 |
| 95 | CL08A | Elemente metalice (Teava profilata 200x100x6mm, L=4m). montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,106 |
| 96 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,400 |
| 97 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027 | m2 | 14,926 |
| 98 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) Material marunt=1,050 | m2 | 11,980 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Apeduct si Canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,300 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 27,000 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,270 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,224 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 35,200 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie exteriuare |  |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,000 |
| 7 | AcA12A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,030 | m | 30,000 |
| 8 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa cu flansa d=20) | buc | 1,000 |
| 9 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa d=20) | buc | 7,000 |
| 10 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90) din polietilena, tevii avind diametrul de 20mm | buc | 10,000 |
| 11 | FjG03A | Fintina cu diametrul 300 - 1300 mm executata manual cu instalatie de capacitate pina la 32 m adincime in teren clasa I si II | m | 19,000 |
| 12 | FjG06D | Tubarea coloanelor filtrante din tuburi de beton prefabricate perforate la fintina executata manual cu diametrul de 1000 mm | m | 19,000 |
| 13 | SA03A | Teava din otel zincata pentru instalatii, avind diametrul de 15x2,5mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,030 | m | 0,000 |
| 14 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП 10, Capacul cu rama din fonta | buc | 1,000 |
| 15 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9, Scara cu vanguri din otel | buc | 19,000 |
| 16 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-10 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de constructie interiuare |  |  |
| 17 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 2,000 |
| 18 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 15mm | buc | 2,000 |
| 19 | SD09A | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,050 | buc | 2,000 |
| 20 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 2,000 |
| 21 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PN10 | m | 23,000 |
| 22 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PE PN16 | m | 23,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 23 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,210 |
| 24 | TsA14E1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune circulara, avind diametrul cercului de 2,6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la canalizare, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 3.3 m, teren mijlociu | m3 | 18,880 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,280 |
| 26 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,193 |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,206 |
| 28 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 32,960 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Lucrari de constructie exteriuare |  |  |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,100 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (20x40mm) | m3 | 0,480 |
| 31 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-20 | buc | 1,000 |
| 32 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-20-9, Scara cu vanguri din otel | buc | 3,000 |
| 33 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП 20, Capacul cu rama din fonta | buc | 1,000 |
| 34 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-10 | buc | 2,000 |
| 35 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9, Scara cu vanguri din otel | buc | 2,000 |
| 36 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1, Capac cu rama din fonta. | buc | 2,000 |
| 37 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110mm | buc | 6,000 |
| 38 | RpCB01C | Prepararea betonului clasa B 12,5 pentru fundatii cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,950 |
| 39 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 | m | 21,000 |
| 40 | RpSB14F | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- cot 90 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Lucrari de constructie interiuare |  |  |
| 41 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 1,000 |
| 42 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 3,000 |
| 43 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 | m | 18,500 |
| 44 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm SN4 SDR41 | m | 4,500 |
| 45 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 90 | buc | 2,000 |
| 46 | RpSB14F | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-cot 45 | buc | 2,000 |
| 47 | RpSB14F | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- cot 90 | buc | 2,000 |
| 48 | RpSB14F | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- Trapa din PVC-110mm | buc | 5,000 |
| 49 | RpSB12E | Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 50 | RpSB12C | Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
| 51 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu 50x50x50 | buc | 2,000 |
| 52 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Teu 110x50x110mm | buc | 2,000 |
| 53 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Teu 110x110x110mm | buc | 2,000 |
| 54 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -Revizie 110mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea utilajului |  |  |
| 55 | AcC06C | Montarea pompei Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,030 | buc | 1,000 |
| 56 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de W=50 l, montata pe console fixate in perete | buc | 1,000 |
| 57 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc | 1,000 |
| 58 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 59 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 60 | PP | Incalzitor de apa electrica, avind capacitatea de W=50 l, montat pe console fixate in perete | buc | 1,000 |
| 61 | PP | Cabina de dus complet echipata | buc | 1,000 |
| 62 | PP | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru mobntaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm | buc | 1,000 |
| 63 | PP | Contoare de apa rece, avind diametrul de -15 mm | buc | 1,000 |
| 64 | PP | Pompa | buc | 1,000 |
| 65 | PP | Stingator antiincendiar cu pulbere | buc | 2,000 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Electricitate (Tambur, Hol, Birou A, GTS, Birou B si Birou C) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata ЩРб 36з 136 Уx3л, 36 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 | buc | 1,000 |
| 2 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar ВН-323 Р/40А 380V | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 380V 10A ВА47-29/3Р 20A | buc | 2,000 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 220V 10A ВА47-29/1Р | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 220V 3A ВА47-29/1Р | buc | 1,000 |
| 6 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic АД 122р16/30 мА | buc | 5,000 |
| 7 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata ЩРб 36з 136 Уx3л, 12 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 | buc | 1,000 |
| 8 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar ВН-32/1Р/20А 220V | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 220V 3A ВА47-29/1Р | buc | 3,000 |
| 10 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata ЩРб 18з 136 Уx3л, 18 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 | buc | 1,000 |
| 11 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar ВН-32/1Р/20А 220V | buc | 1,000 |
| 12 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic АД 12/2P16/30 мА | buc | 3,000 |
| 13 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata ЩРб 18з 136 Уx3л, 18 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 | buc | 1,000 |
| 14 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar ВН-32/1Р/20А 220V | buc | 1,000 |
| 15 | Pretul firmei | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/10A 220V | buc | 3,000 |
| 16 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic АД 12/2P16/30 мА | buc | 2,000 |
| 17 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,LVOO8-4X18, 4 tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc | 27,000 |
| 18 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple LPO01-2x18, pentru lampi fluorescente, cu 2 tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc | 1,000 |
| 19 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple LSP 44 - 2x36, pentru lampi fluorescente, cu 2 tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc | 1,000 |
| 20 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete LBO 54 1X18 | buc | 1,000 |
| 21 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare CCA 1001 EXIT | buc | 2,000 |
| 22 | 08-01-085-1 | Aвариный блок резервного питания АВП 358-001 | buc | 3,000 |
| 23 | PP | Lampi FDT 8/G13 | buc | 115,000 |
| 24 | 555-1-1-6 | Lampi luminiscente compacte 220V, FDT8/G13 36W | buc | 2,000 |
| 25 | 555-1-1-6 | Lampi luminiscente compacte 230V, Gx24q-1x18 | buc | 1,000 |
| 26 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare 220V de 10 A IP20, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,000 |
| 27 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare 220V de 10 A IP20, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,000 |
| 28 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare 220V de 10 A IP20, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,000 |
| 29 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (250W 16 A) | buc | 11,000 |
| 30 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, (TRIPLA 10 BUC)constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 30,000 |
| 31 | RpED11F | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp Сonductor SIP 2A sect, (VVGng FRLS-0.66-5x16 mm2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,030 | m | 10,000 |
| 32 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGng FRLS-0.66-3x2.5mm2) | m | 45,000 |
| 33 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGng FRLS-0.66-3x1.5mm2) | m | 190,000 |
| 34 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica (VVGng FRLS-0.66-2x1.5mm2) | m | 10,000 |
| 35 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. Materiale marunte (sirma, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,050 | m | 390,000 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Tablu electric ЩРб 36з 136 Уx3л, 36 module | buc | 1,000 |
| 38 | Pretul firmei | Tablu electric ЩРб 36з 136 Уx3л, 12 module | buc | 1,000 |
| 39 | Pretul firmei | Tablu electric ЩРб 36з 136 Уx3л, 18 module | buc | 2,000 |
| 40 | Pretul firmei | Aвариный блок резервного питания АВП 358 | buc | 3,000 |
| 41 | Pretul firmei | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Retele de incalzire si ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 42 | RCsB29S K=3.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm K=3,700 | buc | 4,000 |
| 43 | RCsB29N k=3.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm K=3,700 | buc | 1,000 |
| 44 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (VENTS 150PF L=125M3/h N=0.024KW; l=0.130A; U=230V) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
| 45 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 471 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | 3,520 |
| 46 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 3,525 |
| 47 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie | buc | 1,000 |
| 48 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002 | kg | 30,000 |
| 49 | RpIB07A | Montarea Convector electric de perete BEC/EVU-1500, 2500, 3000; P=1,5 Kw, 2.5Kw, 3,00Kw Material marunt (racord sau flanse, vopsea,dispoz. de sustinere , cinepa etc)=1,030 | buc | 6,000 |
| 50 | 03-01-005-01 | Schimbator de caldura regenerativ sau recuperativ (Recuperator de caldura PARNA-200G L=120M3/h) | 1 dizpozitiv | 3,000 |
| 51 | 03-01-005-01 | Schimbator de caldura regenerativ sau recuperativ (Recuperator de caldura PARNA-200G L=180M3/h) | 1 dizpozitiv | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj |  |  |
| 52 | PP | Convector electric de perete BEC/EVU-1500 | buc | 1,000 |
| 53 | PP | Convector electric de perete BEC/EVU-2500 | buc | 4,000 |
| 54 | PP | Convector electric de perete BEC/EVU-3000 | buc | 1,000 |
| 55 | PP | Recuperator de caldura PARNA-200G L=120M3/h | 1 dizpozitiv | 3,000 |
| 56 | PP | Recuperator de caldura PARNA-200G L=180M3/h | 1 dizpozitiv | 1,000 |